{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 58"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 58"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161,34.17,9.49,9036,37.83,10.51,11147,46.67,12.96,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161,34.17,9.49,9036,37.83,10.51,11147,46.67,12.96,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":86.915099999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":5.625},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":1.254},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.152},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":0.20300000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":6.8999999999999999E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":6.3E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":3.9E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":9.1999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.251},{"$f":"[1]Лист1!$D$138","v":5.3940000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":0.79169999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V13/3.6","v":12.963888888888889},4.5,4.5,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V14/3.6","v":12.963888888888889},null,null," < 0,0001"," < 0,0002",null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":86.974400000000003},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":5.6070000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":1.2450000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.15},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":0.2},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":6.6E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":8.4000000000000005E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.25},{"$f":"[2]Лист1!$D$138","v":5.3760000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":0.79090000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V20/3.6","v":12.963888888888889},-6.7,-5.2,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V21/3.6","v":12.963888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":86.965199999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":5.6079999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":1.2450000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.15},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":0.2},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":6.7999999999999996E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":8.4000000000000005E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.248},{"$f":"[3]Лист1!$D$138","v":5.39},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":0.79110000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11145},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.66},{"$f":"V27/3.6","v":12.96111111111111},-4.7,-5.4,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11145},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.66},{"$f":"V28/3.6","v":12.96111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11145},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.66},12.96111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11145},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.66},12.96111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11145},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.66},12.96111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11145},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.66},12.96111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11145},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.66},12.96111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":87.097700000000003},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":5.5579999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":1.24},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.15},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":0.20100000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":6.3E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":8.8999999999999996E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.27400000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$138","v":5.2779999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":0.78979999999999995},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11161},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.73},{"$f":"V34/3.6","v":12.980555555555554},-4.2,-3.6,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11161},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.73},{"$f":"V35/3.6","v":12.980555555555554},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11161},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.73},12.980555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11161},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.73},12.980555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11161},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.73},12.980555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11161},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.73},12.980555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11161},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.73},12.980555555555554,null,null,null,null,null,0]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$D$127","v":86.964299999999994},{"$f":"[5]Лист1!$D$128","v":5.6180000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$D$129","v":1.248},{"$f":"[5]Лист1!$D$130","v":0.15},{"$f":"[5]Лист1!$D$131","v":0.20100000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$132","v":6.7000000000000002E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$134","v":3.9E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$135","v":8.3000000000000004E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$136","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$137","v":0.28599999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$138","v":5.3360000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$144","v":0.79020000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[5]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":46.69},{"$f":"V41/3.6","v":12.969444444444443},-6.4,-6.6,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.2923004665754,34.169284455435125,9.4913718596468382,9035.4659563371606,37.82967121905569,10.508338049933947]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                    02.08.2017 року                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 58"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Гоголеве                            (Гоголеве-Миргород)",37.829642484124605,9035.4550057989763,10.508234023367946]
[null,"ГРС Гоголеве                               (Радченки-Полтава)",37.830235779587923,9035.5967119878787,10.508398827663312]
[null,"ГРС Гоголеве (В.Багачка)",37.820000000000007,9033.1519380000009,10.505555555555558]
[null,"ГРС В.Сорочинці",37.829934511523916,9035.5247553459903,10.508315142089977]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 58",null,37.82967121905569,9035.4618690194529,10.508242005293248]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                    ",null,null,null,null,"02.08.2017 року              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                   ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"02.08.2017 року              "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"02.08.2017 року              "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]