## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855 (л)
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
2 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
3 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
4 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
5 | 87.5837 | 5.9121 | 2.6774 | 0.2624 | 0.5733 | 0.0032 | 0.1117 | 0.1106 | 0.1309 | 0.002 | 1.2295 | 1.4032 | 0.7807 | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11990 | 50.2 | 13.9444 | -8.1
6 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11990 | 50.2 | 13.9444
7 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11990 | 50.2 | 13.9444
8 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11990 | 50.2 | 13.9444
9 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11990 | 50.2 | 13.9444
10 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11990 | 50.2 | 13.9444
11 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11990 | 50.2 | 13.9444
12 | 87.9605 | 5.7392 | 2.5273 | 0.2613 | 0.601 | 0.0031 | 0.1216 | 0.1233 | 0.1259 | 0.0009 | 1.1773 | 1.3586 | 0.778 | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9639.8205 | 40.36 | 11.2111 | 11992 | 50.21 | 13.9472 | -8.1
13 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9639.8205 | 40.36 | 11.2111 | 11992 | 50.21 | 13.9472
14 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9639.8205 | 40.36 | 11.2111 | 11992 | 50.21 | 13.9472
15 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9639.8205 | 40.36 | 11.2111 | 11992 | 50.21 | 13.9472
16 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9639.8205 | 40.36 | 11.2111 | 11992 | 50.21 | 13.9472
17 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9639.8205 | 40.36 | 11.2111 | 11992 | 50.21 | 13.9472
18 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9639.8205 | 40.36 | 11.2111 | 11992 | 50.21 | 13.9472
19 | 87.5745 | 5.8337 | 2.5744 | 0.2753 | 0.6392 | 0.0031 | 0.1342 | 0.1338 | 0.17 | 0.011 | 1.2231 | 1.4277 | 0.783 | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9673.259 | 40.5 | 11.25 | 11995 | 50.22 | 13.95 | -8.3
20 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9673.259 | 40.5 | 11.25 | 11995 | 50.22 | 13.95
21 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9673.259 | 40.5 | 11.25 | 11995 | 50.22 | 13.95
22 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9673.259 | 40.5 | 11.25 | 11995 | 50.22 | 13.95
23 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9673.259 | 40.5 | 11.25 | 11995 | 50.22 | 13.95
24 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9673.259 | 40.5 | 11.25 | 11995 | 50.22 | 13.95
25 | [13 empty] | 8746.5369 | 36.62 | 10.1722 | 9673.259 | 40.5 | 11.25 | 11995 | 50.22 | 13.95
26 | 88.3588 | 5.5332 | 2.5242 | 0.2415 | 0.5179 | 0.0026 | 0.1043 | 0.1045 | 0.145 | 0.0112 | 1.1487 | 1.3081 | 0.774 | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11985 | 50.18 | 13.9389 | -8.1 |  | 0.0021 | 0.0048 | 0
27 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11985 | 50.18 | 13.9389
28 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11985 | 50.18 | 13.9389
29 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11985 | 50.18 | 13.9389
30 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11985 | 50.18 | 13.9389
31 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11985 | 50.18 | 13.9389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8714.7942 | 36.4871 | 10.1353 | 9638.9129 | 40.3562 | 11.2101
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Грицик О. М. | [14 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер - лаборант ВХАЛ | [8 empty] | Голованова Ж. К. | [14 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [14 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855 (л)
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 (л) |  | 9638.9129 | 40.3562 | 11.2101
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радчкенки-Полтава) | 9638.9129 | 40.3562 | 11.2101
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9638.4352 | 40.3542 | 11.2095
Полтавська | Бречківка ДКК | 9638.7935 | 40.3557 | 11.2099
Полтавська | Мачухи ДКК | 9639.1756 | 40.3573 | 11.2104
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9639.6294 | 40.3592 | 11.2109
Полтавська | Полтава-1, місто | 9638.8651 | 40.356 | 11.21
Полтавська | Стасі ДКК | 9638.6979 | 40.3553 | 11.2098
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9638.1247 | 40.3529 | 11.2091
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9639.6533 | 40.3593 | 11.2109
В. о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Грицик О. М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер - лаборант ВХАЛ |  | Голованова Ж. К. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата