## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778
2 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778
3 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778
4 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778
5 | 89.1557 | 5.5618 | 1.659 | 0.195 | 0.309 | 0.004 | 0.0854 | 0.0721 | 0.123 | 0.0018 | 1.4874 | 1.3458 | 0.7597 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75 | -1.3 | -1.1
6 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75
7 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75
8 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75
9 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75
10 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75
11 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75
12 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11823 | 49.5 | 13.75
13 | 89.2561 | 5.5015 | 1.6361 | 0.1961 | 0.3174 | 0.0041 | 0.0863 | 0.0726 | 0.1344 | 0.0025 | 1.4201 | 1.3727 | 0.7596 | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11828 | 49.52 | 13.7556 | -3.3 | -1.1
14 | [13 empty] | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11828 | 49.52 | 13.7556 |  |  | менше 0,006 | 0.00011 | відс.
15 | [13 empty] | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11828 | 49.52 | 13.7556
16 | [13 empty] | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11828 | 49.52 | 13.7556
17 | [13 empty] | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11828 | 49.52 | 13.7556
18 | 89.2282 | 5.3918 | 1.6056 | 0.1935 | 0.3112 | 0.0041 | 0.0884 | 0.0764 | 0.1281 | 0.0249 | 1.4065 | 1.5414 | 0.7605 | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | -3.8 | -1.2
19 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11785 | 49.34 | 13.7056
20 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11785 | 49.34 | 13.7056
21 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11785 | 49.34 | 13.7056
22 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11785 | 49.34 | 13.7056
23 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11785 | 49.34 | 13.7056
24 | 89.4547 | 5.3366 | 1.5574 | 0.1843 | 0.3067 | 0.004 | 0.0863 | 0.0733 | 0.1204 | 0.006 | 1.3672 | 1.498 | 0.7583 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139 | -1.3 | -2.5
25 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139
26 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139
27 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139
28 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139
29 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139
30 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139
31 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11792 | 49.37 | 13.7139
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8475.8528 | 35.4867 | 9.8574 | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105
Полтавська | ГРС Милорадове | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левадний С.А. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата