## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", ТОВ "СтейтОіл", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935 | 49.97 | 13.8806
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935 | 49.97 | 13.8806
3 | 95.5918 | 2.4245 | 0.7624 | 0.1207 | 0.1203 | 0.0029 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0182 | 0.0052 | 0.6997 | 0.2093 | 0.7032 | 8219.5711 | 34.4137 | 9.5594 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -11.5
4 | [13 empty] | 8219.5711 | 34.4137 | 9.5594 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639
5 | [13 empty] | 8219.5711 | 34.4137 | 9.5594 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639
6 | [13 empty] | 8219.5711 | 34.4137 | 9.5594 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639
7 | [13 empty] | 8219.5711 | 34.4137 | 9.5594 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639
8 | [13 empty] | 8219.5711 | 34.4137 | 9.5594 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8219.5711 | 34.4137 | 9.5594 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11921 | 49.91 | 13.8639
10 | 95.6032 | 2.4192 | 0.7551 | 0.1172 | 0.1151 | 0.0035 | 0.0198 | 0.0203 | 0.0231 | 0.0046 | 0.7074 | 0.2114 | 0.7031 | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.8992 | 13.8609 | -10.3
11 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.8992 | 13.8609
12 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.8992 | 13.8609
13 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.8992 | 13.8609
14 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.8992 | 13.8609
15 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.8992 | 13.8609
16 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.8992 | 13.8609
17 | 95.816 | 2.2642 | 0.7409 | 0.1197 | 0.1161 | 0.0032 | 0.02 | 0.0247 | 0.0226 | 0.0055 | 0.7129 | 0.1541 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -13.2
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667 |  |  | <0.0001 |  | <0.0001
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923 | 49.92 | 13.8667
25 | 95.326 | 2.578 | 0.792 | 0.121 | 0.126 | 0.002 | 0.029 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.593 | 0.403 | 0.7058 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11909 | 49.86 | 13.85
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11909 | 49.86 | 13.85
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11909 | 49.86 | 13.85
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11909 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11909 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11909 | 49.86 | 13.85
31 | 95.9161 | 2.2198 | 0.6962 | 0.108 | 0.1065 | 0.0013 | 0.019 | 0.02 | 0.0075 | 0.0054 | 0.7291 | 0.1713 | 0.7 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906 | 49.85 | 13.8472 | -9.6
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.5617 | 34.4011 | 9.5559 | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9106.1194 | 38.1255 | 10.5904
Рівненська | АГНКС Дубно | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906
Рівненська | АГНКС ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ"/АГНКС ТОВ"Метан" м.Рiвне (привязка !) | 0 | 0 | 0
Рівненська | Варковичі | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Рівненська | Гоща | 9106.8598 | 38.1286 | 10.5913
Рівненська | Грушвиця | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Рівненська | Демидівка | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Рівненська | Дубно | 9106.8359 | 38.1285 | 10.5913
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9106.812 | 38.1284 | 10.5912
Рівненська | Козин | 9106.8598 | 38.1286 | 10.5913
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Рівненська | Мізоч | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Рівненська | Млинів | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
Рівненська | Оженіне | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
Рівненська | Остріг | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Рівненська | Пляшівка | 9106.9314 | 38.1289 | 10.5914
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9106.7881 | 38.1283 | 10.5912
Рівненська | Радивилів | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Рівненська | Стовпець | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Рівненська | Урвенна | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Рівненська | Ярославичі, замір | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата