## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №174 | [18 empty] | Маршрут №174
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Сумське НВО"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька", "Більськ-Суми"
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11684 | 48.92 | 13.5889
2 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11684 | 48.92 | 13.5889
3 | 90.6568 | 4.461 | 1.161 | 0.136 | 0.222 | 0.0079 | 0.061 | 0.058 | 0.162 | 0.0083 | 2.102 | 0.964 | 0.7438 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11706 | 49.01 | 13.6139 | -6.6 | -7.5 | 0.0001 | <0,01 | відс.
4 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11706 | 49.01 | 13.6139
5 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11706 | 49.01 | 13.6139
6 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11706 | 49.01 | 13.6139
7 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11706 | 49.01 | 13.6139
8 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11706 | 49.01 | 13.6139
9 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11706 | 49.01 | 13.6139
10 | 90.7699 | 4.479 | 1.107 | 0.13 | 0.212 | 0.0075 | 0.055 | 0.049 | 0.119 | 0.0086 | 2.092 | 0.971 | 0.7414 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11689 | 48.94 | 13.5944 | -4.5 | -3
11 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11689 | 48.94 | 13.5944
12 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11689 | 48.94 | 13.5944
13 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11689 | 48.94 | 13.5944
14 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11689 | 48.94 | 13.5944
15 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11689 | 48.94 | 13.5944
16 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11689 | 48.94 | 13.5944
17 | 90.5953 | 4.489 | 1.184 | 0.139 | 0.23 | 0.0078 | 0.061 | 0.057 | 0.162 | 0.0089 | 2.079 | 0.987 | 0.7446 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11708 | 49.02 | 13.6167 | -2.2 | -2
18 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11708 | 49.02 | 13.6167
19 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11708 | 49.02 | 13.6167
20 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11708 | 49.02 | 13.6167
21 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11708 | 49.02 | 13.6167
22 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11708 | 49.02 | 13.6167
23 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11708 | 49.02 | 13.6167
24 | 90.6615 | 4.458 | 1.151 | 0.135 | 0.221 | 0.0075 | 0.059 | 0.053 | 0.158 | 0.009 | 2.09 | 0.997 | 0.7437 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696 | 48.97 | 13.6028 | -2.7 | -1.8
25 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696 | 48.97 | 13.6028
27 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696 | 48.97 | 13.6028
29 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696 | 48.97 | 13.6028
30 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696 | 48.97 | 13.6028
31 | 89.1283 | 6.617 | 0.712 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.013 | 0.114 | 0.0077 | 0.935 | 2.463 | 0.7527 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | -2.9 | -6.1
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8298.9635 | 34.7461 | 9.6517 | 9187.1598 | 38.4648 | 10.6847
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №174
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №174 |  | 9187.1598 | 38.4648 | 10.6847
Сумська | Білопілля | 9188.6406 | 38.471 | 10.6864
Сумська | Бишкінь | 9187.7808 | 38.4674 | 10.6854
Сумська | Буринь | 9187.4464 | 38.466 | 10.685
Сумська | Віри | 9188.76 | 38.4715 | 10.6865
Сумська | Ворожба | 9187.8047 | 38.4675 | 10.6854
Сумська | Головашівка | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856
Сумська | Гринцеве | 9187.8524 | 38.4677 | 10.6855
Сумська | Дослідна станція | 0 | 0 | 0
Сумська | Дубов'язівка | 9187.8763 | 38.4678 | 10.6855
Сумська | Загорське | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9187.7091 | 38.4671 | 10.6853
Сумська | Конотоп | 9187.4703 | 38.4661 | 10.685
Сумська | Косівщина-місто | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589
Сумська | Краснопілля | 9187.9002 | 38.4679 | 10.6855
Сумська | Липова Долина | 9188.9511 | 38.4723 | 10.6868
Сумська | Мартинівка | 9189.1183 | 38.473 | 10.6869
Сумська | Могриця | 9192.1039 | 38.4855 | 10.6904
Сумська | Низи | 9187.9002 | 38.4679 | 10.6855
Сумська | Олешня | 9187.9241 | 38.468 | 10.6856
Сумська | Осоївка | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856
Сумська | Путивль | 9189.2616 | 38.4736 | 10.6871
Сумська | Старе Село/ Червоне | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 1-місто | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845
Сумська | Суми 2 (пряма труба) | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 2-200 | 0 | 0 | 0
Сумська | Тростянець | 9187.2314 | 38.4651 | 10.6848
Сумська | Угроїди | 9188.3779 | 38.4699 | 10.6861
Сумська | Хотінь | 9187.6852 | 38.467 | 10.6853
Сумська | Юнаківка | 9187.8524 | 38.4677 | 10.6855
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата