## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11787 | 49.35 | 13.7083
2 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11787 | 49.35 | 13.7083
3 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11787 | 49.35 | 13.7083
4 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11787 | 49.35 | 13.7083
5 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11787 | 49.35 | 13.7083
6 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11787 | 49.35 | 13.7083 | 7.7 | 1
7 | 89.6012 | 5.4651 | 1.6058 | 0.1951 | 0.2931 | 0.0048 | 0.0731 | 0.0546 | 0.0944 | 0.0016 | 0.3288 | 2.2824 | 0.7619 | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 11789 | 49.36 | 13.7111
8 | [13 empty] | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 11789 | 49.36 | 13.7111
9 | [13 empty] | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 11789 | 49.36 | 13.7111
10 | [13 empty] | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 11789 | 49.36 | 13.7111
11 | [13 empty] | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 11789 | 49.36 | 13.7111
12 | [13 empty] | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 11789 | 49.36 | 13.7111 | 7.7 | 5.2
13 | 89.6284 | 5.3046 | 1.5039 | 0.1851 | 0.2806 | 0.005 | 0.0739 | 0.0561 | 0.1066 | 0.0009 | 0.3332 | 2.5219 | 0.7626 | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389
14 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389
15 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389
16 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389
17 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389
18 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389
19 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389
20 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11727 | 49.1 | 13.6389 | 8.2 | 6
21 | 89.786 | 4.9652 | 1.4608 | 0.1868 | 0.2976 | 0.0045 | 0.0814 | 0.0662 | 0.1082 | 0.0009 | 0.3561 | 2.6862 | 0.7629 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11677 | 48.89 | 13.5806
22 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11677 | 48.89 | 13.5806
23 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11677 | 48.89 | 13.5806
24 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11677 | 48.89 | 13.5806
25 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11677 | 48.89 | 13.5806 | -0.8 | -2
26 | 89.6441 | 5.0944 | 1.5305 | 0.194 | 0.3169 | 0.0047 | 0.0883 | 0.0739 | 0.1149 | 0.0023 | 0.3883 | 2.5477 | 0.7641 | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
27 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
28 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
29 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
30 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
31 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8436.4671 | 35.3218 | 9.8116 | 9339.8301 | 39.104 | 10.8622
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік 1 кат. ВХАЛ | [8 empty] | Корж Л.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9339.8301 | 39.104 | 10.8622
Харківська | 1-Августа (Благодатне) | 9339.8301 | 39.104 | 10.8622
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік 1 кат. ВХАЛ |  | Корж Л.М. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата