## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8707.5094 | 36.4566 | 10.1268 | 9627.8305 | 40.3098 | 11.1972 | 12042 | 50.4171 | 14.0048
2 | [13 empty] | 8707.5094 | 36.4566 | 10.1268 | 9627.8305 | 40.3098 | 11.1972 | 12042 | 50.4171 | 14.0048
3 | [13 empty] | 8707.5094 | 36.4566 | 10.1268 | 9627.8305 | 40.3098 | 11.1972 | 12042 | 50.4171 | 14.0048
4 | [13 empty] | 8707.5094 | 36.4566 | 10.1268 | 9627.8305 | 40.3098 | 11.1972 | 12042 | 50.4171 | 14.0048
5 | [13 empty] | 8707.5094 | 36.4566 | 10.1268 | 9627.8305 | 40.3098 | 11.1972 | 12042 | 50.4171 | 14.0048
6 | 89.114 | 4.5998 | 2.5488 | 0.3195 | 0.7114 | 0.0082 | 0.1536 | 0.1479 | 0.1637 | 0.0075 | 1.4014 | 0.8241 | 0.772 | 8728.3607 | 36.5439 | 10.1511 | 9650.0909 | 40.403 | 11.2231 | 12053 | 50.4647 | 14.018
7 | [13 empty] | 8728.3607 | 36.5439 | 10.1511 | 9650.0909 | 40.403 | 11.2231 | 12053 | 50.4647 | 14.018
8 | [13 empty] | 8728.3607 | 36.5439 | 10.1511 | 9650.0909 | 40.403 | 11.2231 | 12053 | 50.4647 | 14.018
9 | [13 empty] | 8728.3607 | 36.5439 | 10.1511 | 9650.0909 | 40.403 | 11.2231 | 12053 | 50.4647 | 14.018
10 | [13 empty] | 8728.3607 | 36.5439 | 10.1511 | 9650.0909 | 40.403 | 11.2231 | 12053 | 50.4647 | 14.018
11 | [13 empty] | 8728.3607 | 36.5439 | 10.1511 | 9650.0909 | 40.403 | 11.2231 | 12053 | 50.4647 | 14.018
12 | [13 empty] | 8728.3607 | 36.5439 | 10.1511 | 9650.0909 | 40.403 | 11.2231 | 12053 | 50.4647 | 14.018
13 | 89.2579 | 4.4898 | 2.5391 | 0.3106 | 0.7126 | 0.008 | 0.153 | 0.1492 | 0.1529 | 0.0067 | 1.3478 | 0.8725 | 0.7711 | 8716.084 | 36.4925 | 10.1368 | 9636.9783 | 40.3481 | 11.2078 | 12044 | 50.4259 | 14.0072
14 | [13 empty] | 8716.084 | 36.4925 | 10.1368 | 9636.9783 | 40.3481 | 11.2078 | 12044 | 50.4259 | 14.0072
15 | [13 empty] | 8716.084 | 36.4925 | 10.1368 | 9636.9783 | 40.3481 | 11.2078 | 12044 | 50.4259 | 14.0072
16 | [13 empty] | 8716.084 | 36.4925 | 10.1368 | 9636.9783 | 40.3481 | 11.2078 | 12044 | 50.4259 | 14.0072
17 | [13 empty] | 8716.084 | 36.4925 | 10.1368 | 9636.9783 | 40.3481 | 11.2078 | 12044 | 50.4259 | 14.0072
18 | [13 empty] | 8716.084 | 36.4925 | 10.1368 | 9636.9783 | 40.3481 | 11.2078 | 12044 | 50.4259 | 14.0072
19 | [13 empty] | 8716.084 | 36.4925 | 10.1368 | 9636.9783 | 40.3481 | 11.2078 | 12044 | 50.4259 | 14.0072
20 | 89.198 | 4.5389 | 2.5372 | 0.3148 | 0.7133 | 0.0077 | 0.1523 | 0.1499 | 0.1631 | 0.0071 | 1.3685 | 0.8492 | 0.7716 | 8723.0822 | 36.5218 | 10.1449 | 9644.478 | 40.3795 | 11.2165 | 12050 | 50.4494 | 14.0137
21 | [13 empty] | 8723.0822 | 36.5218 | 10.1449 | 9644.478 | 40.3795 | 11.2165 | 12050 | 50.4494 | 14.0137
22 | [13 empty] | 8723.0822 | 36.5218 | 10.1449 | 9644.478 | 40.3795 | 11.2165 | 12050 | 50.4494 | 14.0137
23 | [13 empty] | 8723.0822 | 36.5218 | 10.1449 | 9644.478 | 40.3795 | 11.2165 | 12050 | 50.4494 | 14.0137
24 | [13 empty] | 8723.0822 | 36.5218 | 10.1449 | 9644.478 | 40.3795 | 11.2165 | 12050 | 50.4494 | 14.0137
25 | [13 empty] | 8723.0822 | 36.5218 | 10.1449 | 9644.478 | 40.3795 | 11.2165 | 12050 | 50.4494 | 14.0137
26 | [13 empty] | 8723.0822 | 36.5218 | 10.1449 | 9644.478 | 40.3795 | 11.2165 | 12050 | 50.4494 | 14.0137
27 | 89.3088 | 4.6293 | 2.4613 | 0.321 | 0.6719 | 0.0079 | 0.1531 | 0.1436 | 0.1759 | 0.0091 | 1.4333 | 0.6848 | 0.7693 | 8723.1538 | 36.5221 | 10.145 | 9644.8602 | 40.3811 | 11.217 | 12068 | 50.5273 | 14.0354
28 | [13 empty] | 8723.1538 | 36.5221 | 10.145 | 9644.8602 | 40.3811 | 11.217 | 12068 | 50.5273 | 14.0354
29 | [13 empty] | 8723.1538 | 36.5221 | 10.145 | 9644.8602 | 40.3811 | 11.217 | 12068 | 50.5273 | 14.0354
30 | [13 empty] | 8723.1538 | 36.5221 | 10.145 | 9644.8602 | 40.3811 | 11.217 | 12068 | 50.5273 | 14.0354
31 | [13 empty] | 8723.1538 | 36.5221 | 10.145 | 9644.8602 | 40.3811 | 11.217 | 12068 | 50.5273 | 14.0354
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8720.3593 | 36.5104 | 10.1418 | 9641.588 | 40.3674 | 11.2132
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9641.588 | 40.3674 | 11.2132
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9641.588 | 40.3674 | 11.2132
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата