## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8338.5403 | 34.9118 | 9.6977 | 9233.8541 | 38.6603 | 10.739 | 11890 | 49.7803 | 13.8279
2 | [13 empty] | 8338.5403 | 34.9118 | 9.6977 | 9233.8541 | 38.6603 | 10.739 | 11890 | 49.7803 | 13.8279
3 | [13 empty] | 8338.5403 | 34.9118 | 9.6977 | 9233.8541 | 38.6603 | 10.739 | 11890 | 49.7803 | 13.8279
4 | 92.6482 | 3.969 | 0.974 | 0.1247 | 0.2058 | 0.0118 | 0.0616 | 0.0478 | 0.1246 | 0.0073 | 1.4624 | 0.3628 | 0.7268 | 8336.6056 | 34.9037 | 9.6955 | 9231.6568 | 38.6511 | 10.7364 | 11884 | 49.756 | 13.8211
5 | [13 empty] | 8336.6056 | 34.9037 | 9.6955 | 9231.6568 | 38.6511 | 10.7364 | 11884 | 49.756 | 13.8211
6 | [13 empty] | 8336.6056 | 34.9037 | 9.6955 | 9231.6568 | 38.6511 | 10.7364 | 11884 | 49.756 | 13.8211
7 | [13 empty] | 8336.6056 | 34.9037 | 9.6955 | 9231.6568 | 38.6511 | 10.7364 | 11884 | 49.756 | 13.8211
8 | [13 empty] | 8336.6056 | 34.9037 | 9.6955 | 9231.6568 | 38.6511 | 10.7364 | 11884 | 49.756 | 13.8211
9 | [13 empty] | 8336.6056 | 34.9037 | 9.6955 | 9231.6568 | 38.6511 | 10.7364 | 11884 | 49.756 | 13.8211
10 | [13 empty] | 8336.6056 | 34.9037 | 9.6955 | 9231.6568 | 38.6511 | 10.7364 | 11884 | 49.756 | 13.8211
11 | 92.4629 | 4.0778 | 1.0441 | 0.1294 | 0.2123 | 0.0118 | 0.0641 | 0.0494 | 0.1302 | 0.0087 | 1.4699 | 0.3393 | 0.7285 | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9254.7532 | 38.7478 | 10.7633 | 11900 | 49.8224 | 13.8396 | 0.7 | 7
12 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9254.7532 | 38.7478 | 10.7633 | 11900 | 49.8224 | 13.8396
13 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9254.7532 | 38.7478 | 10.7633 | 11900 | 49.8224 | 13.8396
14 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9254.7532 | 38.7478 | 10.7633 | 11900 | 49.8224 | 13.8396
15 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9254.7532 | 38.7478 | 10.7633 | 11900 | 49.8224 | 13.8396
16 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9254.7532 | 38.7478 | 10.7633 | 11900 | 49.8224 | 13.8396
17 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9254.7532 | 38.7478 | 10.7633 | 11900 | 49.8224 | 13.8396
18 | 92.2852 | 4.1408 | 1.0707 | 0.1305 | 0.2107 | 0.0125 | 0.0626 | 0.0483 | 0.1356 | 0.0088 | 1.5263 | 0.3679 | 0.7299 | 8359.6782 | 35.0003 | 9.7223 | 9256.1385 | 38.7536 | 10.7649 | 11890 | 49.7819 | 13.8283
19 | [13 empty] | 8359.6782 | 35.0003 | 9.7223 | 9256.1385 | 38.7536 | 10.7649 | 11890 | 49.7819 | 13.8283
20 | [13 empty] | 8359.6782 | 35.0003 | 9.7223 | 9256.1385 | 38.7536 | 10.7649 | 11890 | 49.7819 | 13.8283
21 | [13 empty] | 8359.6782 | 35.0003 | 9.7223 | 9256.1385 | 38.7536 | 10.7649 | 11890 | 49.7819 | 13.8283
22 | [13 empty] | 8359.6782 | 35.0003 | 9.7223 | 9256.1385 | 38.7536 | 10.7649 | 11890 | 49.7819 | 13.8283
23 | [13 empty] | 8359.6782 | 35.0003 | 9.7223 | 9256.1385 | 38.7536 | 10.7649 | 11890 | 49.7819 | 13.8283
24 | [13 empty] | 8359.6782 | 35.0003 | 9.7223 | 9256.1385 | 38.7536 | 10.7649 | 11890 | 49.7819 | 13.8283
25 | 92.4532 | 4.0657 | 1.0421 | 0.1314 | 0.2126 | 0.011 | 0.0624 | 0.0491 | 0.1289 | 0.0075 | 1.4947 | 0.3414 | 0.7285 | 8354.3519 | 34.978 | 9.7161 | 9250.6211 | 38.7305 | 10.7585 | 11895 | 49.8009 | 13.8336
26 | [13 empty] | 8354.3519 | 34.978 | 9.7161 | 9250.6211 | 38.7305 | 10.7585 | 11895 | 49.8009 | 13.8336
27 | [13 empty] | 8354.3519 | 34.978 | 9.7161 | 9250.6211 | 38.7305 | 10.7585 | 11895 | 49.8009 | 13.8336
28 | [13 empty] | 8354.3519 | 34.978 | 9.7161 | 9250.6211 | 38.7305 | 10.7585 | 11895 | 49.8009 | 13.8336
29 | [13 empty] | 8354.3519 | 34.978 | 9.7161 | 9250.6211 | 38.7305 | 10.7585 | 11895 | 49.8009 | 13.8336
30 | [13 empty] | 8354.3519 | 34.978 | 9.7161 | 9250.6211 | 38.7305 | 10.7585 | 11895 | 49.8009 | 13.8336
31 | [13 empty] | 8354.3519 | 34.978 | 9.7161 | 9250.6211 | 38.7305 | 10.7585 | 11895 | 49.8009 | 13.8336
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8350.8647 | 34.9634 | 9.7121 | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата