## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кегичівським п/м Харківського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДК", "ШПК", "ЄДК"
Свідоцтво № 100-272/2014 чинне до 16.12.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.632 | 34.3679 | 9.5466 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11929 | 49.9461 | 13.8739
2 | [13 empty] | 8208.632 | 34.3679 | 9.5466 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11929 | 49.9461 | 13.8739
3 | [13 empty] | 8208.632 | 34.3679 | 9.5466 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11929 | 49.9461 | 13.8739
4 | [13 empty] | 8208.632 | 34.3679 | 9.5466 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11929 | 49.9461 | 13.8739
5 | 95.8482 | 2.293 | 0.7435 | 0.1197 | 0.1155 | 0.0121 | 0.0229 | 0.0172 | 0.0099 | 0.0079 | 0.6521 | 0.158 | 0.7012 | 8214.0538 | 34.3906 | 9.5529 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11931 | 49.9543 | 13.8762
6 | [13 empty] | 8214.0538 | 34.3906 | 9.5529 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11931 | 49.9543 | 13.8762 |  |  | 0,0000 | 0.0005
7 | [13 empty] | 8214.0538 | 34.3906 | 9.5529 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11931 | 49.9543 | 13.8762
8 | [13 empty] | 8214.0538 | 34.3906 | 9.5529 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11931 | 49.9543 | 13.8762
9 | [13 empty] | 8214.0538 | 34.3906 | 9.5529 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11931 | 49.9543 | 13.8762
10 | [13 empty] | 8214.0538 | 34.3906 | 9.5529 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11931 | 49.9543 | 13.8762
11 | [13 empty] | 8214.0538 | 34.3906 | 9.5529 | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874 | 11931 | 49.9543 | 13.8762
12 | 96.0273 | 2.1877 | 0.7 | 0.1061 | 0.103 | 0.005 | 0.0228 | 0.0189 | 0.011 | 0.0078 | 0.6679 | 0.1424 | 0.6994 | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652 | 11922 | 49.9132 | 13.8648
13 | [13 empty] | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652 | 11922 | 49.9132 | 13.8648
14 | [13 empty] | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652 | 11922 | 49.9132 | 13.8648
15 | [13 empty] | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652 | 11922 | 49.9132 | 13.8648
16 | [13 empty] | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652 | 11922 | 49.9132 | 13.8648
17 | [13 empty] | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652 | 11922 | 49.9132 | 13.8648
18 | [13 empty] | 8196.2359 | 34.316 | 9.5322 | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652 | 11922 | 49.9132 | 13.8648
19 | 96.3185 | 1.9955 | 0.6325 | 0.0978 | 0.0949 | 0.009 | 0.0185 | 0.0144 | 0.0056 | 0.0085 | 0.6774 | 0.1274 | 0.6968 | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9056.6783 | 37.9185 | 10.5329 | 11907 | 49.8536 | 13.8482
20 | [13 empty] | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9056.6783 | 37.9185 | 10.5329 | 11907 | 49.8536 | 13.8482
21 | [13 empty] | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9056.6783 | 37.9185 | 10.5329 | 11907 | 49.8536 | 13.8482
22 | [13 empty] | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9056.6783 | 37.9185 | 10.5329 | 11907 | 49.8536 | 13.8482
23 | [13 empty] | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9056.6783 | 37.9185 | 10.5329 | 11907 | 49.8536 | 13.8482
24 | [13 empty] | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9056.6783 | 37.9185 | 10.5329 | 11907 | 49.8536 | 13.8482
25 | [13 empty] | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9056.6783 | 37.9185 | 10.5329 | 11907 | 49.8536 | 13.8482
26 | 96.5023 | 1.8771 | 0.5999 | 0.093409 | 0.0906 | 0.0064 | 0.0188 | 0.0154 | 0.0055 | 0.0081 | 0.6716 | 0.1111 | 0.6953 | 8158.6416 | 34.1586 | 9.4885 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11904 | 49.8386 | 13.8441 |  |  | 0,0000 | 0.0004
27 | [13 empty] | 8158.6416 | 34.1586 | 9.4885 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11904 | 49.8386 | 13.8441
28 | [13 empty] | 8158.6416 | 34.1586 | 9.4885 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11904 | 49.8386 | 13.8441
29 | [13 empty] | 8158.6416 | 34.1586 | 9.4885 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11904 | 49.8386 | 13.8441
30 | [13 empty] | 8158.6416 | 34.1586 | 9.4885 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11904 | 49.8386 | 13.8441
31 | [13 empty] | 8158.6416 | 34.1586 | 9.4885 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11904 | 49.8386 | 13.8441
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8189.0705 | 34.286 | 9.5239 | 9076.813 | 38.0028 | 10.5563
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гусєва С.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології дільниці служби ГВ i М | [8 empty] | Саєнко А.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9076.813 | 38.0028 | 10.5563
Харківська | ГРС "Кохановка" | 9077.219 | 38.0045 | 10.5568
Харківська | ГРС "Сахновщина" | 9076.7174 | 38.0024 | 10.5562
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гусєва С.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології дільниці служби ГВ i М |  | Саєнко А.М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата