## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
2 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
3 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
4 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
5 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
6 | 87.1981 | 3.7461 | 1.1968 | 0.1609 | 0.2798 | 0.0033 | 0.0888 | 0.0822 | 0.1639 | 0.0248 | 4.5398 | 2.5154 | 0.773 | 7976.7126 | 33.3969 | 9.2769 | 8830.0135 | 36.9695 | 10.2693 | 11022 | 46.1476 | 12.8188 | -8.6 | -2 | 0,0017 | 0.0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 7976.7126 | 33.3969 | 9.2769 | 8830.0135 | 36.9695 | 10.2693 | 11022 | 46.1476 | 12.8188
8 | [13 empty] | 7976.7126 | 33.3969 | 9.2769 | 8830.0135 | 36.9695 | 10.2693 | 11022 | 46.1476 | 12.8188
9 | [13 empty] | 7976.7126 | 33.3969 | 9.2769 | 8830.0135 | 36.9695 | 10.2693 | 11022 | 46.1476 | 12.8188
10 | [13 empty] | 7976.7126 | 33.3969 | 9.2769 | 8830.0135 | 36.9695 | 10.2693 | 11022 | 46.1476 | 12.8188
11 | [13 empty] | 7976.7126 | 33.3969 | 9.2769 | 8830.0135 | 36.9695 | 10.2693 | 11022 | 46.1476 | 12.8188
12 | [13 empty] | 7976.7126 | 33.3969 | 9.2769 | 8830.0135 | 36.9695 | 10.2693 | 11022 | 46.1476 | 12.8188
13 | 87.2996 | 3.7396 | 1.2042 | 0.1624 | 0.2861 | 0.0033 | 0.093 | 0.088 | 0.1985 | 0.0264 | 4.3865 | 2.5123 | 0.7736 | 8004.2277 | 33.5121 | 9.3089 | 8859.9887 | 37.095 | 10.3042 | 11055 | 46.2846 | 12.8568 | -8.3 | -1.6
14 | [13 empty] | 8004.2277 | 33.5121 | 9.3089 | 8859.9887 | 37.095 | 10.3042 | 11055 | 46.2846 | 12.8568
15 | [13 empty] | 8004.2277 | 33.5121 | 9.3089 | 8859.9887 | 37.095 | 10.3042 | 11055 | 46.2846 | 12.8568
16 | [13 empty] | 8004.2277 | 33.5121 | 9.3089 | 8859.9887 | 37.095 | 10.3042 | 11055 | 46.2846 | 12.8568
17 | [13 empty] | 8004.2277 | 33.5121 | 9.3089 | 8859.9887 | 37.095 | 10.3042 | 11055 | 46.2846 | 12.8568
18 | [13 empty] | 8004.2277 | 33.5121 | 9.3089 | 8859.9887 | 37.095 | 10.3042 | 11055 | 46.2846 | 12.8568
19 | [13 empty] | 8004.2277 | 33.5121 | 9.3089 | 8859.9887 | 37.095 | 10.3042 | 11055 | 46.2846 | 12.8568
20 | 87.7553 | 3.6395 | 1.1749 | 0.1587 | 0.2796 | 0.0032 | 0.0899 | 0.0846 | 0.1713 | 0.0226 | 4.1318 | 2.4886 | 0.77 | 8005.0159 | 33.5154 | 9.3098 | 8861.6845 | 37.1021 | 10.3061 | 11083 | 46.4027 | 12.8896 | -8.5 | -1.9 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8005.0159 | 33.5154 | 9.3098 | 8861.6845 | 37.1021 | 10.3061 | 11083 | 46.4027 | 12.8896
22 | [13 empty] | 8005.0159 | 33.5154 | 9.3098 | 8861.6845 | 37.1021 | 10.3061 | 11083 | 46.4027 | 12.8896
23 | [13 empty] | 8005.0159 | 33.5154 | 9.3098 | 8861.6845 | 37.1021 | 10.3061 | 11083 | 46.4027 | 12.8896
24 | [13 empty] | 8005.0159 | 33.5154 | 9.3098 | 8861.6845 | 37.1021 | 10.3061 | 11083 | 46.4027 | 12.8896
25 | [13 empty] | 8005.0159 | 33.5154 | 9.3098 | 8861.6845 | 37.1021 | 10.3061 | 11083 | 46.4027 | 12.8896
26 | [13 empty] | 8005.0159 | 33.5154 | 9.3098 | 8861.6845 | 37.1021 | 10.3061 | 11083 | 46.4027 | 12.8896
27 | 87.192 | 3.7253 | 1.1968 | 0.1616 | 0.2828 | 0.0033 | 0.0929 | 0.0879 | 0.2001 | 0.025 | 4.531 | 2.5014 | 0.774 | 7991.4733 | 33.4587 | 9.2941 | 8845.8968 | 37.036 | 10.2878 | 11035 | 46.1999 | 12.8333 | -8.2 | -1.5
28 | [13 empty] | 7991.4733 | 33.4587 | 9.2941 | 8845.8968 | 37.036 | 10.2878 | 11035 | 46.1999 | 12.8333
29 | [13 empty] | 7991.4733 | 33.4587 | 9.2941 | 8845.8968 | 37.036 | 10.2878 | 11035 | 46.1999 | 12.8333
30 | [13 empty] | 7991.4733 | 33.4587 | 9.2941 | 8845.8968 | 37.036 | 10.2878 | 11035 | 46.1999 | 12.8333
31 | [13 empty] | 7991.4733 | 33.4587 | 9.2941 | 8845.8968 | 37.036 | 10.2878 | 11035 | 46.1999 | 12.8333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8046.2407 | 33.688 | 9.3578 | 8906.3009 | 37.2889 | 10.358
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 8906.3009 | 37.2889 | 10.358
Харківська | ГРС с. Введенка | 8912.1287 | 37.3133 | 10.3648
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9145.1707 | 38.289 | 10.6358
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата