## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7759.745 | 32.4885 | 9.0246 | 8614.5745 | 36.0675 | 10.0188 | 11451 | 47.9428 | 13.3174
2 | [13 empty] | 7759.745 | 32.4885 | 9.0246 | 8614.5745 | 36.0675 | 10.0188 | 11451 | 47.9428 | 13.3174
3 | [13 empty] | 7759.745 | 32.4885 | 9.0246 | 8614.5745 | 36.0675 | 10.0188 | 11451 | 47.9428 | 13.3174
4 | [13 empty] | 7759.745 | 32.4885 | 9.0246 | 8614.5745 | 36.0675 | 10.0188 | 11451 | 47.9428 | 13.3174
5 | 97.4539 | 0.0264 | 0.0003 | 8.6e-05 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0015 | 5.5e-05 | 1.54e-05 | 0.0226 | 2.4554 | 0.0382 | 0.679 | 7760.8437 | 32.4931 | 9.0259 | 8615.8643 | 36.0729 | 10.0203 | 11456 | 47.9658 | 13.3238 | 40 | 20.5 | <0,0001 | 0.0035
6 | [13 empty] | 7760.8437 | 32.4931 | 9.0259 | 8615.8643 | 36.0729 | 10.0203 | 11456 | 47.9658 | 13.3238
7 | [13 empty] | 7760.8437 | 32.4931 | 9.0259 | 8615.8643 | 36.0729 | 10.0203 | 11456 | 47.9658 | 13.3238
8 | [13 empty] | 7760.8437 | 32.4931 | 9.0259 | 8615.8643 | 36.0729 | 10.0203 | 11456 | 47.9658 | 13.3238
9 | [13 empty] | 7760.8437 | 32.4931 | 9.0259 | 8615.8643 | 36.0729 | 10.0203 | 11456 | 47.9658 | 13.3238
10 | [13 empty] | 7760.8437 | 32.4931 | 9.0259 | 8615.8643 | 36.0729 | 10.0203 | 11456 | 47.9658 | 13.3238
11 | [13 empty] | 7760.8437 | 32.4931 | 9.0259 | 8615.8643 | 36.0729 | 10.0203 | 11456 | 47.9658 | 13.3238
12 | 97.4049 | 0.0295 | 0.0039 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0037 | 0.0234 | 2.4834 | 0.0414 | 0.6795 | 7760.9631 | 32.4936 | 9.026 | 8611.995 | 36.0567 | 10.0158 | 11447 | 47.9272 | 13.3131 | 40 | 20.9
13 | [13 empty] | 7760.9631 | 32.4936 | 9.026 | 8611.995 | 36.0567 | 10.0158 | 11447 | 47.9272 | 13.3131
14 | [13 empty] | 7760.9631 | 32.4936 | 9.026 | 8611.995 | 36.0567 | 10.0158 | 11447 | 47.9272 | 13.3131
15 | [13 empty] | 7760.9631 | 32.4936 | 9.026 | 8611.995 | 36.0567 | 10.0158 | 11447 | 47.9272 | 13.3131
16 | [13 empty] | 7760.9631 | 32.4936 | 9.026 | 8611.995 | 36.0567 | 10.0158 | 11447 | 47.9272 | 13.3131
17 | [13 empty] | 7760.9631 | 32.4936 | 9.026 | 8611.995 | 36.0567 | 10.0158 | 11447 | 47.9272 | 13.3131
18 | [13 empty] | 7760.9631 | 32.4936 | 9.026 | 8611.995 | 36.0567 | 10.0158 | 11447 | 47.9272 | 13.3131
19 | 97.4163 | 0.0276 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0236 | 2.4872 | 0.0391 | 0.6793 | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112 | 40 | 20.7 |  |  | відсутні
20 | [13 empty] | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112
21 | [13 empty] | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112
22 | [13 empty] | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112
23 | [13 empty] | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112
24 | [13 empty] | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112
25 | [13 empty] | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112
26 | [13 empty] | 7758.4314 | 32.483 | 9.0231 | 8609.2482 | 36.0452 | 10.0126 | 11446 | 47.9203 | 13.3112
27 | 97.4833 | 0.0267 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0015 | 6e-05 | 0.003 | 0.021 | 2.4244 | 0.0381 | 0.6811 | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0688 | 36.1868 | 10.0519 | 11493 | 48.1198 | 13.3666 | 40 | 21.6
28 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0688 | 36.1868 | 10.0519 | 11493 | 48.1198 | 13.3666
29 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0688 | 36.1868 | 10.0519 | 11493 | 48.1198 | 13.3666
30 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0688 | 36.1868 | 10.0519 | 11493 | 48.1198 | 13.3666
31 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0688 | 36.1868 | 10.0519 | 11493 | 48.1198 | 13.3666
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7765.334 | 32.5119 | 9.0311 | 8618.205 | 36.0827 | 10.023
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8618.205 | 36.0827 | 10.023
Херсонська | Щасливцеве | 8618.205 | 36.0827 | 10.023
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата