{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт11,7"," розрахунок11,7","додаток 11,7","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт11,7","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 11"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький,АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\", \"Мотор Січ\" м. Волочиськ"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 11"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ -1, ДК, ДКр",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.761270590001},34.540100000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944722222222225},{"$f":"S11*238.8459","v":9136.5960972900011},38.253100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.625861111111112},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.625861111111112},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,89.847800000000007,4.8251999999999997,1.1516999999999999,0.12429999999999999,0.19989999999999999,4.4000000000000003E-3,5.1400000000000001E-2,4.7699999999999999E-2,0.1179,6.6E-3,1.7039,1.9293,0.75260000000000005,8260.5571052699997,34.585299999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6070277777777768},9148.6816998300001,38.303699999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.639916666666666},11574,48.455800000000004,{"$f":"V13/3.6","v":13.459944444444446},-1.6,-1,null,null,null,100.01010000000004,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.580100000000002,4.9931999999999999,1.1627000000000001,0.125,0.2054,4.4000000000000003E-3,5.3800000000000001E-2,4.87E-2,8.2199999999999995E-2,6.6E-3,1.7501,1.988,0.75390000000000001,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,11557,48.386800000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.440777777777777},-3.5,-2.7,null,null,null,100.00020000000001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.653499999999994,4.9447000000000001,1.1382000000000001,0.12379999999999999,0.20269999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2299999999999999E-2,4.6699999999999998E-2,8.4199999999999997E-2,6.7000000000000002E-3,1.7598,1.9831000000000001,0.75319999999999998,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,11552,48.366100000000003,{"$f":"V27/3.6","v":13.435027777777778},-4.0999999999999996,-3.2,null,null,null,100.00009999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.503399999999999,4.9855,1.2317,0.1305,0.21440000000000001,4.4000000000000003E-3,5.5199999999999999E-2,4.9500000000000002E-2,8.8200000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,1.746,1.9841,0.755,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,11568,48.4268,13.451888888888888,-3.6,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.6173611111111121},9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.6173611111111121},9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,89.594800000000006,4.9481000000000002,1.2054,0.13070000000000001,0.2157,4.4000000000000003E-3,5.4699999999999999E-2,4.9000000000000002E-2,9.2200000000000004E-2,7.1000000000000004E-3,1.7841,1.9137,0.754,8267.6985976800006,34.615200000000002,{"$f":"P41/3.6","v":9.615333333333334},9156.1336919099995,38.334899999999998,{"$f":"S41/3.6","v":10.648583333333333},11572,48.450800000000001,13.458555555555556,-4.4000000000000004,-3.1,null,null,null,99.999900000000011," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок11,7'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,7'!AQ38","v":8258.2350402869197},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок11,7'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,7'!AQ38","v":34.575577978466107},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок11,7'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,7'!AQ38","v":9.6043272162405842},{"$f":"ROUND(SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок11,7'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,7'!AQ38,F5410)","v":9146},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок11,7'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,7'!AQ38","v":38.292198021711833},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок11,7'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,7'!AQ38","v":10.63672167269773}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                  Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок11,7","index":1,"n_rows":42,"n_cols":43,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,41],[1,0,1,12],[3,42,5,42],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,41]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 11"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Красилів (місто)","ГРС Красилів (цукр. завод)","АГНКС ПП АвтоГаз Красилів","ГРС Печеськи","ГРС Закриниччя","ГРС Чепелівка","ГРС Чернелівка ","ГРС Заслучне","ГРС Яворівці","ГРС Пашутенці","ГРС Митинці","ГРС Хмельницький -1(Лісові Грінівці","АГНКС-1 Хмельницький","ГРС Везденьки","ГРС Черепова","ГРС Грузевиця","ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)","ГРС Малиничі","АГНКС ТОВ ТД \" Сан Ойл\"","ГРС Хмельницький3(Нижні Вовківці)","ГРС Скарженці","ГРС Сутківці","ГРС Глушківці","ГРС Мицівці","ГРС Дунаївці","ГРС Маків","ГРС Кам.Подільська №1 (місто)","ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д)","ГРС Кам.Подільська №2 (ТЕЦ)","ГРС Шмирки","ГРС Купіль","ГРС Базалія","ГРС Теофіполь","ГРС Заруддя","ГРС Ямпіль","ГРС Білогір'я","ГРС Денисівка","ГРС Гарнишівка","ГРС Волочиськ","машзавод \"Мотор Січ\""]
[1,38.253100000000003,9221,0,482,2160,488,839,486,1202,501,1880,493,157006,40,573,1733,3679,0,3374,952,0,2801,6674,1127,3812,13517,3849,29096,37162,0,1269,1415,2694,6445,2009,1452,2687,1133,4448,13150,0,{"$f":"SUM(C7:AP7)","v":319849}]
[2,38.253100000000003,9497,0,572,2177,481,729,454,1141,449,1755,457,161771,243,524,1770,3656,0,3361,545,0,2942,6514,1012,3468,11866,2739,30680,25767,0,1086,1343,2398,5919,1844,1573,2942,1150,3891,13765,1400,311881]
[3,38.303699999999999,9312,0,811,2121,447,746,464,1119,477,1708,431,168212,465,532,1807,3543,0,3332,1342,0,2522,6079,994,3403,13349,3624,31948,17760,0,989,1641,4976,6332,1941,4189,2774,1121,4518,13743,5364,324136]
[4,38.303699999999999,9503,0,781,2159,476,714,465,1074,486,1648,432,163102,497,539,1792,3808,0,3386,1228,0,2698,5820,893,3456,13318,3861,29202,14391,0,1006.9999999999999,394,5286,6241,1838,3858,2853,1106,4043,13649,4913,310917]
[5,38.303699999999999,9644,0,726,2198,476,706,463,1114,473,1703,448,159328,346,644,1864,3712,0,3229,1287,0,2671,5796,901,3349,12793,3754,28836,17469,0,1067,1793,4619,6572,1876,2307,2829,1082,3883,13363,4777,308098]
[6,38.303699999999999,10400,0,903,2083,505,763,469,1134,483,1802,445,165604,428,631,1861,3712,0,3408,1155,0,2648,6022,949,3288,13069,3504,29846,36855,0,1090,1098,4759,6497,1997,4290,2907,1133,4163,13618,5553,339072]
[7,38.303699999999999,10571,0,753,1995,398,630,390,1018.9999999999999,407,1679,419,150297,333,606,1703,3436,0,3177,1327,0,2667,5694,729,2976,12036,3420,29132,13631,0,838,1351,4295,6156,1711,3720,2631,1022,3507,12762,4536,291954]
[8,38.303699999999999,10884,0,598,2330,505,756,489,1232,512,1958,502,150980,166,727,1904,3783,0,3674,1308,0,2831,6313,933,3548,12532,3721,28356,12436,0,1082,1617,3882,7235,2000,1519,3019,1174,3837,13584,200,292127]
[9,38.303699999999999,9423,0,482,2025.9999999999998,493,722,480,1129,489,1866,464,153825,283,679,1798,3702,0,3408,518,0,2656,5881,838,3045,12412,2673,28640,14148,0,1105,1111,2407,6303,1826,2229,2987,1103,3352,13335,1155,288993]
[10,38.2804,9402,0,756,1949,435,735,428,1049,463,1621,413,162530,475,509,1739,3621,0,3015,1020.9999999999999,0,2544,5196,802,4081.0000000000005,13932,3136,27973,26888,0,530,1283,3362,6562,1679,2684,2781,951,3005,12533,5709,315792]
[11,38.2804,9899,0,719,1906,439,760,500,1033,464,1549,413,154937,429,468,1683,3236,0,3043,992,0,2454,5706,769,4258,13126,3087,3564,3527,25394,147,1255,4360,6137,1716,4723,2737,1085,3080,15374,4785,289754]
[12,38.2804,9013,0,779,1914,451,659,379,933,410,1531,396,153941,276,431,1509,3093,0,2793,1174,0,2338,5604,707,3659,12074,2695,10243,35506,21040,870,1204,4319,6059,1530,4447,2447,945,2961,12879,4816,316025]
[13,38.2804,10515,0,985,1996,435,708,435,1038,441,1893,413,157736,590,447,1688,3397,0,3092,1500,0,2524,6262,837,4244,14637,3062,28980,56102,0,636,1356,4070.0000000000005,6039,1658,4514,2643,1126,3437,12793,4682,346911]
[14,38.2804,10213,0,1027,2102,477,694,466,1087,461,1740,439,156923,536,552,1647,3524,0,3164,1761,0,2538,6531,858,5772,15312,3415,29772,52842,0,969,1353,4587,6337,1876,4546,2683,1079,3404,13281,4906,348874]
[15,38.2804,10296,0,642,2215,468,779,490,1156,492,1808,489,153451,224,610,1761,3712,0,3474,925,0,2742,7116,825,9000,17244,3795,30687,53009,0,1135,1402,4564,6923,2291,2020,3001,1181,3286,14693,2286,350192]
[16,38.2804,9430,0,738,2047.0000000000002,474,709,468,1116,455,1756,485,163767,180,638,1729,3546,0,3208,927,0,2844,6139,753,8404,16409,2413,30980,56564,0,1066,1349,2527,6484,1900,2290,2868,1148,3154,15591,1132,355688]
[17,38.247,9135,0,740,2064,423,669,418,1018.9999999999999,455,1606,418,181964,889,524,1655,3398,0,2888,1136,0,2620,6714,796,7444,17490,2943,31853,51589,0,954,1286,4900,6331,1882,4446,4863,1067,2991,15032,4799,379401]
[18,38.247,9429,0,983,1851,398,629,413,999,416,1457,419,174922,272,480,1539,3590,0,2888,1098,0,2614,7147,737,6904,14068,2853,31101,45190,0,925,1419,4312,6111,1896,4332,5893,1028,3410,14218,4965,360906]
[19,38.247,9307,0,790,1884,407,626,389,962,410,1435,385,172549,426,455,1565,3473,0,2804,1018.9999999999999,0,2586,6046,686,5828,13744,2681,28879,20231,0,907,1253,4406,6405,1531,4017.0000000000005,6410,1024,3404,14502,5082,328508]
[20,38.247,9284,0,765,2033,431,691,417,980,425,1382,414,171947,650,498,1548,3105,0,2595,1275,0,2464,6001,606,3976,13667,2414,29858,15759,0,917,1236,3916,5651,1140,4250,6215,911,2837,12253,4146,316657]
[21,38.247,9005,0,754,5691,1109,605,373,967,403,1382,383,158620,488,531,1441,3131,0,2750,1323,0,2405,5507,739,4710,14155,2829,28503,14543,0,862,1124,4620,6201,1359,4333,3973,1820,2805,13308,3398,306150]
[22,38.247,15319,0,509,5231,2253,732,450,1088,464,1709,449,156053,122,567,1589,3587,0,3170,953,0,2629,5312,812,6879,12335,2979,28546,17385,0,999,1311,4750,6912,1960,3322,6795,1858,3653,13184,576,316442]
[23,38.247,12691,0,608,6454,2194,656,379,1010,393,1563,374,143662,183,499,1793,3422,0,2940,749,0,2432,4964,685,6846,10824,1816,25852,10385,0,910,1223,2083,6150,1060,6355,5326,1765,4126,14076,1228,287676]
[24,38.342300000000002,13708,0,870,3539,3824,626,341,934,416,1426,354,153548,349,407,1817,3105,0,2690,1126,0,2288,5432,687,5900,13477,2616,26351,16311,0,830,1135,3542,5780,1681,5909,7260,1738,3766,14485,5051,313319]
[25,38.342300000000002,16696,0,724,1750,2341,628,369,911,401,1319,387,153273,637,401,2178,2972,0,2598,1343,0,2192,5035,640,6549,5150,2535,24984,22388,0,858,1106,3283,5279,1119,6976,6072,1750,3924,14924,4817,308509]
[26,38.342300000000002,11435,0,978,1904,435,661,389,979,412,1519,417,159671,609,472,2700,3252,0,2793,917,0,2180,5245,725,5199,2111,2423,25935,25150,0,895,1208,4508,7961,2287,5905,6640,1724,4671,15857,5088,315255]
[27,38.342300000000002,10061,0,755,2767,443,650,415,1028,431,1472,417,158280,209,491,2598,3285,0,2820,1090,0,2722,4777,731,4394,5093,2478,24407,41741,0,907,1210,3991,8179,2528,5175,2967,1782,4364,13068,5080,322806]
[28,38.342300000000002,8618,0,836,2426,410,626,394,983,391,1446,372,156277,601,433,2312,3293,0,2901,1105,0,2611,4030.9999999999995,656,4005,12699,2554,26027,49591,0,954,1185,3325,12627,1838,5932,2928,1564,5182,12800,3948,337881]
[29,38.342300000000002,9389,0,599,3248,470,738,452,1106,481,1704,493,160161,292,574,2350,3627,0,3911,1016,0,2871,5307,831,4914,15289,2990,26439,54964,0,1091,1325,4649,11898,2655,1761,3810,1577,6935,15118,1022,356057]
[30,38.342300000000002,11563,0,606,3614,1739,673,346,1053,401,1596,452,167096,152,487,1966,3335,0,3836,573,0,2663,4954,676,4803,38138,1853,26021,45169,0,966,1250,2196,12300,2944,5974,4473,1185,8347,14873,1546,379819]
[31,38.334899999999998,9727,0,1039,2865,595,614,374,944,412,1408,385,158285,614,396,1666,2992,0,3318,720,0,2509,4595,664,5341,12903,2664,26031,44471,0,902,1157,3976,8568,2915,7703,4132,1200,5502,4132,5915,331634]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":322590},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":0},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":23310},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":80699},24920,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":21473},13245,{"$f":"SUM(J7:J37)","v":32539},13774,50321,13258,4959718,12004,16325,56705,106727,0,97040,33405,0,80206,178414,24598,153455,418769,91376,838722,948924,46434,28763,39393,121562,218594,58487,126751,122546,39532,123886,419943,112875,{"$f":"SUM(AQ7:AQ37)","v":10071283}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,C7:C37)","v":12353083.943200003},{"$f":"SUMPRODUCT(A7:A37,D7:D37)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":892622.03609999979},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":3089924.6955999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":954387.52859999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":822234.00450000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":507166.32380000007},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1245973.9426000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":527430.75600000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":1926870.5903},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":507673.86800000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":189915676.84959996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":459677.47920000012},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,P7:P37)","v":625104.10519999999},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,Q7:Q37)","v":2171595.6006999998},4086737.5967999999,0,3715941.9018000006,1279136.9312000002,0,3071225.3372,6831379.5417000009,941881.51460000011,5875739.9227999998,16035216.931,3498909.0361999995,32115518.100299999,36338804.072199993,1777512.0936,1101397.4404,1508402.8561,4654833.7971999999,8371552.9733999996,2239836.8026999999,4854223.6048000017,4692442.8407000015,1513868.5219999996,4744640.2492999993,16080301.9892,4322637.1901000002,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AQ7:AQ37)","v":385651562.96869999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.29344971387831},{"$f":"IF(D38=0,\"0\",D39/D38)","v":"0"},{"$f":"E39/E38","v":38.293523642213636},{"$f":"F39/F38","v":38.289504152467806},{"$f":"G39/G38","v":38.29805491974318},{"$f":"H39/H38","v":38.291529106319565},38.291153174782941,38.291709720642928,38.291763903005666,38.291579863277761,38.291889274400361,38.291628042078187,38.293692035988016,38.291216245022973,38.296368939246975,38.29150633672829,{"$f":"IF(S38=0,\"0\",S39/S38)","v":"0"},38.292888518136856,38.291780607693468,{"$f":"IF(V38=0,\"0\",V39/V38)","v":"0"},38.291715547465273,38.289481440357825,38.29097953492154,38.289660961193832,38.29131796049851,38.291335101120637,38.291016690035555,38.294746546825664,{"$f":"IF(AE38=0,\"0\",AE39/AE38)","v":38.2804},38.292161471334701,38.291139443555963,38.291849403596515,38.297267872860189,38.296318886248223,38.297319980118516,38.291277077179195,38.294761762622677,38.298437670923263,38.291630028837247,38.295789059579185,{"$f":"AQ39/AQ38","v":38.292198021711833}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9146.2334610160069},{"$f":"D40*238.8459","v":0},{"$f":"E40*238.8459","v":9146.251118495793},{"$f":"F40*238.8459","v":9145.2910798499106},9147.3333955554881,9145.7747317750927,9145.6849420688886,9145.817870765708,9145.8308120009006,9145.7868548664537,9145.860756444501,9145.7983621754029,9146.2913386583896,9145.7000061371327,9146.9307060264891,9145.7692933515718,0,9146.0994217140633,9145.8348018470933,0,9145.8192624783351,9145.2856551555615,9145.6434688999161,9145.3285329712053,9145.724300461432,9145.7283944287501,9145.6523432465638,9146.5432042484681,9143.1165903599995,9145.9257695662618,9145.6816624216226,9145.8512334664738,9147.1454126343779,9146.9187510729553,9147.1578582393886,9145.7145356482342,9146.5468384792002,9147.4248141055705,9145.7988367046582,9146.7922041453439,{"$f":"AQ40*238.8459","v":9145.9344994739822}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.637069364966196},0,{"$f":"E40/3.6","v":10.637089900614898},{"$f":"F40/3.6","v":10.635973375685502},10.63834858881755,10.636535862866547,10.636431437439706,10.636586033511923,10.636601084168241,10.636549962021601,10.636635909555656,10.636563345021719,10.637136676663337,10.636448956950826,10.637880260901937,10.636529537980079,0,10.636913477260238,10.636605724359297,0,10.636587652073686,10.635967066766062,10.636383204144872,10.636016933664953,10.636477211249586,10.63648197253351,10.636393525009876,10.637429596340462,10.633444444444445,10.636711519815195,10.63642762320999,10.636624834332364,10.638129964683385,10.637866357291173,10.63814443892181,10.636465854771998,10.637433822950744,10.638454908589795,10.636563896899235,10.63771918321644,{"$f":"AQ40/3.6","v":10.636721672697732}]

{"sheet":"додаток 11,7","index":2,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[45,0,45,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,44,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №11"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Красилів(місто)",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Красилів (цукр. завод)",0,0,0]
[null,"АГНКС ПП АвтоГаз Красилів",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Печеськи",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Закриниччя",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Чепелівка",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Чернелівка",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Заслучне",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Яворівці",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Пашутенці",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Митенці",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Хмельницький-1(Лісові Гринівці)",38.29,9146,10.64]
[null," АГНКС-1 Хмельницький",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Везденьки",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Черепова",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Грузевиця",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)",0,0,0]
[null,"ГРС Малиничі",38.29,9146,10.64]
[null,"АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\"",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Хмельницький-3(Нижні Вовківці)",0,0,0]
[null,"ГРС Скарженці",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Сутківці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Глушківці",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Мицівці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Дунаївці",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Маків",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(місто)",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(цем.з-д)",38.29,9147,10.64]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-2(ТЕЦ)",38.28,9143,10.63]
[null,"ГРС Шмирки",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Купіль",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Базалія",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Теофіполь",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Заруддя",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Ямпіль",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Білогір'я",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Денисівка",38.29,9147,10.64]
[null,"ГРС Гарнишівка",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Волочиськ",38.29,9146,10.64]
[null,"\"Мотор Січ\"",38.299999999999997,9147,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 11",null,38.29,9146,10.64]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                     Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]