## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", ПАТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 98/20 чинне до 05.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11601 | 48.57 | 13.4917
2 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11601 | 48.57 | 13.4917
3 | 89.533 | 5.342 | 1.1154 | 0.1234 | 0.1949 | 0.0063 | 0.057 | 0.0504 | 0.0605 | 0.006 | 1.7895 | 1.7216 | 0.7517 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11603 | 48.58 | 13.4944 | -8.4 | -11.3
4 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11603 | 48.58 | 13.4944
5 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11603 | 48.58 | 13.4944
6 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11603 | 48.58 | 13.4944
7 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11603 | 48.58 | 13.4944
8 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11603 | 48.58 | 13.4944
9 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11603 | 48.58 | 13.4944
10 | 89.5282 | 5.387 | 1.0798 | 0.1201 | 0.1917 | 0.0108 | 0.0561 | 0.0486 | 0.0539 | 0.0063 | 1.7753 | 1.7422 | 0.7515 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | -8.2 | -11.1
11 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11598 | 48.56 | 13.4889
12 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11598 | 48.56 | 13.4889
13 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11598 | 48.56 | 13.4889
14 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11598 | 48.56 | 13.4889
15 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11598 | 48.56 | 13.4889
16 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11598 | 48.56 | 13.4889
17 | 88.7569 | 5.8166 | 1.1907 | 0.1918 | 0.2131 | 0.0162 | 0.0613 | 0.0525 | 0.0639 | 0.0055 | 1.8121 | 1.8194 | 0.7587 | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9221.7447 | 38.6096 | 10.7249 | 11619 | 48.6475 | 13.5132 | -8.1 | -11
18 | [13 empty] | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9221.7447 | 38.6096 | 10.7249 | 11619 | 48.6475 | 13.5132
19 | [13 empty] | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9221.7447 | 38.6096 | 10.7249 | 11619 | 48.6475 | 13.5132 |  |  |  |  | 0,000
20 | [13 empty] | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9221.7447 | 38.6096 | 10.7249 | 11619 | 48.6475 | 13.5132
21 | [13 empty] | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9221.7447 | 38.6096 | 10.7249 | 11619 | 48.6475 | 13.5132
22 | [13 empty] | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9221.7447 | 38.6096 | 10.7249 | 11619 | 48.6475 | 13.5132
23 | [13 empty] | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9221.7447 | 38.6096 | 10.7249 | 11619 | 48.6475 | 13.5132
24 | 89.4032 | 5.3845 | 1.1358 | 0.1328 | 0.2085 | 0.0072 | 0.0562 | 0.0496 | 0.0721 | 0.0058 | 1.8023 | 1.742 | 0.7533 | 8292.2281 | 34.7179 | 9.6439 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11606 | 48.59 | 13.4972 | -8.1 | -11
25 | [13 empty] | 8292.2281 | 34.7179 | 9.6439 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11606 | 48.59 | 13.4972 |  |  | 0,00162 | 0.00146
26 | [13 empty] | 8292.2281 | 34.7179 | 9.6439 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11606 | 48.59 | 13.4972
27 | [13 empty] | 8292.2281 | 34.7179 | 9.6439 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11606 | 48.59 | 13.4972
28 | [13 empty] | 8292.2281 | 34.7179 | 9.6439 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11606 | 48.59 | 13.4972
29 | [13 empty] | 8292.2281 | 34.7179 | 9.6439 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11606 | 48.59 | 13.4972
30 | [13 empty] | 8292.2281 | 34.7179 | 9.6439 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11606 | 48.59 | 13.4972
31 | 87.2571 | 7.7244 | 1.1519 | 0.121 | 0.1862 | 0.008 | 0.0519 | 0.0439 | 0.0647 | 0.0058 | 1.516 | 1.8691 | 0.7662 | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11711 | 49.03 | 13.6194 | -7.6 | -10.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8294.8554 | 34.7289 | 9.6469 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Гладких В.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шкура Ю. Г. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9181.4752 | 38.441 | 10.6781
Чернігівська | Дорогінка | 9181.0214 | 38.4391 | 10.6775
Чернігівська | Коломийцівка | 9180.8781 | 38.4385 | 10.6774
Чернігівська | Ніжин-400 | 9181.4036 | 38.4407 | 10.678
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Гладких В.М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шкура Ю. Г. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата