## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПП "БУТАН-ПЛЮС"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8272.9532 | 34.6372 | 9.6214 | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551 | 11574 | 48.4587 | 13.4608
2 | [13 empty] | 8272.9532 | 34.6372 | 9.6214 | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551 | 11574 | 48.4587 | 13.4608
3 | [13 empty] | 8272.9532 | 34.6372 | 9.6214 | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551 | 11574 | 48.4587 | 13.4608
4 | [13 empty] | 8272.9532 | 34.6372 | 9.6214 | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551 | 11574 | 48.4587 | 13.4608
5 | [13 empty] | 8272.9532 | 34.6372 | 9.6214 | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551 | 11574 | 48.4587 | 13.4608
6 | [13 empty] | 8272.9532 | 34.6372 | 9.6214 | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551 | 11574 | 48.4587 | 13.4608
7 | 89.4519 | 5.0191 | 1.239 | 0.1354 | 0.2207 | 0.0043 | 0.061 | 0.0506 | 0.1105 | 0.0187 | 1.786 | 1.9031 | 0.7557 | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11583 | 48.4977 | 13.4716 | -5.1 | -1.1
8 | [13 empty] | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11583 | 48.4977 | 13.4716
9 | [13 empty] | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11583 | 48.4977 | 13.4716
10 | [13 empty] | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11583 | 48.4977 | 13.4716
11 | [13 empty] | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11583 | 48.4977 | 13.4716
12 | [13 empty] | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11583 | 48.4977 | 13.4716
13 | [13 empty] | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11583 | 48.4977 | 13.4716
14 | 89.3304 | 5.0543 | 1.2245 | 0.1346 | 0.2176 | 0.004 | 0.06 | 0.0507 | 0.1186 | 0.0169 | 1.8368 | 1.9515 | 0.7567 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567 | 48.43 | 13.4528 | -5 | -2.1
15 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567 | 48.43 | 13.4528
16 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567 | 48.43 | 13.4528
17 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567 | 48.43 | 13.4528
18 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567 | 48.43 | 13.4528
19 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567 | 48.43 | 13.4528
20 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567 | 48.43 | 13.4528
21 | 89.7598 | 4.8819 | 1.201 | 0.1338 | 0.2181 | 0.0044 | 0.0614 | 0.0501 | 0.1135 | 0.0153 | 1.8545 | 1.7062 | 0.7525 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11606 | 48.59 | 13.4972 | -4 | -1.6
22 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11606 | 48.59 | 13.4972 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
23 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11606 | 48.59 | 13.4972
24 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11606 | 48.59 | 13.4972
25 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11606 | 48.59 | 13.4972
26 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11606 | 48.59 | 13.4972
27 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11606 | 48.59 | 13.4972
28 | 89.4587 | 5.0772 | 1.1995 | 0.1294 | 0.2058 | 0.0043 | 0.0578 | 0.0444 | 0.1005 | 0.0097 | 1.7658 | 1.9467 | 0.755 | 8273.7653 | 34.6406 | 9.6224 | 9162.5825 | 38.3619 | 10.6561 | 11573 | 48.4525 | 13.459 | -4.6 | -2.8
29 | [13 empty] | 8273.7653 | 34.6406 | 9.6224 | 9162.5825 | 38.3619 | 10.6561 | 11573 | 48.4525 | 13.459
30 | [13 empty] | 8273.7653 | 34.6406 | 9.6224 | 9162.5825 | 38.3619 | 10.6561 | 11573 | 48.4525 | 13.459
31 | [13 empty] | 8273.7653 | 34.6406 | 9.6224 | 9162.5825 | 38.3619 | 10.6561 | 11573 | 48.4525 | 13.459
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8279.5454 | 34.6648 | 9.6291 | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-09-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-09-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9169.2702 | 38.3899 | 10.6639
Житомирська | АГНКС ПП "БУТАН ПЛЮС" ("Петрол-ДЕВ") | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637
Житомирська | ГРС Березівка | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Житомирська | ГРС Маркуші | 9168.9119 | 38.3884 | 10.6634
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9168.7448 | 38.3877 | 10.6633
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата