## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.668 | 4.9588 | 1.1976 | 0.1301 | 0.2047 | 0.002 | 0.0545 | 0.0455 | 0.0573 | 0.0127 | 1.7019 | 1.9669 | 0.7528 | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11564 | 48.4153 | 13.4487
2 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11564 | 48.4153 | 13.4487
3 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11564 | 48.4153 | 13.4487
4 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11564 | 48.4153 | 13.4487
5 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11564 | 48.4153 | 13.4487
6 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11564 | 48.4153 | 13.4487
7 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326 | 11564 | 48.4153 | 13.4487
8 | 89.6138 | 4.9619 | 1.238 | 0.1342 | 0.2161 | 0.0023 | 0.0573 | 0.049 | 0.0965 | 0.0106 | 1.6608 | 1.9594 | 0.7546 | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11585 | 48.506 | 13.4739
9 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11585 | 48.506 | 13.4739
10 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11585 | 48.506 | 13.4739
11 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11585 | 48.506 | 13.4739
12 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11585 | 48.506 | 13.4739
13 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11585 | 48.506 | 13.4739
14 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11585 | 48.506 | 13.4739
15 | 89.7154 | 4.9115 | 1.2008 | 0.1292 | 0.2079 | 0.0018 | 0.0562 | 0.0485 | 0.0756 | 0.0103 | 1.685 | 1.9577 | 0.7531 | 8261.7513 | 34.5903 | 9.6084 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11571 | 48.4474 | 13.4576 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
16 | [13 empty] | 8261.7513 | 34.5903 | 9.6084 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11571 | 48.4474 | 13.4576
17 | [13 empty] | 8261.7513 | 34.5903 | 9.6084 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11571 | 48.4474 | 13.4576
18 | [13 empty] | 8261.7513 | 34.5903 | 9.6084 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11571 | 48.4474 | 13.4576
19 | [13 empty] | 8261.7513 | 34.5903 | 9.6084 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11571 | 48.4474 | 13.4576
20 | [13 empty] | 8261.7513 | 34.5903 | 9.6084 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11571 | 48.4474 | 13.4576
21 | [13 empty] | 8261.7513 | 34.5903 | 9.6084 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11571 | 48.4474 | 13.4576
22 | 89.6848 | 4.933 | 1.2004 | 0.132 | 0.2098 | 0.0026 | 0.054 | 0.0467 | 0.0759 | 0.0093 | 1.6891 | 1.9624 | 0.7533 | 8262.5634 | 34.5937 | 9.6094 | 9150.7835 | 38.3125 | 10.6424 | 11571 | 48.4453 | 13.457
23 | [13 empty] | 8262.5634 | 34.5937 | 9.6094 | 9150.7835 | 38.3125 | 10.6424 | 11571 | 48.4453 | 13.457
24 | [13 empty] | 8262.5634 | 34.5937 | 9.6094 | 9150.7835 | 38.3125 | 10.6424 | 11571 | 48.4453 | 13.457
25 | [13 empty] | 8262.5634 | 34.5937 | 9.6094 | 9150.7835 | 38.3125 | 10.6424 | 11571 | 48.4453 | 13.457
26 | [13 empty] | 8262.5634 | 34.5937 | 9.6094 | 9150.7835 | 38.3125 | 10.6424 | 11571 | 48.4453 | 13.457
27 | [13 empty] | 8262.5634 | 34.5937 | 9.6094 | 9150.7835 | 38.3125 | 10.6424 | 11571 | 48.4453 | 13.457
28 | [13 empty] | 8262.5634 | 34.5937 | 9.6094 | 9150.7835 | 38.3125 | 10.6424 | 11571 | 48.4453 | 13.457
29 | 89.6579 | 4.9487 | 1.2017 | 0.1294 | 0.2059 | 0.0025 | 0.0539 | 0.0459 | 0.0756 | 0.0102 | 1.6957 | 1.9727 | 0.7534 | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11568 | 48.4309 | 13.453
30 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11568 | 48.4309 | 13.453
31 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11568 | 48.4309 | 13.453
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8264.2114 | 34.6006 | 9.6113 | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | .09.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444
Івано-Франківська | Озеряни | 9153.0526 | 38.322 | 10.645
Івано-Франківська | Чагрів | 9151.9061 | 38.3172 | 10.6437
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата