## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ"Тернопільгаз", ПП"ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.6381 | 4.986 | 1.1839 | 0.1271 | 0.2016 | 0.0021 | 0.0542 | 0.0459 | 0.0745 | 0.0113 | 1.6788 | 1.9965 | 0.7535 | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11564 | 48.4171 | 13.4492 | -3.6 | -2.4 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
2 | [13 empty] | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11564 | 48.4171 | 13.4492
3 | [13 empty] | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11564 | 48.4171 | 13.4492
4 | [13 empty] | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11564 | 48.4171 | 13.4492
5 | [13 empty] | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11564 | 48.4171 | 13.4492
6 | [13 empty] | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11564 | 48.4171 | 13.4492
7 | [13 empty] | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11564 | 48.4171 | 13.4492
8 | 89.5817 | 4.9678 | 1.2384 | 0.1334 | 0.2167 | 0.0038 | 0.0577 | 0.0489 | 0.0932 | 0.0131 | 1.6909 | 1.9543 | 0.7547 | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662 | 11581 | 48.4891 | 13.4692 | -3.8 | -3.3
9 | [13 empty] | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662 | 11581 | 48.4891 | 13.4692
10 | [13 empty] | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662 | 11581 | 48.4891 | 13.4692
11 | [13 empty] | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662 | 11581 | 48.4891 | 13.4692
12 | [13 empty] | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662 | 11581 | 48.4891 | 13.4692
13 | [13 empty] | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662 | 11581 | 48.4891 | 13.4692
14 | [13 empty] | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662 | 11581 | 48.4891 | 13.4692
15 | 89.6596 | 4.9463 | 1.1958 | 0.1288 | 0.2087 | 0.0015 | 0.0566 | 0.0498 | 0.0906 | 0.0095 | 1.6786 | 1.9743 | 0.7539 | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486 | 11573 | 48.4553 | 13.4598 | -4.4 | -3.8
16 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486 | 11573 | 48.4553 | 13.4598
17 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486 | 11573 | 48.4553 | 13.4598
18 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486 | 11573 | 48.4553 | 13.4598
19 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486 | 11573 | 48.4553 | 13.4598
20 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486 | 11573 | 48.4553 | 13.4598
21 | [13 empty] | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486 | 11573 | 48.4553 | 13.4598
22 | 89.6929 | 4.9437 | 1.205 | 0.1325 | 0.2117 | 0.0011 | 0.0554 | 0.0489 | 0.0867 | 0.0107 | 1.7219 | 1.8895 | 0.7531 | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9160.1224 | 38.3516 | 10.6532 | 11584 | 48.4997 | 13.4721
23 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9160.1224 | 38.3516 | 10.6532 | 11584 | 48.4997 | 13.4721
24 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9160.1224 | 38.3516 | 10.6532 | 11584 | 48.4997 | 13.4721
25 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9160.1224 | 38.3516 | 10.6532 | 11584 | 48.4997 | 13.4721
26 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9160.1224 | 38.3516 | 10.6532 | 11584 | 48.4997 | 13.4721
27 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9160.1224 | 38.3516 | 10.6532 | 11584 | 48.4997 | 13.4721
28 | [13 empty] | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9160.1224 | 38.3516 | 10.6532 | 11584 | 48.4997 | 13.4721
29 | 89.704 | 4.9912 | 1.1713 | 0.1244 | 0.1945 | 0.0019 | 0.0524 | 0.0434 | 0.0602 | 0.0106 | 1.6726 | 1.9735 | 0.7524 | 8252.4841 | 34.5515 | 9.5976 | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298 | 11565 | 48.4183 | 13.4495
30 | [13 empty] | 8252.4841 | 34.5515 | 9.5976 | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298 | 11565 | 48.4183 | 13.4495
31 | [13 empty] | 8252.4841 | 34.5515 | 9.5976 | 9139.9638 | 38.2672 | 10.6298 | 11565 | 48.4183 | 13.4495
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8267.3164 | 34.6136 | 9.6149 | 9155.8948 | 38.3339 | 10.6483
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | .09.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9155.8948 | 38.3339 | 10.6483
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ВАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479
Івано-Франківська | Беньківці | 9156.2292 | 38.3353 | 10.6487
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9155.9187 | 38.334 | 10.6483
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9156.7547 | 38.3375 | 10.6493
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9155.441 | 38.332 | 10.6478
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9156.2053 | 38.3352 | 10.6487
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата