## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №407 | [18 empty] | Маршрут №407
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8508.6941 | 35.6242 | 9.8956 | 9417.8371 | 39.4306 | 10.9529 | 12033 | 50.3789 | 13.9941
2 | 92.4417 | 3.4221 | 1.5285 | 0.2788 | 0.4798 | 0.0011 | 0.1135 | 0.092 | 0.123 | 0.0062 | 0.6662 | 0.8471 | 0.7413 | 8496.3697 | 35.5726 | 9.8813 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 11987 | 50.1859 | 13.9405 | 21.1 | 14
3 | [13 empty] | 8496.3697 | 35.5726 | 9.8813 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 11987 | 50.1859 | 13.9405
4 | [13 empty] | 8496.3697 | 35.5726 | 9.8813 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 11987 | 50.1859 | 13.9405
5 | [13 empty] | 8496.3697 | 35.5726 | 9.8813 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 11987 | 50.1859 | 13.9405
6 | [13 empty] | 8496.3697 | 35.5726 | 9.8813 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 11987 | 50.1859 | 13.9405
7 | [13 empty] | 8496.3697 | 35.5726 | 9.8813 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 11987 | 50.1859 | 13.9405
8 | [13 empty] | 8496.3697 | 35.5726 | 9.8813 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 11987 | 50.1859 | 13.9405
9 | 91.8981 | 3.5857 | 1.5946 | 0.2639 | 0.4569 | 0.0007 | 0.0952 | 0.0746 | 0.1211 | 0.0111 | 0.7752 | 1.1229 | 0.7453 | 8467.7559 | 35.4528 | 9.848 | 9376.1347 | 39.256 | 10.9044 | 11920 | 49.905 | 13.8625 | 18.7 | 12.8
10 | [13 empty] | 8467.7559 | 35.4528 | 9.848 | 9376.1347 | 39.256 | 10.9044 | 11920 | 49.905 | 13.8625
11 | [13 empty] | 8467.7559 | 35.4528 | 9.848 | 9376.1347 | 39.256 | 10.9044 | 11920 | 49.905 | 13.8625
12 | [13 empty] | 8467.7559 | 35.4528 | 9.848 | 9376.1347 | 39.256 | 10.9044 | 11920 | 49.905 | 13.8625
13 | [13 empty] | 8467.7559 | 35.4528 | 9.848 | 9376.1347 | 39.256 | 10.9044 | 11920 | 49.905 | 13.8625
14 | [13 empty] | 8467.7559 | 35.4528 | 9.848 | 9376.1347 | 39.256 | 10.9044 | 11920 | 49.905 | 13.8625
15 | [13 empty] | 8467.7559 | 35.4528 | 9.848 | 9376.1347 | 39.256 | 10.9044 | 11920 | 49.905 | 13.8625
16 | 94.1705 | 2.7037 | 1.1219 | 0.1965 | 0.3357 | 0.0009 | 0.0903 | 0.0786 | 0.1165 | 0.0089 | 0.7058 | 0.4707 | 0.7231 | 8374.4388 | 35.0621 | 9.7395 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859 | 11970 | 50.1142 | 13.9206 | 17.4 | 10.2
17 | [13 empty] | 8374.4388 | 35.0621 | 9.7395 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859 | 11970 | 50.1142 | 13.9206
18 | [13 empty] | 8374.4388 | 35.0621 | 9.7395 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859 | 11970 | 50.1142 | 13.9206
19 | [13 empty] | 8374.4388 | 35.0621 | 9.7395 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859 | 11970 | 50.1142 | 13.9206
20 | [13 empty] | 8374.4388 | 35.0621 | 9.7395 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859 | 11970 | 50.1142 | 13.9206
21 | [13 empty] | 8374.4388 | 35.0621 | 9.7395 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859 | 11970 | 50.1142 | 13.9206
22 | [13 empty] | 8374.4388 | 35.0621 | 9.7395 | 9274.2191 | 38.8293 | 10.7859 | 11970 | 50.1142 | 13.9206
23 | 92.7302 | 3.3861 | 1.4869 | 0.2581 | 0.4443 | 0.0014 | 0.1194 | 0.0984 | 0.1905 | 0.0032 | 0.5662 | 0.7153 | 0.7398 | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.1886 | 39.4865 | 10.9685 | 12034 | 50.3819 | 13.995 | 15.2 | 8.9 | 0,00019 | 0.0002 | 0,000
24 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.1886 | 39.4865 | 10.9685 | 12034 | 50.3819 | 13.995
25 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.1886 | 39.4865 | 10.9685 | 12034 | 50.3819 | 13.995
26 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.1886 | 39.4865 | 10.9685 | 12034 | 50.3819 | 13.995
27 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.1886 | 39.4865 | 10.9685 | 12034 | 50.3819 | 13.995
28 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.1886 | 39.4865 | 10.9685 | 12034 | 50.3819 | 13.995
29 | [13 empty] | 8521.2335 | 35.6767 | 9.9102 | 9431.1886 | 39.4865 | 10.9685 | 12034 | 50.3819 | 13.995
30 | 93.1661 | 3.2808 | 1.3695 | 0.2348 | 0.4075 | 0.0013 | 0.1137 | 0.0976 | 0.1444 | 0.0031 | 0.578 | 0.6032 | 0.734 | 8481.0358 | 35.5084 | 9.8634 | 9388.4113 | 39.3074 | 10.9187 | 12026 | 50.3518 | 13.9866 | 17.5 | 10.7
31 | [13 empty] | 8481.0358 | 35.5084 | 9.8634 | 9388.4113 | 39.3074 | 10.9187 | 12026 | 50.3518 | 13.9866
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8466.8961 | 35.4492 | 9.847 | 9373.4357 | 39.2447 | 10.9013
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №407
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №407 |  | 9373.4357 | 39.2447 | 10.9013
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9374.8449 | 39.2506 | 10.9029
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9374.1283 | 39.2476 | 10.9021
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9373.0535 | 39.2431 | 10.9009
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9369.853 | 39.2297 | 10.8971
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9374.2478 | 39.2481 | 10.9023
Івано-Франківська | ГРС м.Городенка (села) | 9375.0121 | 39.2513 | 10.9031
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9374.5344 | 39.2493 | 10.9026
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9373.6268 | 39.2455 | 10.9015
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9373.4596 | 39.2448 | 10.9013
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9373.0297 | 39.243 | 10.9008
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9374.0806 | 39.2474 | 10.9021
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9374.6777 | 39.2499 | 10.9028
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9374.0328 | 39.2472 | 10.902
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9373.985 | 39.247 | 10.9019
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9370.9756 | 39.2344 | 10.8984
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9374.5105 | 39.2492 | 10.9026
| ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9373.4596 | 39.2448 | 10.9013
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальник служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата