## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №409 | [18 empty] | Маршрут №409
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8326.9324 | 34.8632 | 9.6842 | 9223.0822 | 38.6152 | 10.7264 | 11935 | 49.9698 | 13.8805
2 | 93.7121 | 2.8599 | 1.1892 | 0.2066 | 0.3539 | 0.001 | 0.0948 | 0.084 | 0.1053 | 0.008 | 0.8488 | 0.5364 | 0.7267 | 8380.195 | 35.0862 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11947 | 50.0203 | 13.8945 | 21.3 | 4.3
3 | [13 empty] | 8380.195 | 35.0862 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11947 | 50.0203 | 13.8945
4 | [13 empty] | 8380.195 | 35.0862 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11947 | 50.0203 | 13.8945
5 | [13 empty] | 8380.195 | 35.0862 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11947 | 50.0203 | 13.8945
6 | [13 empty] | 8380.195 | 35.0862 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11947 | 50.0203 | 13.8945
7 | [13 empty] | 8380.195 | 35.0862 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11947 | 50.0203 | 13.8945
8 | [13 empty] | 8380.195 | 35.0862 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11947 | 50.0203 | 13.8945
9 | 94.1842 | 2.5499 | 1.0551 | 0.1937 | 0.3492 | 0.001 | 0.1053 | 0.0953 | 0.1299 | 0.0088 | 0.8527 | 0.4749 | 0.7235 | 8358.3645 | 34.9948 | 9.7208 | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654 | 11943 | 50.0043 | 13.8901 | 20.7 | 5.5 | 0,000175 | 0.0002 | 0,000
10 | [13 empty] | 8358.3645 | 34.9948 | 9.7208 | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
11 | [13 empty] | 8358.3645 | 34.9948 | 9.7208 | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
12 | [13 empty] | 8358.3645 | 34.9948 | 9.7208 | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
13 | [13 empty] | 8358.3645 | 34.9948 | 9.7208 | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
14 | [13 empty] | 8358.3645 | 34.9948 | 9.7208 | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
15 | [13 empty] | 8358.3645 | 34.9948 | 9.7208 | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
16 | 95.3954 | 1.8737 | 0.8012 | 0.1418 | 0.2427 | 0.0006 | 0.068 | 0.0616 | 0.1318 | 0.0086 | 0.8769 | 0.3977 | 0.7114 | 8242.3809 | 34.5092 | 9.5859 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11943 | 50.0043 | 13.8901 | 5.4 | -6.2
17 | [13 empty] | 8242.3809 | 34.5092 | 9.5859 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
18 | [13 empty] | 8242.3809 | 34.5092 | 9.5859 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
19 | [13 empty] | 8242.3809 | 34.5092 | 9.5859 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
20 | [13 empty] | 8242.3809 | 34.5092 | 9.5859 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
21 | [13 empty] | 8242.3809 | 34.5092 | 9.5859 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
22 | [13 empty] | 8242.3809 | 34.5092 | 9.5859 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11943 | 50.0043 | 13.8901
23 | 93.5587 | 2.893 | 1.1944 | 0.2146 | 0.3891 | 0.0013 | 0.1211 | 0.1067 | 0.1907 | 0.0036 | 0.75 | 0.5768 | 0.7313 | 8434.5563 | 35.3138 | 9.8094 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603 | 11984 | 50.1753 | 13.9376 | 20 | 4.4
24 | [13 empty] | 8434.5563 | 35.3138 | 9.8094 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603 | 11984 | 50.1753 | 13.9376
25 | [13 empty] | 8434.5563 | 35.3138 | 9.8094 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603 | 11984 | 50.1753 | 13.9376
26 | [13 empty] | 8434.5563 | 35.3138 | 9.8094 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603 | 11984 | 50.1753 | 13.9376
27 | [13 empty] | 8434.5563 | 35.3138 | 9.8094 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603 | 11984 | 50.1753 | 13.9376
28 | [13 empty] | 8434.5563 | 35.3138 | 9.8094 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603 | 11984 | 50.1753 | 13.9376
29 | [13 empty] | 8434.5563 | 35.3138 | 9.8094 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603 | 11984 | 50.1753 | 13.9376
30 | 93.8937 | 2.9036 | 1.2144 | 0.2155 | 0.3849 | 0.0011 | 0.103 | 0.0817 | 0.1488 | 0.0035 | 0.6416 | 0.4082 | 0.7268 | 8435.5356 | 35.3179 | 9.8105 | 9340.0928 | 39.1051 | 10.8625 | 12024 | 50.3413 | 13.9837 | 20.7 | 16.9
31 | [13 empty] | 8435.5356 | 35.3179 | 9.8105 | 9340.0928 | 39.1051 | 10.8625 | 12024 | 50.3413 | 13.9837
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8359.081 | 34.9978 | 9.7216 | 9257.4044 | 38.7589 | 10.7664
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №409
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №409 |  | 9257.4044 | 38.7589 | 10.7664
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9257.0939 | 38.7576 | 10.766
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9257.5954 | 38.7597 | 10.7666
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9256.9267 | 38.7569 | 10.7658
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9257.691 | 38.7601 | 10.7667
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9256.4967 | 38.7551 | 10.7653
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9257.1655 | 38.7579 | 10.7661
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9256.8789 | 38.7567 | 10.7658
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9257.6432 | 38.7599 | 10.7666
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальник служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата