## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.5918 | 3.4316 | 1.4579 | 0.2632 | 0.519 | 0.0028 | 0.1434 | 0.1795 | 0.1798 |  | 0.6339 | 0.5971 | 0.7423 | 8563.0554 | 35.8518 | 9.9588 | 9480.4864 | 39.6929 | 11.0258 | 12076 | 50.5617 | 14.0449
2 | 92.8016 | 3.3285 | 1.3969 | 0.2478 | 0.475 | 0.0027 | 0.1239 | 0.1541 | 0.1631 |  | 0.6377 | 0.6687 | 0.7392 | 8515.7401 | 35.6537 | 9.9038 | 9429.5645 | 39.4797 | 10.9666 | 12036 | 50.3942 | 13.9984
3 | 92.5871 | 3.4004 | 1.4538 | 0.2577 | 0.5016 | 0.0026 | 0.1341 | 0.1656 | 0.1628 |  | 0.6302 | 0.7041 | 0.7418 | 8537.0929 | 35.7431 | 9.9286 | 9452.3743 | 39.5752 | 10.9931 | 12044 | 50.427 | 14.0075
4 | 92.7224 | 3.4744 | 1.455 | 0.2418 | 0.4528 | 0.0026 | 0.1111 | 0.1385 | 0.1487 |  | 0.6111 | 0.6416 | 0.7387 | 8519.6571 | 35.6701 | 9.9084 | 9433.9354 | 39.498 | 10.9717 | 12046 | 50.4345 | 14.0096
5 | 92.5596 | 3.473 | 1.498 | 0.254 | 0.4779 | 0.0026 | 0.1135 | 0.135 | 0.125 |  | 0.6444 | 0.717 | 0.7402 | 8515.6206 | 35.6532 | 9.9037 | 9429.254 | 39.4784 | 10.9662 | 12028 | 50.359 | 13.9886
6 | 92.5945 | 3.4795 | 1.4907 | 0.2527 | 0.4763 | 0.0024 | 0.1156 | 0.1384 | 0.1355 |  | 0.6291 | 0.6853 | 0.7401 | 8522.9293 | 35.6838 | 9.9122 | 9437.2075 | 39.5117 | 10.9755 | 12039 | 50.4053 | 14.0015
7 | 92.5399 | 3.4935 | 1.4952 | 0.2555 | 0.481 | 0.0024 | 0.1166 | 0.1369 | 0.1279 |  | 0.6285 | 0.7226 | 0.7406 | 8520.2304 | 35.6725 | 9.909 | 9434.222 | 39.4992 | 10.972 | 12032 | 50.3741 | 13.9928 | 18.5 | 11.8 | 0,000153 | 0.000177 | 0,000
8 | 92.5042 | 3.5095 | 1.4985 | 0.2617 | 0.4949 | 0.0021 | 0.1277 | 0.1515 | 0.151 |  | 0.6184 | 0.6805 | 0.7418 | 8542.9685 | 35.7677 | 9.9355 | 9458.7753 | 39.602 | 11.0006 | 12053 | 50.463 | 14.0175
9 | 92.6312 | 3.4749 | 1.4515 | 0.2578 | 0.4999 | 0.003 | 0.1339 | 0.1621 | 0.1756 |  | 0.5958 | 0.6143 | 0.7413 | 8554.242 | 35.8149 | 9.9486 | 9471.1237 | 39.6537 | 11.0149 | 12073 | 50.5455 | 14.0404
10 | 92.5114 | 3.5657 | 1.5164 | 0.2572 | 0.4865 | 0.0028 | 0.12 | 0.1433 | 0.1385 |  | 0.6601 | 0.5981 | 0.7406 | 8541.9415 | 35.7634 | 9.9343 | 9457.8199 | 39.598 | 10.9994 | 12061 | 50.4975 | 14.0271
11 | 92.7359 | 3.4667 | 1.4393 | 0.2445 | 0.4667 | 0.003 | 0.1165 | 0.1431 | 0.1527 |  | 0.6339 | 0.5977 | 0.7388 | 8525.8194 | 35.6959 | 9.9155 | 9440.5992 | 39.5259 | 10.9794 | 12054 | 50.4691 | 14.0192
12 | 92.8295 | 3.433 | 1.4255 | 0.2475 | 0.4834 | 0.0034 | 0.1272 | 0.1596 | 0.1724 |  | 0.6168 | 0.5017 | 0.7388 | 8547.5543 | 35.7869 | 9.9408 | 9464.221 | 39.6248 | 11.0069 | 12084 | 50.595 | 14.0542
13 | 92.5078 | 3.4963 | 1.5114 | 0.2575 | 0.5004 | 0.003 | 0.1269 | 0.1527 | 0.1543 |  | 0.6311 | 0.6586 | 0.7418 | 8546.0257 | 35.7805 | 9.939 | 9462.0714 | 39.6158 | 11.0044 | 12057 | 50.4797 | 14.0221
14 | 92.1006 | 3.5464 | 1.6068 | 0.2726 | 0.5342 | 0.0034 | 0.1316 | 0.1494 | 0.1286 |  | 0.841 | 0.6854 | 0.7447 | 8543.6612 | 35.7706 | 9.9363 | 9458.7992 | 39.6021 | 11.0006 | 12029 | 50.3633 | 13.9898 | 21 | 13.9
15 | 92.1907 | 3.5016 | 1.5573 | 0.2727 | 0.5246 | 0.0023 | 0.1371 | 0.1639 | 0.1578 |  | 0.8201 | 0.6719 | 0.7448 | 8549.3935 | 35.7946 | 9.9429 | 9465.057 | 39.6283 | 11.0079 | 12037 | 50.3955 | 13.9988
16 | 92.6137 | 3.4888 | 1.4747 | 0.2476 | 0.4651 | 0.0032 | 0.112 | 0.1371 | 0.1408 |  | 0.7594 | 0.5576 | 0.7389 | 8518.7256 | 35.6662 | 9.9073 | 9432.7411 | 39.493 | 10.9703 | 12043 | 50.4228 | 14.0063
17 | 92.7247 | 3.3841 | 1.4133 | 0.2445 | 0.4685 | 0.0033 | 0.1179 | 0.142 | 0.1611 |  | 0.7005 | 0.6401 | 0.7391 | 8511.7275 | 35.6369 | 9.8991 | 9425.1697 | 39.4613 | 10.9615 | 12032 | 50.3756 | 13.9932
18 | 92.6902 | 3.502 | 1.478 | 0.2465 | 0.454 | 0.0024 | 0.1132 | 0.1344 | 0.1512 |  | 0.6067 | 0.6214 | 0.739 | 8527.5152 | 35.703 | 9.9175 | 9442.4144 | 39.5335 | 10.9815 | 12055 | 50.4698 | 14.0194
19 | 92.6276 | 3.5631 | 1.505 | 0.2508 | 0.4453 | 0.0011 | 0.1127 | 0.1352 | 0.1413 |  | 0.5905 | 0.6274 | 0.7393 | 8531.4561 | 35.7195 | 9.9221 | 9446.6658 | 39.5513 | 10.9865 | 12058 | 50.4829 | 14.023
20 | 92.5896 | 3.5162 | 1.5179 | 0.2594 | 0.4703 | 0.0006 | 0.1188 | 0.1408 | 0.1315 |  | 0.604 | 0.6509 | 0.7401 | 8533.1042 | 35.7264 | 9.924 | 9448.3139 | 39.5582 | 10.9884 | 12053 | 50.4651 | 14.0181
21 | 92.6006 | 3.5683 | 1.5219 | 0.2545 | 0.4488 | 0.0009 | 0.1138 | 0.134 | 0.138 |  | 0.6228 | 0.5964 | 0.7394 | 8534.0118 | 35.7302 | 9.9251 | 9449.4126 | 39.5628 | 10.9897 | 12061 | 50.4957 | 14.0266
22 | 92.485 | 3.5261 | 1.5319 | 0.2723 | 0.4863 | 0.0008 | 0.1404 | 0.1642 | 0.1718 |  | 0.6246 | 0.5966 | 0.7425 | 8567.068 | 35.8686 | 9.9635 | 9484.8334 | 39.7111 | 11.0309 | 12080 | 50.5765 | 14.049
23 | 92.4922 | 3.5402 | 1.531 | 0.2622 | 0.4922 | 0.0026 | 0.1336 | 0.1584 | 0.1723 |  | 0.6303 | 0.585 | 0.7422 | 8564.9662 | 35.8598 | 9.9611 | 9482.5883 | 39.7017 | 11.0283 | 12080 | 50.5766 | 14.0491
24 | 92.4051 | 3.6311 | 1.5676 | 0.2646 | 0.4977 | 0.0032 | 0.1215 | 0.1393 | 0.1299 |  | 0.6269 | 0.6131 | 0.7416 | 8554.1226 | 35.8144 | 9.9484 | 9470.8848 | 39.6527 | 11.0146 | 12070 | 50.5329 | 14.0369
25 | 92.6303 | 3.5685 | 1.5024 | 0.2522 | 0.4645 | 0.0028 | 0.1163 | 0.1349 | 0.1438 |  | 0.6128 | 0.5715 | 0.7393 | 8539.9113 | 35.7549 | 9.9319 | 9455.8375 | 39.5897 | 10.9971 | 12069 | 50.5316 | 14.0366
26 | 92.6169 | 3.5351 | 1.4978 | 0.2538 | 0.4679 | 0.0015 | 0.1188 | 0.1415 | 0.1452 |  | 0.6198 | 0.6017 | 0.7398 | 8537.5945 | 35.7452 | 9.9292 | 9453.2341 | 39.5788 | 10.9941 | 12062 | 50.502 | 14.0283
27 | 92.5898 | 3.5382 | 1.5152 | 0.2533 | 0.4672 | 0.0015 | 0.1146 | 0.1346 | 0.1347 |  | 0.6041 | 0.6468 | 0.7399 | 8531.4084 | 35.7193 | 9.922 | 9446.5225 | 39.5507 | 10.9863 | 12053 | 50.4637 | 14.0177
28 | 92.5351 | 3.5703 | 1.516 | 0.2554 | 0.4885 | 0.0035 | 0.1209 | 0.1447 | 0.1412 | 0.0035 | 0.6269 | 0.594 | 0.7406 | 8546.79 | 35.7837 | 9.9399 | 9463.0984 | 39.6201 | 11.0056 | 12068 | 50.5272 | 14.0353 | 19.2 | 12.6
29 | 92.7688 | 3.5029 | 1.4373 | 0.2469 | 0.4787 | 0.0038 | 0.1268 | 0.1538 | 0.1735 |  | 0.5919 | 0.5156 | 0.7392 | 8552.2596 | 35.8066 | 9.9463 | 9469.3084 | 39.6461 | 11.0128 | 12088 | 50.6087 | 14.058
30 | 92.2836 | 3.5962 | 1.5804 | 0.2709 | 0.5365 | 0.0039 | 0.1387 | 0.1605 | 0.1666 |  | 0.644 | 0.6187 | 0.7445 | 8581.1122 | 35.9274 | 9.9798 | 9499.7613 | 39.7736 | 11.0482 | 12083 | 50.5884 | 14.0523
31 | 92.3559 | 3.5783 | 1.5614 | 0.2656 | 0.5208 | 0.0039 | 0.1336 | 0.1552 | 0.1579 |  | 0.6519 | 0.6155 | 0.7433 | 8568.0473 | 35.8727 | 9.9646 | 9485.741 | 39.7149 | 11.0319 | 12075 | 50.5542 | 14.0428
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8540.6756 | 35.7581 | 9.9328 | 9456.3869 | 39.592 | 10.9978
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9456.3869 | 39.592 | 10.9978
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9456.3869 | 39.592 | 10.9978
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата