## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №638 | [18 empty] | Маршрут №638
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Оренбург - Новопсков"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
2 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
3 | 90.9766 | 3.875 | 1.0114 | 0.0918 | 0.1547 | 0.0007 | 0.0387 | 0.0288 | 0.0109 | 0.012 | 3.063 | 0.7364 | 0.733 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11520 | 48.23 | 13.3972
4 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11520 | 48.23 | 13.3972
5 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11520 | 48.23 | 13.3972
6 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11520 | 48.23 | 13.3972
7 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11520 | 48.23 | 13.3972
8 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11520 | 48.23 | 13.3972
9 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11520 | 48.23 | 13.3972
10 | 90.8454 | 3.9691 | 1.0263 | 0.0939 | 0.1571 | 0.0007 | 0.0391 | 0.0289 | 0.012 | 0.0057 | 3.0622 | 0.7596 | 0.7341 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11522 | 48.24 | 13.4
11 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11522 | 48.24 | 13.4
12 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11522 | 48.24 | 13.4
13 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11522 | 48.24 | 13.4
14 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11522 | 48.24 | 13.4
15 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11522 | 48.24 | 13.4
16 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11522 | 48.24 | 13.4
17 | 90.9232 | 3.924 | 1.019 | 0.0927 | 0.1557 | 0.0007 | 0.0391 | 0.0292 | 0.0115 | 0.0119 | 3.0542 | 0.7388 | 0.7334 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11524 | 48.25 | 13.4028
18 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11524 | 48.25 | 13.4028
19 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11524 | 48.25 | 13.4028
20 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11524 | 48.25 | 13.4028
21 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11524 | 48.25 | 13.4028
22 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11524 | 48.25 | 13.4028
23 | 91.1986 | 3.8058 | 0.9828 | 0.0899 | 0.151 | 0.0014 | 0.0379 | 0.0283 | 0.0103 | 0.0072 | 2.9589 | 0.7279 | 0.7315 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
24 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
25 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
26 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
27 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
28 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
29 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
30 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
31 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11531 | 48.28 | 13.4111
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8116.7958 | 33.9834 | 9.4398 | 8990.4941 | 37.6414 | 10.4559
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №638
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №638 |  | 8990.4941 | 37.6414 | 10.4559
Луганська | Мілове | 8990.4941 | 37.6414 | 10.4559
Луганська | Просяне | 8990.8046 | 37.6427 | 10.4563
Луганська | Шелестівка | 8990.4463 | 37.6412 | 10.4559
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата