## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №641 | [18 empty] | Маршрут №641
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.1582 | 4.0358 | 1.0999 | 0.1508 | 0.2369 | 0.0089 | 0.0658 | 0.0515 | 0.1054 | 0.0074 | 1.7661 | 0.3133 | 0.7302 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
2 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
3 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
4 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
5 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11863 | 49.67 | 13.7972
8 | 92.2528 | 3.9524 | 1.0734 | 0.1453 | 0.2285 | 0.0082 | 0.0638 | 0.0494 | 0.1077 | 0.0082 | 1.7888 | 0.3215 | 0.7293 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11852 | 49.62 | 13.7833
9 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11852 | 49.62 | 13.7833
10 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11852 | 49.62 | 13.7833
11 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11852 | 49.62 | 13.7833
12 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11852 | 49.62 | 13.7833
13 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11852 | 49.62 | 13.7833
14 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11852 | 49.62 | 13.7833
15 | 92.1938 | 3.9927 | 1.0827 | 0.1457 | 0.2301 | 0.0094 | 0.0634 | 0.005 | 0.1135 | 0.0064 | 1.7794 | 0.3329 | 0.73 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
16 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
17 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
18 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
19 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
20 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
21 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
22 | 92.2679 | 3.9571 | 1.0688 | 0.1441 | 0.229 | 0.0092 | 0.0636 | 0.0506 | 0.1192 | 0.0079 | 1.7515 | 0.3311 | 0.7296 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11856 | 49.64 | 13.7889
23 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11856 | 49.64 | 13.7889
24 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11856 | 49.64 | 13.7889
25 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11856 | 49.64 | 13.7889
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11856 | 49.64 | 13.7889
27 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11856 | 49.64 | 13.7889
28 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11856 | 49.64 | 13.7889
29 | 92.1674 | 4.0322 | 1.085 | 0.1473 | 0.2355 | 0.0097 | 0.0666 | 0.0514 | 0.1053 | 0.0072 | 1.7552 | 0.3372 | 0.7302 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
30 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
31 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8334.8859 | 34.8965 | 9.6935 | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №641
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №641 |  | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333
Луганська | Старобільськ | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333
Луганська | Технікум | 9228.9817 | 38.6399 | 10.7333
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата