## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.9062 | 4.1236 | 1.1717 | 0.1674 | 0.2721 | 0.008 | 0.0717 | 0.0576 | 0.1082 | 0.0085 | 1.7272 | 0.3778 | 0.7334 | 8367.4406 | 35.0328 | 9.7313 | 9263.8054 | 38.7857 | 10.7738 | 11872 | 49.706 | 13.8072 | -9.5 | -4.5 | 0,0001 | 0.0002 | відс
2 | [13 empty] | 8367.4406 | 35.0328 | 9.7313 | 9263.8054 | 38.7857 | 10.7738 | 11872 | 49.706 | 13.8072
3 | [13 empty] | 8367.4406 | 35.0328 | 9.7313 | 9263.8054 | 38.7857 | 10.7738 | 11872 | 49.706 | 13.8072
4 | [13 empty] | 8367.4406 | 35.0328 | 9.7313 | 9263.8054 | 38.7857 | 10.7738 | 11872 | 49.706 | 13.8072
5 | [13 empty] | 8367.4406 | 35.0328 | 9.7313 | 9263.8054 | 38.7857 | 10.7738 | 11872 | 49.706 | 13.8072
6 | [13 empty] | 8367.4406 | 35.0328 | 9.7313 | 9263.8054 | 38.7857 | 10.7738 | 11872 | 49.706 | 13.8072
7 | [13 empty] | 8367.4406 | 35.0328 | 9.7313 | 9263.8054 | 38.7857 | 10.7738 | 11872 | 49.706 | 13.8072
8 | 88.3049 | 3.1225 | 1.4368 | 0.2396 | 0.3809 | 0.0082 | 0.1096 | 0.0886 | 0.1204 | 0.0074 | 3.7771 | 2.404 | 0.7696 | 8066.5665 | 33.7731 | 9.3814 | 8929.039 | 37.3841 | 10.3845 | 11170 | 46.7682 | 12.9912 | -8.9 | -6.7
9 | [13 empty] | 8066.5665 | 33.7731 | 9.3814 | 8929.039 | 37.3841 | 10.3845 | 11170 | 46.7682 | 12.9912
10 | [13 empty] | 8066.5665 | 33.7731 | 9.3814 | 8929.039 | 37.3841 | 10.3845 | 11170 | 46.7682 | 12.9912
11 | [13 empty] | 8066.5665 | 33.7731 | 9.3814 | 8929.039 | 37.3841 | 10.3845 | 11170 | 46.7682 | 12.9912
12 | [13 empty] | 8066.5665 | 33.7731 | 9.3814 | 8929.039 | 37.3841 | 10.3845 | 11170 | 46.7682 | 12.9912
13 | [13 empty] | 8066.5665 | 33.7731 | 9.3814 | 8929.039 | 37.3841 | 10.3845 | 11170 | 46.7682 | 12.9912
14 | 88.118 | 3.1921 | 1.4545 | 0.2372 | 0.3912 | 0.0053 | 0.1194 | 0.0865 | 0.0833 | 0.0108 | 3.8286 | 2.4731 | 0.7705 | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6159 | 37.3279 | 10.3689 | 11147 | 46.6718 | 12.9644 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
15 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6159 | 37.3279 | 10.3689 | 11147 | 46.6718 | 12.9644
16 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6159 | 37.3279 | 10.3689 | 11147 | 46.6718 | 12.9644
17 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6159 | 37.3279 | 10.3689 | 11147 | 46.6718 | 12.9644
18 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6159 | 37.3279 | 10.3689 | 11147 | 46.6718 | 12.9644
19 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6159 | 37.3279 | 10.3689 | 11147 | 46.6718 | 12.9644
20 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6159 | 37.3279 | 10.3689 | 11147 | 46.6718 | 12.9644
21 | 88.1419 | 3.1751 | 1.4562 | 0.2424 | 0.3943 | 0.0033 | 0.1208 | 0.0853 | 0.0796 | 0.0088 | 3.879 | 2.4133 | 0.7699 | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969 | -8.7 | -6.8
22 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
23 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
24 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
25 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
26 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
27 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
28 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
29 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
30 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
31 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8122.1937 | 34.006 | 9.4461 | 8991.0195 | 37.6436 | 10.4566
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 8991.0195 | 37.6436 | 10.4566
Луганська | Кремінне | 8991.0195 | 37.6436 | 10.4566
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата