## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8018.7973 | 33.5731 | 9.3259 | 8871.1666 | 37.1418 | 10.3172 | 11025 | 46.1612 | 12.8226
2 | 85.5383 | 4.1347 | 2.5252 | 0.3433 | 0.9164 | 0.0206 | 0.2131 | 0.2224 | 0.1863 | 0.0072 | 5.2509 | 0.6416 | 0.7942 | 8488.0101 | 35.5376 | 9.8716 | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105 | 11553 | 48.3713 | 13.4365 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
3 | [13 empty] | 8488.0101 | 35.5376 | 9.8716 | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105 | 11553 | 48.3713 | 13.4365
4 | [13 empty] | 8488.0101 | 35.5376 | 9.8716 | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105 | 11553 | 48.3713 | 13.4365
5 | [13 empty] | 8488.0101 | 35.5376 | 9.8716 | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105 | 11553 | 48.3713 | 13.4365
6 | [13 empty] | 8488.0101 | 35.5376 | 9.8716 | 9381.3654 | 39.2779 | 10.9105 | 11553 | 48.3713 | 13.4365
7 | 85.6342 | 3.5392 | 1.711 | 0.2235 | 0.5266 | 0.0138 | 0.133 | 0.1334 | 0.2008 | 0.0077 | 7.4417 | 0.4351 | 0.7769 | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
8 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
9 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
10 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
11 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
12 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
13 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
14 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
15 | [13 empty] | 8057.1559 | 33.7337 | 9.3705 | 8913.7051 | 37.3199 | 10.3666 | 11099 | 46.4687 | 12.908
16 | 85.1041 | 3.1703 | 1.4519 | 0.1943 | 0.4697 | 0.0072 | 0.1056 | 0.1057 | 0.1827 | 0.0086 | 8.8029 | 0.397 | 0.7745 | 7859.1766 | 32.9048 | 9.1402 | 8697.5734 | 36.415 | 10.1153 | 10846 | 45.4117 | 12.6144 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
17 | [13 empty] | 7859.1766 | 32.9048 | 9.1402 | 8697.5734 | 36.415 | 10.1153 | 10846 | 45.4117 | 12.6144
18 | [13 empty] | 7859.1766 | 32.9048 | 9.1402 | 8697.5734 | 36.415 | 10.1153 | 10846 | 45.4117 | 12.6144
19 | [13 empty] | 7859.1766 | 32.9048 | 9.1402 | 8697.5734 | 36.415 | 10.1153 | 10846 | 45.4117 | 12.6144
20 | [13 empty] | 7859.1766 | 32.9048 | 9.1402 | 8697.5734 | 36.415 | 10.1153 | 10846 | 45.4117 | 12.6144
21 | 86.0981 | 3.6954 | 1.9701 | 0.2439 | 0.5951 | 0.0054 | 0.1327 | 0.1233 | 0.1752 | 0.0087 | 6.3848 | 0.5673 | 0.7775 | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
22 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
23 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
24 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
25 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
26 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
27 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
28 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
29 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
30 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
31 | [13 empty] | 8177.0566 | 34.2357 | 9.5099 | 8929.7221 | 37.387 | 10.3853 | 11258 | 47.1338 | 13.0927
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8116.8435 | 33.9836 | 9.4399 | 8938.8317 | 37.4251 | 10.3959
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 8938.8317 | 37.4251 | 10.3959
Луганська | Лисичанськ (місто) | 8938.8317 | 37.4251 | 10.3959
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата