## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №212 | [18 empty] | Маршрут №212
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
2 | 98.8168 | 0.2156 | 0.0793 | 0.0395 | 0.0221 | 0.001 | 0.0213 | 0.0084 | 0.032 | 0.0071 | 0.598 | 0.1597 | 0.678 | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11799 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11799 | 49.4 | 13.7222
4 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11799 | 49.4 | 13.7222
5 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11799 | 49.4 | 13.7222
6 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11799 | 49.4 | 13.7222
7 | [13 empty] | 7975.0646 | 33.39 | 9.275 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11799 | 49.4 | 13.7222
8 | 98.6734 | 0.2353 | 0.0982 | 0.0463 | 0.0285 | 0.001 | 0.0256 | 0.0101 | 0.035 | 0.0069 | 0.6304 | 0.2099 | 0.6795 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11787 | 49.35 | 13.7083
9 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11787 | 49.35 | 13.7083
10 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11787 | 49.35 | 13.7083
11 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11787 | 49.35 | 13.7083
12 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11787 | 49.35 | 13.7083
13 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11787 | 49.35 | 13.7083
14 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11787 | 49.35 | 13.7083
15 | 98.4171 | 0.2831 | 0.1352 | 0.066 | 0.0463 | 0.001 | 0.0416 | 0.016 | 0.0581 | 0.0074 | 0.7201 | 0.2089 | 0.6825 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
16 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
17 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
18 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
19 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
20 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
21 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
22 | 98.5888 | 0.2473 | 0.0995 | 0.0458 | 0.0308 | 0.001 | 0.0271 | 0.0099 | 0.0339 | 0.0088 | 0.654 | 0.254 | 0.6803 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11775 | 49.3 | 13.6944
23 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11775 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11775 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11775 | 49.3 | 13.6944
26 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11775 | 49.3 | 13.6944
27 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11775 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11775 | 49.3 | 13.6944
29 | 98.6014 | 0.2474 | 0.1057 | 0.0488 | 0.0321 | 0.001 | 0.028 | 0.0109 | 0.0389 | 0.0084 | 0.6848 | 0.1934 | 0.6801 | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11785 | 49.34 | 13.7056
30 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11785 | 49.34 | 13.7056
31 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11785 | 49.34 | 13.7056
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8858.2451 | 37.0877 | 10.3021
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №212
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №212 |  | 8858.2451 | 37.0877 | 10.3021
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на ТзОВ"Енергія Н.Яворівськ" | 8858.2451 | 37.0877 | 10.3021
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата