## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0318 | 2.1351 | 0.6765 | 0.1081 | 0.1069 | 0.0003 | 0.0243 | 0.0176 | 0.0022 | 0.0053 | 0.71 | 0.1819 | 0.6992 | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9067.8562 | 37.9653 | 10.5459 | 11901 | 49.8289 | 13.8414
2 | [13 empty] | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9067.8562 | 37.9653 | 10.5459 | 11901 | 49.8289 | 13.8414
3 | [13 empty] | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9067.8562 | 37.9653 | 10.5459 | 11901 | 49.8289 | 13.8414
4 | [13 empty] | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9067.8562 | 37.9653 | 10.5459 | 11901 | 49.8289 | 13.8414
5 | [13 empty] | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9067.8562 | 37.9653 | 10.5459 | 11901 | 49.8289 | 13.8414
6 | [13 empty] | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9067.8562 | 37.9653 | 10.5459 | 11901 | 49.8289 | 13.8414
7 | [13 empty] | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9067.8562 | 37.9653 | 10.5459 | 11901 | 49.8289 | 13.8414
8 | 96.1546 | 2.0196 | 0.6311 | 0.1019 | 0.1023 | 0.0001 | 0.0397 | 0.0197 | 0.0018 | 0.0046 | 0.74 | 0.1846 | 0.6984 | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11890 | 49.7796 | 13.8277 |  |  | ˂ 0,0001 | ˂ 0,0002 | 0
9 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11890 | 49.7796 | 13.8277
10 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11890 | 49.7796 | 13.8277
11 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11890 | 49.7796 | 13.8277
12 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11890 | 49.7796 | 13.8277
13 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11890 | 49.7796 | 13.8277
14 | [13 empty] | 8167.6222 | 34.1962 | 9.4989 | 9053.4777 | 37.9051 | 10.5292 | 11890 | 49.7796 | 13.8277
15 | 92.7894 | 3.4955 | 0.9126 | 0.1182 | 0.155 | 0.0013 | 0.0833 | 0.0412 | 0.0309 | 0.0059 | 1.1871 | 1.1796 | 0.7278 | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868 | 11710 | 49.0288 | 13.6191
16 | [13 empty] | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868 | 11710 | 49.0288 | 13.6191
17 | [13 empty] | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868 | 11710 | 49.0288 | 13.6191
18 | [13 empty] | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868 | 11710 | 49.0288 | 13.6191
19 | [13 empty] | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868 | 11710 | 49.0288 | 13.6191
20 | [13 empty] | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868 | 11710 | 49.0288 | 13.6191
21 | [13 empty] | 8217.9948 | 34.4071 | 9.5575 | 9102.9666 | 38.1123 | 10.5868 | 11710 | 49.0288 | 13.6191
22 | 92.7906 | 3.4812 | 0.9095 | 0.1168 | 0.1547 | 0.0018 | 0.0458 | 0.0369 | 0.0374 | 0.0048 | 1.139 | 1.2815 | 0.7278 | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
23 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
24 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
25 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
26 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
27 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
28 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
29 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
30 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692 | 11691 | 48.9469 | 13.5964
31 | 92.6588 | 3.5731 | 0.9128 | 0.1142 | 0.1522 | 0.001 | 0.0615 | 0.0389 | 0.0344 | 0.0048 | 1.1784 | 1.2699 | 0.7287 | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11692 | 48.9537 | 13.5983
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8193.5847 | 34.3049 | 9.5291 | 9078.8432 | 38.0113 | 10.5587
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9078.8432 | 38.0113 | 10.5587
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 0 | 0 | 0
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9078.4371 | 38.0096 | 10.5582
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9079.082 | 38.0123 | 10.559
Львівська | Оглядів | 9079.7747 | 38.0152 | 10.5598
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата