## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9949 | 2.163 | 0.6814 | 0.1081 | 0.1076 | 0.0003 | 0.0249 | 0.018 | 0.0025 | 0.005 | 0.7099 | 0.1844 | 0.6995 | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492 | 11903 | 49.834 | 13.8428
2 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492 | 11903 | 49.834 | 13.8428
3 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492 | 11903 | 49.834 | 13.8428
4 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492 | 11903 | 49.834 | 13.8428
5 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492 | 11903 | 49.834 | 13.8428
6 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492 | 11903 | 49.834 | 13.8428
7 | [13 empty] | 8183.601 | 34.2631 | 9.5175 | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492 | 11903 | 49.834 | 13.8428
8 | 96.1604 | 2.0276 | 0.6327 | 0.1034 | 0.1033 | 0.0002 | 0.0233 | 0.0187 | 0.0026 | 0.0049 | 0.7404 | 0.1825 | 0.6981 | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11888 | 49.7741 | 13.8261
9 | [13 empty] | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11888 | 49.7741 | 13.8261 |  |  | ˂ 0,0001 | ˂ 0,0002 | 0
10 | [13 empty] | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11888 | 49.7741 | 13.8261
11 | [13 empty] | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11888 | 49.7741 | 13.8261
12 | [13 empty] | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11888 | 49.7741 | 13.8261
13 | [13 empty] | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11888 | 49.7741 | 13.8261
14 | [13 empty] | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11888 | 49.7741 | 13.8261
15 | 92.8108 | 3.5026 | 0.9144 | 0.1183 | 0.1559 | 0.0008 | 0.0683 | 0.0386 | 0.0319 | 0.005 | 1.1714 | 1.182 | 0.7274 | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
16 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
17 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
18 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
19 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
20 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
21 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
22 | [13 empty] | 8215.8452 | 34.3981 | 9.555 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11710 | 49.029 | 13.6192
23 | 92.5449 | 3.6047 | 0.9498 | 0.1218 | 0.1684 | 0.0016 | 0.0721 | 0.0478 | 0.0305 | 0.0056 | 1.2759 | 1.1769 | 0.7295 | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11706 | 49.0089 | 13.6136
24 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11706 | 49.0089 | 13.6136
25 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11706 | 49.0089 | 13.6136
26 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11706 | 49.0089 | 13.6136
27 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11706 | 49.0089 | 13.6136
28 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11706 | 49.0089 | 13.6136
29 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11706 | 49.0089 | 13.6136
30 | 92.683 | 3.5717 | 0.9222 | 0.1155 | 0.1556 | 0.0007 | 0.0463 | 0.0358 | 0.0397 | 0.0047 | 1.1708 | 1.254 | 0.7284 | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781 | 11696 | 48.9699 | 13.6028
31 | [13 empty] | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781 | 11696 | 48.9699 | 13.6028
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9085.2203 | 38.038 | 10.5661
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9085.2203 | 38.038 | 10.5661
Львівська | Броди - м.Броди | 9084.7188 | 38.0359 | 10.5655
Львівська | Броди - села | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669
Львівська | Завидче | 9084.8621 | 38.0365 | 10.5657
Львівська | Корсів | 9085.2203 | 38.038 | 10.5661
Львівська | Лопатин | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата