## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8253.0335 | 34.5538 | 9.5983 | 9135.9034 | 38.2502 | 10.6251 | 11530 | 48.274 | 13.4094
2 | [13 empty] | 8253.0335 | 34.5538 | 9.5983 | 9135.9034 | 38.2502 | 10.6251 | 11530 | 48.274 | 13.4094
3 | [13 empty] | 8253.0335 | 34.5538 | 9.5983 | 9135.9034 | 38.2502 | 10.6251 | 11530 | 48.274 | 13.4094
4 | 89.4168 | 5.0067 | 1.1722 | 0.1285 | 0.2068 | 0.0011 | 0.0709 | 0.0554 | 0.0426 | 0.0054 | 1.6501 | 2.2435 | 0.7559 | 8238.6549 | 34.4936 | 9.5816 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11512 | 48.2 | 13.3889
5 | [13 empty] | 8238.6549 | 34.4936 | 9.5816 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11512 | 48.2 | 13.3889
6 | [13 empty] | 8238.6549 | 34.4936 | 9.5816 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11512 | 48.2 | 13.3889
7 | [13 empty] | 8238.6549 | 34.4936 | 9.5816 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11512 | 48.2 | 13.3889
8 | [13 empty] | 8238.6549 | 34.4936 | 9.5816 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11512 | 48.2 | 13.3889
9 | 89.1442 | 5.05 | 1.2352 | 0.1364 | 0.2211 | 0.0015 | 0.1416 | 0.077 | 0.103 | 0.0049 | 1.6461 | 2.239 | 0.761 | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
10 | [13 empty] | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
11 | [13 empty] | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
12 | [13 empty] | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
13 | [13 empty] | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
14 | [13 empty] | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
15 | [13 empty] | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
16 | [13 empty] | 8295.5719 | 34.7319 | 9.6478 | 9181.3319 | 38.4404 | 10.6779 | 11549 | 48.3542 | 13.4317
17 | 89.1149 | 5.0488 | 1.2282 | 0.1361 | 0.2217 | 0.0019 | 0.0945 | 0.0661 | 0.1058 | 0.0048 | 1.6622 | 2.315 | 0.7608 | 8274.028 | 34.6417 | 9.6227 | 9157.9728 | 38.3426 | 10.6507 | 11523 | 48.2434 | 13.4009
18 | [13 empty] | 8274.028 | 34.6417 | 9.6227 | 9157.9728 | 38.3426 | 10.6507 | 11523 | 48.2434 | 13.4009
19 | [13 empty] | 8274.028 | 34.6417 | 9.6227 | 9157.9728 | 38.3426 | 10.6507 | 11523 | 48.2434 | 13.4009
20 | [13 empty] | 8274.028 | 34.6417 | 9.6227 | 9157.9728 | 38.3426 | 10.6507 | 11523 | 48.2434 | 13.4009
21 | [13 empty] | 8274.028 | 34.6417 | 9.6227 | 9157.9728 | 38.3426 | 10.6507 | 11523 | 48.2434 | 13.4009
22 | 89.4077 | 4.9241 | 1.2028 | 0.1371 | 0.2164 | 0.0052 | 0.1052 | 0.0651 | 0.0744 | 0.0052 | 1.6732 | 2.1836 | 0.7576 | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
23 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
24 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
25 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
26 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
27 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
28 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
29 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11536 | 48.2979 | 13.4161
30 | 89.2397 | 5.0407 | 1.1761 | 0.1274 | 0.2022 | 0.0025 | 0.1121 | 0.0664 | 0.0843 | 0.0046 | 1.6416 | 2.3024 | 0.7592 | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11519 | 48.2294 | 13.3971 |  |  | ˂ 0,0001 | ˂ 0,0002 | 0
31 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11519 | 48.2294 | 13.3971
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8269.5138 | 34.6228 | 9.6174 | 9153.387 | 38.3234 | 10.6454
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9153.387 | 38.3234 | 10.6454
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459
Львівська | Звижень | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453
Львівська | Новоселище | 9152.6943 | 38.3205 | 10.6446
Львівська | Підкамінь | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454
Львівська | Ремезівці | 9152.8137 | 38.321 | 10.6447
Львівська | Стрептів | 9152.9332 | 38.3215 | 10.6449
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9152.4555 | 38.3195 | 10.6443
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата