## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.3724 | 34.371 | 9.5475 | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808 | 11896 | 49.8074 | 13.8354
2 | [13 empty] | 8209.3724 | 34.371 | 9.5475 | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808 | 11896 | 49.8074 | 13.8354
3 | [13 empty] | 8209.3724 | 34.371 | 9.5475 | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808 | 11896 | 49.8074 | 13.8354
4 | 95.0226 | 2.6179 | 0.7722 | 0.115 | 0.124 | 0.0004 | 0.0332 | 0.0232 | 0.0037 | 0.005 | 0.8195 | 0.4633 | 0.7078 | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11855 | 49.6327 | 13.7869
5 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11855 | 49.6327 | 13.7869
6 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11855 | 49.6327 | 13.7869
7 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11855 | 49.6327 | 13.7869
8 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11855 | 49.6327 | 13.7869
9 | [13 empty] | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11855 | 49.6327 | 13.7869
10 | 94.0103 | 3.0091 | 0.8275 | 0.1152 | 0.1377 | 0.0003 | 0.0414 | 0.0305 | 0.0206 | 0.0046 | 1.0031 | 0.7997 | 0.7167 | 8201.9443 | 34.3399 | 9.5389 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11781 | 49.3241 | 13.7011 |  |  | ˂ 0,0001 | ˂ 0,0002 | 0
11 | [13 empty] | 8201.9443 | 34.3399 | 9.5389 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11781 | 49.3241 | 13.7011
12 | [13 empty] | 8201.9443 | 34.3399 | 9.5389 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11781 | 49.3241 | 13.7011
13 | [13 empty] | 8201.9443 | 34.3399 | 9.5389 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11781 | 49.3241 | 13.7011
14 | [13 empty] | 8201.9443 | 34.3399 | 9.5389 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11781 | 49.3241 | 13.7011
15 | [13 empty] | 8201.9443 | 34.3399 | 9.5389 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11781 | 49.3241 | 13.7011
16 | [13 empty] | 8201.9443 | 34.3399 | 9.5389 | 9087.4894 | 38.0475 | 10.5688 | 11781 | 49.3241 | 13.7011
17 | 91.986 | 3.8624 | 0.9744 | 0.1198 | 0.1691 | 0.0012 | 0.0675 | 0.0466 | 0.0402 | 0.0048 | 1.285 | 1.443 | 0.7345 | 8223.13 | 34.4286 | 9.5635 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918 | 11662 | 48.8268 | 13.563
18 | [13 empty] | 8223.13 | 34.4286 | 9.5635 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918 | 11662 | 48.8268 | 13.563
19 | [13 empty] | 8223.13 | 34.4286 | 9.5635 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918 | 11662 | 48.8268 | 13.563
20 | [13 empty] | 8223.13 | 34.4286 | 9.5635 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918 | 11662 | 48.8268 | 13.563
21 | [13 empty] | 8223.13 | 34.4286 | 9.5635 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918 | 11662 | 48.8268 | 13.563
22 | [13 empty] | 8223.13 | 34.4286 | 9.5635 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918 | 11662 | 48.8268 | 13.563
23 | 91.772 | 3.9315 | 1.011 | 0.125 | 0.1774 | 0.0017 | 0.0973 | 0.0493 | 0.0372 | 0.0053 | 1.3297 | 1.4626 | 0.7368 | 8236.5053 | 34.4846 | 9.5791 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11663 | 48.8291 | 13.5636
24 | [13 empty] | 8236.5053 | 34.4846 | 9.5791 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11663 | 48.8291 | 13.5636
25 | [13 empty] | 8236.5053 | 34.4846 | 9.5791 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11663 | 48.8291 | 13.5636
26 | [13 empty] | 8236.5053 | 34.4846 | 9.5791 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11663 | 48.8291 | 13.5636
27 | [13 empty] | 8236.5053 | 34.4846 | 9.5791 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11663 | 48.8291 | 13.5636
28 | [13 empty] | 8236.5053 | 34.4846 | 9.5791 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11663 | 48.8291 | 13.5636
29 | [13 empty] | 8236.5053 | 34.4846 | 9.5791 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11663 | 48.8291 | 13.5636
30 | 92.9761 | 3.4752 | 0.9163 | 0.1183 | 0.1562 | 0.0012 | 0.0296 | 0.0296 | 0.034 | 0.0052 | 1.1595 | 1.0988 | 0.7252 | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11722 | 49.0771 | 13.6325
31 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11722 | 49.0771 | 13.6325
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.5793 | 34.3928 | 9.5536 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836
Львівська | Задвір`я | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Львівська | Новий Яричів | 9100.1721 | 38.1006 | 10.5835
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата