## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.6707 | 4.9327 | 1.2121 | 0.1323 | 0.2121 | 0.0021 | 0.0596 | 0.0494 | 0.0153 | 0.0063 | 1.7499 | 1.9575 | 0.7521 | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613 | 11548 | 48.3498 | 13.4305 | -2.6 | -0.9 | 0,0003 | 0.00029 | відсутні
2 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613 | 11548 | 48.3498 | 13.4305
3 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613 | 11548 | 48.3498 | 13.4305
4 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613 | 11548 | 48.3498 | 13.4305
5 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613 | 11548 | 48.3498 | 13.4305
6 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613 | 11548 | 48.3498 | 13.4305
7 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613 | 11548 | 48.3498 | 13.4305
8 | 89.6013 | 4.9109 | 1.2439 | 0.1361 | 0.2198 | 0.0043 | 0.0612 | 0.0507 | 0.0645 | 0.0055 | 1.712 | 1.9898 | 0.7543 | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11561 | 48.4024 | 13.4451 | -3.3
9 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11561 | 48.4024 | 13.4451
10 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11561 | 48.4024 | 13.4451
11 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11561 | 48.4024 | 13.4451
12 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11561 | 48.4024 | 13.4451
13 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11561 | 48.4024 | 13.4451
14 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11561 | 48.4024 | 13.4451
15 | 89.6532 | 4.919 | 1.2103 | 0.1327 | 0.2119 | 0.0022 | 0.0586 | 0.0477 | 0.0153 | 0.0069 | 1.7649 | 1.9773 | 0.7523 | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11541 | 48.3188 | 13.4219 | -3.5
16 | [13 empty] | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11541 | 48.3188 | 13.4219
17 | [13 empty] | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11541 | 48.3188 | 13.4219
18 | [13 empty] | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11541 | 48.3188 | 13.4219
19 | [13 empty] | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11541 | 48.3188 | 13.4219
20 | [13 empty] | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11541 | 48.3188 | 13.4219
21 | [13 empty] | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11541 | 48.3188 | 13.4219
22 | 89.6508 | 4.8833 | 1.2083 | 0.1323 | 0.2102 | 0.0011 | 0.0592 | 0.0481 | 0.0143 | 0.0087 | 1.7617 | 2.022 | 0.7525 | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988 | 11530 | 48.2735 | 13.4093 | -4.5
23 | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988 | 11530 | 48.2735 | 13.4093
24 | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988 | 11530 | 48.2735 | 13.4093
25 | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988 | 11530 | 48.2735 | 13.4093
26 | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988 | 11530 | 48.2735 | 13.4093
27 | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988 | 11530 | 48.2735 | 13.4093
28 | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988 | 11530 | 48.2735 | 13.4093
29 | 89.5572 | 4.9345 | 1.2125 | 0.1326 | 0.2131 | 0.0078 | 0.0588 | 0.0483 | 0.0876 | 0.0066 | 1.7553 | 1.9857 | 0.7547 | 8263.9248 | 34.5994 | 9.6109 | 9147.8696 | 38.3003 | 10.639 | 11556 | 48.3844 | 13.4401 | -5.1
30 | [13 empty] | 8263.9248 | 34.5994 | 9.6109 | 9147.8696 | 38.3003 | 10.639 | 11556 | 48.3844 | 13.4401
31 | [13 empty] | 8263.9248 | 34.5994 | 9.6109 | 9147.8696 | 38.3003 | 10.639 | 11556 | 48.3844 | 13.4401
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8245.7009 | 34.5231 | 9.5898 | 9128.3559 | 38.2186 | 10.6163
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9128.3559 | 38.2186 | 10.6163
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9128.0932 | 38.2175 | 10.616
Львівська | ГРС Буянів | 9128.5948 | 38.2196 | 10.6166
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата