{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-08-01",null," по","2017-08-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9076,38,10.56,11422,47.82,13.28,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9076,38,10.56,11422,47.82,13.28,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9076,38,10.56,11422,47.82,13.28,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9076,38,10.56,11422,47.82,13.28,null,null,null,null,"відсут.",0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9076,38,10.56,11422,47.82,13.28,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9076,38,10.56,11422,47.82,13.28,null,null,null,null,null,0," "]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.123099999999994},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":5.117},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.1040000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.11600000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.188},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":8.3000000000000004E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.4370000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":2.7290000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.76029999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8216},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.4},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5555555555555554},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11453},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.95},{"$f":"V17/3.6","v":13.319444444444445},-0.1,-0.3,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8216},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.4},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5555555555555554},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11453},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.95},{"$f":"V18/3.6","v":13.319444444444445},null,null,5.0000000000000001E-4,"˂0,0002",null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8216},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.4},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5555555555555554},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11453},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.95},13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8216},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.4},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5555555555555554},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11453},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.95},13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8216},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.4},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5555555555555554},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11453},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.95},13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8216},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.4},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5555555555555554},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11453},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.95},13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8216},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.4},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5555555555555554},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11453},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.95},13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":88.7971},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":5.2050000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":1.175},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.121},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.19700000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":0.106},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.456},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":2.8359999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.76400000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9114},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.6},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},{"$f":"V24/3.6","v":13.308333333333332},8.6999999999999993,5.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9114},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.6},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},{"$f":"V25/3.6","v":13.308333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9114},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.6},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9114},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.6},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9114},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.6},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9114},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.6},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9114},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.159999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.6},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.403000000000006},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":4.9530000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":1.159},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.124},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.20300000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":5.5E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":4.7E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":0.1},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.619},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":2.3239999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.75729999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11510},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.19},{"$f":"V31/3.6","v":13.386111111111109},-0.2,1.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11510},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.19},{"$f":"V32/3.6","v":13.386111111111109},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11510},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.19},13.386111111111109,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11510},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.19},13.386111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11510},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.19},13.386111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11510},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.19},13.386111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11510},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.19},13.386111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":88.976399999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":5.1870000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":1.103},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.112},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.17799999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":3.5999999999999999E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":3.9E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":7.8E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.45},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":2.8180000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.76129999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V38/3.6","v":13.294444444444444},-3.6,-4.5,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V39/3.6","v":13.294444444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.8126658193032,34.41452693669796,9.5594910524546286,9103.0867081073302,38.113615489903047,10.587913520220406]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 01.09.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",38.112545866894351,9103.0253188696606,10.586818296359542]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",38.10377727440828,9100.9309765055932,10.584382576224522]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",38.108195909355381,9101.9863493463035,10.585609974820938]
[null,"ГРС Мгар",0,0,0]
[null,"ГРС Новаки",38.114652659618379,9103.5285176739453,10.587403516560661]
[null,"ГРС Пирятин",38.11477691119854,9103.5581946544353,10.587438030888483]
[null,"ГРС Гребінка",38.114805079531536,9103.5649225452817,10.587445855425427]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,38.113615489903047,9103.2807939398335,10.587115413861957]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.09.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"01.09.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"01.09.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]