## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №132
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ | [11 empty] | Маршрут №132
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Єфремівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
2 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
3 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
4 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
5 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
6 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
7 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
8 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
9 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11835 | 49.55 | 13.7639
10 | 91.4378 | 4.3317 | 1.1496 | 0.1392 | 0.2477 | 0.0046 | 0.0679 | 0.0567 | 0.1908 | 0.0083 | 1.7935 | 0.5722 | 0.7382 | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11842 | 49.58 | 13.7722
11 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11842 | 49.58 | 13.7722
12 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11842 | 49.58 | 13.7722
13 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11842 | 49.58 | 13.7722
14 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11842 | 49.58 | 13.7722
15 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11842 | 49.58 | 13.7722
16 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11842 | 49.58 | 13.7722
17 | 91.2651 | 4.2917 | 1.1418 | 0.1379 | 0.2457 | 0.0047 | 0.0693 | 0.0607 | 0.1909 | 0.0136 | 2.0106 | 0.5682 | 0.739 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11806 | 49.43 | 13.7306
18 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11806 | 49.43 | 13.7306
19 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11806 | 49.43 | 13.7306
20 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11806 | 49.43 | 13.7306
21 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11806 | 49.43 | 13.7306 | 33.6 | 14.7 |  |  | відсут.
22 | 91.446 | 4.2365 | 1.1269 | 0.1358 | 0.2426 | 0.0051 | 0.0676 | 0.0586 | 0.1841 | 0.0127 | 1.924 | 0.56 | 0.7376 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 |  |  | <0,006 | <0,02
23 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417
24 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417
25 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417
26 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417
27 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417
28 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | 36 | 14.3
29 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11816 | 49.47 | 13.7417
30 | 91.9197 | 4.1738 | 1.0368 | 0.1299 | 0.2232 | 0.0044 | 0.0648 | 0.0556 | 0.1867 | 0.0077 | 1.7324 | 0.465 | 0.7336 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11854 | 49.63 | 13.7861
31 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11854 | 49.63 | 13.7861
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9254.2277 | 38.7456 | 10.7627
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №132
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №132 |  | 9254.2277 | 38.7456 | 10.7627
Харківська | ГРС Троїцьке (Більшовик) | 9254.2277 | 38.7456 | 10.7627
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата