## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
2 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285
3 | [13 empty] | 8430.902 | 35.2985 | 9.8051 | 9333.4051 | 39.0771 | 10.8548 | 11718 | 49.0625 | 13.6285 | 7.5 | 8
4 | 89.7827 | 4.9506 | 1.4537 | 0.1857 | 0.296 | 0.0044 | 0.082 | 0.0672 | 0.1153 | 0.0046 | 0.3775 | 2.6803 | 0.763 | 8393.9048 | 35.1436 | 9.7621 | 9293.3745 | 38.9095 | 10.8082 | 11676 | 48.8858 | 13.5794
5 | [13 empty] | 8393.9048 | 35.1436 | 9.7621 | 9293.3745 | 38.9095 | 10.8082 | 11676 | 48.8858 | 13.5794
6 | [13 empty] | 8393.9048 | 35.1436 | 9.7621 | 9293.3745 | 38.9095 | 10.8082 | 11676 | 48.8858 | 13.5794
7 | [13 empty] | 8393.9048 | 35.1436 | 9.7621 | 9293.3745 | 38.9095 | 10.8082 | 11676 | 48.8858 | 13.5794
8 | [13 empty] | 8393.9048 | 35.1436 | 9.7621 | 9293.3745 | 38.9095 | 10.8082 | 11676 | 48.8858 | 13.5794 | 6.6 | 5.5 |  |  | відсутні
9 | 89.3968 | 5.14 | 1.4968 | 0.1926 | 0.3108 | 0.0046 | 0.0878 | 0.0731 | 0.1306 | 0.0013 | 0.374 | 2.7917 | 0.767 | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11672 | 48.87 | 13.575 |  |  | 0,00122 | 0.00095
10 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11672 | 48.87 | 13.575
11 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11672 | 48.87 | 13.575
12 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11672 | 48.87 | 13.575
13 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11672 | 48.87 | 13.575
14 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11672 | 48.87 | 13.575 | 7.4 | 10
15 | 89.5738 | 5.0467 | 1.4787 | 0.1903 | 0.307 | 0.0046 | 0.0866 | 0.0716 | 0.1254 | 0.0019 | 0.372 | 2.7414 | 0.7653 | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
16 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
17 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
18 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
19 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
20 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
21 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
22 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
23 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
24 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
25 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
26 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
27 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778
28 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11675 | 48.88 | 13.5778 | 8.2 | 1.2
29 | 89.5592 | 5.0475 | 1.4701 | 0.1883 | 0.3023 | 0.0044 | 0.0847 | 0.0707 | 0.1257 | 0.0014 | 0.3707 | 2.775 | 0.7654 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11668 | 48.85 | 13.5694
30 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11668 | 48.85 | 13.5694
31 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11668 | 48.85 | 13.5694
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8407.6623 | 35.2012 | 9.7781 | 9309.1145 | 38.9754 | 10.8265
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік 1 кат. ВХАЛ | [8 empty] | Корж Л.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9309.1145 | 38.9754 | 10.8265
Харківська | 1-Августа (Благодатне) | 9309.1145 | 38.9754 | 10.8265
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік 1 кат. ВХАЛ |  | Корж Л.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата