## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.414 | 4.0961 | 1.0556 | 0.1333 | 0.2146 | 0.0112 | 0.0668 | 0.0502 | 0.1261 | 0.0071 | 1.4891 | 0.336 | 0.7288 | 8360.1081 | 35.0021 | 9.7228 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11900 | 49.8219 | 13.8394 |  | 9
2 | [13 empty] | 8360.1081 | 35.0021 | 9.7228 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11900 | 49.8219 | 13.8394
3 | [13 empty] | 8360.1081 | 35.0021 | 9.7228 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11900 | 49.8219 | 13.8394
4 | [13 empty] | 8360.1081 | 35.0021 | 9.7228 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11900 | 49.8219 | 13.8394
5 | [13 empty] | 8360.1081 | 35.0021 | 9.7228 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11900 | 49.8219 | 13.8394
6 | [13 empty] | 8360.1081 | 35.0021 | 9.7228 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11900 | 49.8219 | 13.8394
7 | [13 empty] | 8360.1081 | 35.0021 | 9.7228 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11900 | 49.8219 | 13.8394
8 | 92.3829 | 4.1175 | 1.0451 | 0.1291 | 0.2097 | 0.0108 | 0.068 | 0.0493 | 0.1275 | 0.0068 | 1.4768 | 0.3765 | 0.7291 | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613 | 11893 | 49.7916 | 13.831 |  | 11
9 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613 | 11893 | 49.7916 | 13.831
10 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613 | 11893 | 49.7916 | 13.831
11 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613 | 11893 | 49.7916 | 13.831
12 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613 | 11893 | 49.7916 | 13.831
13 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613 | 11893 | 49.7916 | 13.831
14 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613 | 11893 | 49.7916 | 13.831
15 | 92.3625 | 4.0966 | 1.0659 | 0.1335 | 0.2215 | 0.0111 | 0.0698 | 0.0526 | 0.1454 | 0.0094 | 1.4827 | 0.3491 | 0.7299 | 8369.3036 | 35.0406 | 9.7335 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11904 | 49.8379 | 13.8439 | -4.5 | 9
16 | [13 empty] | 8369.3036 | 35.0406 | 9.7335 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11904 | 49.8379 | 13.8439
17 | [13 empty] | 8369.3036 | 35.0406 | 9.7335 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11904 | 49.8379 | 13.8439
18 | [13 empty] | 8369.3036 | 35.0406 | 9.7335 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11904 | 49.8379 | 13.8439
19 | [13 empty] | 8369.3036 | 35.0406 | 9.7335 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11904 | 49.8379 | 13.8439
20 | [13 empty] | 8369.3036 | 35.0406 | 9.7335 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11904 | 49.8379 | 13.8439
21 | [13 empty] | 8369.3036 | 35.0406 | 9.7335 | 9266.6477 | 38.7976 | 10.7771 | 11904 | 49.8379 | 13.8439
22 | 92.5294 | 4.0302 | 1.0395 | 0.1326 | 0.2201 | 0.0108 | 0.0678 | 0.0524 | 0.1508 | 0.0071 | 1.4333 | 0.326 | 0.7288 | 8368.4677 | 35.0371 | 9.7325 | 9265.9789 | 38.7948 | 10.7763 | 11912 | 49.8743 | 13.854 | -6.6 | 11
23 | [13 empty] | 8368.4677 | 35.0371 | 9.7325 | 9265.9789 | 38.7948 | 10.7763 | 11912 | 49.8743 | 13.854
24 | [13 empty] | 8368.4677 | 35.0371 | 9.7325 | 9265.9789 | 38.7948 | 10.7763 | 11912 | 49.8743 | 13.854
25 | [13 empty] | 8368.4677 | 35.0371 | 9.7325 | 9265.9789 | 38.7948 | 10.7763 | 11912 | 49.8743 | 13.854
26 | [13 empty] | 8368.4677 | 35.0371 | 9.7325 | 9265.9789 | 38.7948 | 10.7763 | 11912 | 49.8743 | 13.854
27 | [13 empty] | 8368.4677 | 35.0371 | 9.7325 | 9265.9789 | 38.7948 | 10.7763 | 11912 | 49.8743 | 13.854
28 | [13 empty] | 8368.4677 | 35.0371 | 9.7325 | 9265.9789 | 38.7948 | 10.7763 | 11912 | 49.8743 | 13.854
29 | 92.3134 | 4.1553 | 1.0623 | 0.1314 | 0.2142 | 0.0114 | 0.0672 | 0.0505 | 0.1396 | 0.0083 | 1.4798 | 0.3667 | 0.73 | 8366.8435 | 35.0303 | 9.7306 | 9263.9487 | 38.7863 | 10.774 | 11900 | 49.8218 | 13.8394 | -3 | 9
30 | [13 empty] | 8366.8435 | 35.0303 | 9.7306 | 9263.9487 | 38.7863 | 10.774 | 11900 | 49.8218 | 13.8394
31 | [13 empty] | 8366.8435 | 35.0303 | 9.7306 | 9263.9487 | 38.7863 | 10.774 | 11900 | 49.8218 | 13.8394
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8364.1923 | 35.0192 | 9.7276 | 9261.2259 | 38.7749 | 10.7708
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9261.2259 | 38.7749 | 10.7708
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9261.2259 | 38.7749 | 10.7708
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата