## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8141.588 | 34.0872 | 9.4687 | 9013.9487 | 37.7396 | 10.4832 | 11368 | 47.5962 | 13.2212
2 | [13 empty] | 8141.588 | 34.0872 | 9.4687 | 9013.9487 | 37.7396 | 10.4832 | 11368 | 47.5962 | 13.2212
3 | [13 empty] | 8141.588 | 34.0872 | 9.4687 | 9013.9487 | 37.7396 | 10.4832 | 11368 | 47.5962 | 13.2212
4 | [13 empty] | 8141.588 | 34.0872 | 9.4687 | 9013.9487 | 37.7396 | 10.4832 | 11368 | 47.5962 | 13.2212
5 | [13 empty] | 8141.588 | 34.0872 | 9.4687 | 9013.9487 | 37.7396 | 10.4832 | 11368 | 47.5962 | 13.2212
6 | [13 empty] | 8141.588 | 34.0872 | 9.4687 | 9013.9487 | 37.7396 | 10.4832 | 11368 | 47.5962 | 13.2212
7 | 90.1595 | 3.1783 | 1.0755 | 0.1483 | 0.2771 | 0.003 | 0.0892 | 0.0911 | 0.2107 | 0.0135 | 2.3529 | 2.4008 | 0.7573 | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948 | -8.4 | -2.2 | 0,0014 | 0.0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948
9 | [13 empty] | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948
10 | [13 empty] | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948
11 | [13 empty] | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948
12 | [13 empty] | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948
13 | [13 empty] | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948
14 | [13 empty] | 8125.1076 | 34.0182 | 9.4495 | 8996.1308 | 37.665 | 10.4625 | 11345 | 47.5012 | 13.1948
15 | 90.1998 | 3.154 | 1.0555 | 0.1437 | 0.2673 | 0.0029 | 0.0858 | 0.0886 | 0.2165 | 0.0147 | 2.409 | 2.3623 | 0.7565 | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189 | -8.6 | -2.5
16 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
17 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
18 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
19 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
20 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
21 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
22 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
23 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
24 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
25 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
26 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
27 | [13 empty] | 8117.1779 | 33.985 | 9.4403 | 8987.604 | 37.6293 | 10.4526 | 11340 | 47.4803 | 13.189
28 | 89.588 | 3.3922 | 1.1376 | 0.1481 | 0.2764 | 0.0029 | 0.0851 | 0.0845 | 0.2189 | 0.0209 | 2.771 | 2.2744 | 0.7599 | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8991.7838 | 37.6468 | 10.4574 | 11321 | 47.3967 | 13.1658 | -8.2 | -2.2 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8991.7838 | 37.6468 | 10.4574 | 11321 | 47.3967 | 13.1658
30 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8991.7838 | 37.6468 | 10.4574 | 11321 | 47.3967 | 13.1658
31 | [13 empty] | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 8991.7838 | 37.6468 | 10.4574 | 11321 | 47.3967 | 13.1658
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8122.7669 | 34.0084 | 9.4468 | 8993.5274 | 37.6541 | 10.4595
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 8993.5274 | 37.6541 | 10.4595
Харківська | ГРС Андрiївка | 8994.4111 | 37.6578 | 10.4605
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 8998.2566 | 37.6739 | 10.465
Харківська | ГРС с. Комсомольське м.Зміїв | 8994.2201 | 37.657 | 10.4603
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 8990.5896 | 37.6418 | 10.4561
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 8995.4143 | 37.662 | 10.4617
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата