## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.261 | 3.4067 | 1.129 | 0.1523 | 0.2779 | 0.0031 | 0.0879 | 0.0828 | 0.1678 | 0.0229 | 3.0356 | 2.373 | 0.761 | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086 | -8.6 | -2.3 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
2 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
3 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
4 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
5 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
6 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
7 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
8 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
9 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
10 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
11 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
12 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
13 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
14 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
15 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
16 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
17 | [13 empty] | 8078.0788 | 33.8213 | 9.3948 | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015 | 11252 | 47.1096 | 13.086
18 | 89.0413 | 3.3916 | 1.1139 | 0.1501 | 0.275 | 0.003 | 0.0876 | 0.0863 | 0.2067 | 0.018 | 3.2132 | 2.4132 | 0.7632 | 8070.1014 | 33.7879 | 9.3855 | 8934.4847 | 37.4069 | 10.3908 | 11224 | 46.9937 | 13.0538 | -8.3 | -1.9
19 | [13 empty] | 8070.1014 | 33.7879 | 9.3855 | 8934.4847 | 37.4069 | 10.3908 | 11224 | 46.9937 | 13.0538
20 | [13 empty] | 8070.1014 | 33.7879 | 9.3855 | 8934.4847 | 37.4069 | 10.3908 | 11224 | 46.9937 | 13.0538
21 | 88.7259 | 3.4593 | 1.1323 | 0.1527 | 0.2787 | 0.0031 | 0.0892 | 0.0875 | 0.2064 | 0.0215 | 3.4153 | 2.4282 | 0.7651 | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213 | -8.5 | -2.6 | 0,0017 | 0.0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
23 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
24 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
25 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
26 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
27 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
28 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
29 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
30 | [13 empty] | 8060.7625 | 33.7488 | 9.3747 | 8923.8083 | 37.3622 | 10.3784 | 11196 | 46.8766 | 13.0213
31 | 88.4106 | 3.4902 | 1.1376 | 0.1526 | 0.2712 | 0.0031 | 0.087 | 0.0844 | 0.208 | 0.0214 | 3.6828 | 2.4509 | 0.7668 | 8037.9527 | 33.6533 | 9.3481 | 8898.4906 | 37.2562 | 10.3489 | 11153 | 46.6938 | 12.9705 | -8.8 | -2.9
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8069.8625 | 33.7869 | 9.3853 | 8934.2936 | 37.4061 | 10.3906
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 8934.2936 | 37.4061 | 10.3906
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 8933.9354 | 37.4046 | 10.3902
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 8934.3653 | 37.4064 | 10.3907
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата