## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9099.3123 | 38.097 | 10.5825 | 11924 | 49.9253 | 13.8681
2 | 95.3688 | 2.5973 | 0.8465 | 0.1319 | 0.1277 | 0.0015 | 0.0237 | 0.0169 | 0.0176 | 0.0115 | 0.6529 | 0.2039 | 0.7052 | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943 | 50.0012 | 13.8892 | -9.7 | -4.2 | 0,0006 | 0.0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943 | 50.0012 | 13.8892
4 | [13 empty] | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943 | 50.0012 | 13.8892
5 | [13 empty] | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943 | 50.0012 | 13.8892
6 | [13 empty] | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943 | 50.0012 | 13.8892
7 | [13 empty] | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943 | 50.0012 | 13.8892
8 | [13 empty] | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943 | 50.0012 | 13.8892
9 | 95.4375 | 2.5945 | 0.827 | 0.1275 | 0.1229 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0159 | 0.0143 | 0.0049 | 0.63 | 0.2016 | 0.7044 | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11944 | 50.0086 | 13.8913 | -10.3 | -4.5
10 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11944 | 50.0086 | 13.8913
11 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11944 | 50.0086 | 13.8913
12 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11944 | 50.0086 | 13.8913
13 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11944 | 50.0086 | 13.8913
14 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11944 | 50.0086 | 13.8913
15 | [13 empty] | 8242.9542 | 34.5116 | 9.5866 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11944 | 50.0086 | 13.8913
16 | 95.9644 | 2.1104 | 0.6608 | 0.1042 | 0.1053 | 0.0013 | 0.0207 | 0.015 | 0.0166 | 0.0051 | 0.8026 | 0.1936 | 0.6997 | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204 | -9.5 | -3.9 | 0,0004 | 0.0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
18 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
19 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
20 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
21 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
22 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
23 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
24 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
25 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
26 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
27 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
28 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
29 | [13 empty] | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9057.156 | 37.9205 | 10.5335 | 11883 | 49.7534 | 13.8204
30 | 95.5002 | 2.5305 | 0.8093 | 0.1269 | 0.1239 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0162 | 0.011 | 0.6479 | 0.1933 | 0.7039 | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151 | 11939 | 49.9863 | 13.8851 | -9.3 | -3.5
31 | [13 empty] | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151 | 11939 | 49.9863 | 13.8851
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата