## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №832 | [18 empty] | Маршрут №832
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
2 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
3 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
4 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
5 | 95.2779 | 2.685 | 0.8566 | 0.1326 | 0.1274 | 0.0012 | 0.0227 | 0.0168 | 0.0063 | 0.0068 | 0.6321 | 0.2347 | 0.7057 | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11942 | 49.9984 | 13.8884 | -20.3
6 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11942 | 49.9984 | 13.8884
7 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11942 | 49.9984 | 13.8884
8 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11942 | 49.9984 | 13.8884
9 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11942 | 49.9984 | 13.8884
10 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11942 | 49.9984 | 13.8884
11 | [13 empty] | 8248.8298 | 34.5362 | 9.5934 | 9140.6087 | 38.2699 | 10.6305 | 11942 | 49.9984 | 13.8884
12 | 95.4278 | 2.5898 | 0.8183 | 0.1273 | 0.122 | 0.0009 | 0.0219 | 0.016 | 0.0052 | 0.0066 | 0.6507 | 0.2136 | 0.7042 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
13 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935 | 49.97 | 13.8806
21 | 95.596 | 2.5127 | 0.7584 | 0.1194 | 0.1133 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0043 | 0.0071 | 0.6435 | 0.209 | 0.7026 | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11928 | 49.9391 | 13.872
22 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11928 | 49.9391 | 13.872
23 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11928 | 49.9391 | 13.872
24 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11928 | 49.9391 | 13.872
25 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11928 | 49.9391 | 13.872
26 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11928 | 49.9391 | 13.872
27 | 95.1831 | 2.7354 | 0.8681 | 0.1332 | 0.1292 | 0.0036 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0071 | 0.007 | 0.6605 | 0.232 | 0.7064 | 8252.9857 | 34.5536 | 9.5982 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11942 | 49.9976 | 13.8882 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8252.9857 | 34.5536 | 9.5982 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11942 | 49.9976 | 13.8882
29 | [13 empty] | 8252.9857 | 34.5536 | 9.5982 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11942 | 49.9976 | 13.8882
30 | [13 empty] | 8252.9857 | 34.5536 | 9.5982 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11942 | 49.9976 | 13.8882
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Стецюра О.С. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 832 |  | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621
Вінницька | Воловодівка П | 9131.9864 | 38.2338 | 10.6205
Вінницька | Росоша (Липовець) УПУ | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211
Вінницька | Троща П | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Стецюра О.С. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата