## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11568 | 48.4309 | 13.453
2 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11568 | 48.4309 | 13.453
3 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11568 | 48.4309 | 13.453
4 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64 | 11568 | 48.4309 | 13.453
5 | 89.5603 | 4.9748 | 1.215 | 0.1321 | 0.2125 | 0.0015 | 0.0559 | 0.0486 | 0.0947 | 0.011 | 1.7049 | 1.9887 | 0.7548 | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11570 | 48.4422 | 13.4562 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не вияв.
6 | [13 empty] | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11570 | 48.4422 | 13.4562
7 | [13 empty] | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11570 | 48.4422 | 13.4562
8 | [13 empty] | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11570 | 48.4422 | 13.4562
9 | [13 empty] | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11570 | 48.4422 | 13.4562
10 | [13 empty] | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11570 | 48.4422 | 13.4562
11 | [13 empty] | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9159.167 | 38.3476 | 10.6521 | 11570 | 48.4422 | 13.4562
12 | 89.666 | 4.9476 | 1.2031 | 0.1321 | 0.2109 | 0.0031 | 0.0542 | 0.046 | 0.0686 | 0.0099 | 1.6842 | 1.9745 | 0.7533 | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405 | 11569 | 48.4358 | 13.4544
13 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405 | 11569 | 48.4358 | 13.4544
14 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405 | 11569 | 48.4358 | 13.4544
15 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405 | 11569 | 48.4358 | 13.4544
16 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405 | 11569 | 48.4358 | 13.4544
17 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405 | 11569 | 48.4358 | 13.4544
18 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405 | 11569 | 48.4358 | 13.4544
19 | 89.7132 | 4.9261 | 1.1925 | 0.1288 | 0.2048 | 0.0016 | 0.0533 | 0.0448 | 0.0635 | 0.011 | 1.6893 | 1.9711 | 0.7527 | 8254.1083 | 34.5583 | 9.5995 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11564 | 48.4167 | 13.4491
20 | [13 empty] | 8254.1083 | 34.5583 | 9.5995 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11564 | 48.4167 | 13.4491
21 | [13 empty] | 8254.1083 | 34.5583 | 9.5995 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11564 | 48.4167 | 13.4491
22 | [13 empty] | 8254.1083 | 34.5583 | 9.5995 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11564 | 48.4167 | 13.4491
23 | [13 empty] | 8254.1083 | 34.5583 | 9.5995 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11564 | 48.4167 | 13.4491
24 | [13 empty] | 8254.1083 | 34.5583 | 9.5995 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11564 | 48.4167 | 13.4491
25 | [13 empty] | 8254.1083 | 34.5583 | 9.5995 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11564 | 48.4167 | 13.4491
26 | 89.6334 | 4.9689 | 1.2015 | 0.1311 | 0.2102 | 0.0013 | 0.0563 | 0.0472 | 0.0761 | 0.009 | 1.6705 | 1.9945 | 0.7538 | 8264.2592 | 34.6008 | 9.6113 | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444 | 11569 | 48.4375 | 13.4549
27 | [13 empty] | 8264.2592 | 34.6008 | 9.6113 | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444 | 11569 | 48.4375 | 13.4549
28 | [13 empty] | 8264.2592 | 34.6008 | 9.6113 | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444 | 11569 | 48.4375 | 13.4549
29 | [13 empty] | 8264.2592 | 34.6008 | 9.6113 | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444 | 11569 | 48.4375 | 13.4549
30 | [13 empty] | 8264.2592 | 34.6008 | 9.6113 | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444 | 11569 | 48.4375 | 13.4549
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8261.8946 | 34.5909 | 9.6086 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414
Івано-Франківська | Озеряни | 9150.0192 | 38.3093 | 10.6415
Івано-Франківська | Чагрів | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата