## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
2 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
3 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
4 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
5 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
6 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
7 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
8 | 98.7086 | 0.2936 | 0.1018 | 0.0236 | 0.0281 | 0.002 | 0.0127 | 0.0078 | 0.0124 | 0.0067 | 0.7347 | 0.068 | 0.6774 | 7969.4517 | 33.3665 | 9.2685 | 8841.6214 | 37.0181 | 10.2828 | 11790 | 49.361 | 13.7114 | -9.3 | -12
9 | [13 empty] | 7969.4517 | 33.3665 | 9.2685 | 8841.6214 | 37.0181 | 10.2828 | 11790 | 49.361 | 13.7114
10 | [13 empty] | 7969.4517 | 33.3665 | 9.2685 | 8841.6214 | 37.0181 | 10.2828 | 11790 | 49.361 | 13.7114
11 | [13 empty] | 7969.4517 | 33.3665 | 9.2685 | 8841.6214 | 37.0181 | 10.2828 | 11790 | 49.361 | 13.7114
12 | [13 empty] | 7969.4517 | 33.3665 | 9.2685 | 8841.6214 | 37.0181 | 10.2828 | 11790 | 49.361 | 13.7114
13 | [13 empty] | 7969.4517 | 33.3665 | 9.2685 | 8841.6214 | 37.0181 | 10.2828 | 11790 | 49.361 | 13.7114 |  |  | 0,000074 | 0.0002 | 0,000
14 | [13 empty] | 7969.4517 | 33.3665 | 9.2685 | 8841.6214 | 37.0181 | 10.2828 | 11790 | 49.361 | 13.7114
15 | 94.7846 | 2.2934 | 1.0132 | 0.1883 | 0.35 | 0.001 | 0.1177 | 0.102 | 0.1398 | 0.0023 | 0.6045 | 0.4032 | 0.72 | 8370.1157 | 35.044 | 9.7344 | 9270.1826 | 38.8124 | 10.7812 | 11990 | 50.1977 | 13.9438 | 13.2 | 9.2
16 | [13 empty] | 8370.1157 | 35.044 | 9.7344 | 9270.1826 | 38.8124 | 10.7812 | 11990 | 50.1977 | 13.9438
17 | [13 empty] | 8370.1157 | 35.044 | 9.7344 | 9270.1826 | 38.8124 | 10.7812 | 11990 | 50.1977 | 13.9438
18 | [13 empty] | 8370.1157 | 35.044 | 9.7344 | 9270.1826 | 38.8124 | 10.7812 | 11990 | 50.1977 | 13.9438
19 | [13 empty] | 8370.1157 | 35.044 | 9.7344 | 9270.1826 | 38.8124 | 10.7812 | 11990 | 50.1977 | 13.9438
20 | [13 empty] | 8370.1157 | 35.044 | 9.7344 | 9270.1826 | 38.8124 | 10.7812 | 11990 | 50.1977 | 13.9438
21 | [13 empty] | 8370.1157 | 35.044 | 9.7344 | 9270.1826 | 38.8124 | 10.7812 | 11990 | 50.1977 | 13.9438
22 | 98.2097 | 0.5371 | 0.1918 | 0.0428 | 0.0538 | 8.543e-05 | 0.022 | 0.0143 | 0.028 | 0.0037 | 0.7851 | 0.1116 | 0.6822 | 8005.0875 | 33.5157 | 9.3099 | 8879.5024 | 37.1767 | 10.3269 | 11799 | 49.398 | 13.7217 | -0.7 | -7.6
23 | [13 empty] | 8005.0875 | 33.5157 | 9.3099 | 8879.5024 | 37.1767 | 10.3269 | 11799 | 49.398 | 13.7217
24 | [13 empty] | 8005.0875 | 33.5157 | 9.3099 | 8879.5024 | 37.1767 | 10.3269 | 11799 | 49.398 | 13.7217
25 | [13 empty] | 8005.0875 | 33.5157 | 9.3099 | 8879.5024 | 37.1767 | 10.3269 | 11799 | 49.398 | 13.7217
26 | [13 empty] | 8005.0875 | 33.5157 | 9.3099 | 8879.5024 | 37.1767 | 10.3269 | 11799 | 49.398 | 13.7217
27 | [13 empty] | 8005.0875 | 33.5157 | 9.3099 | 8879.5024 | 37.1767 | 10.3269 | 11799 | 49.398 | 13.7217
28 | [13 empty] | 8005.0875 | 33.5157 | 9.3099 | 8879.5024 | 37.1767 | 10.3269 | 11799 | 49.398 | 13.7217
29 | 99.0585 | 0.1523 | 0.0333 | 0.0112 | 0.0051 | 0.0022 | 0.0046 | 0.0012 | 0.0092 | 0.0052 | 0.6712 | 0.046 | 0.6741 | 7947.9317 | 33.2764 | 9.2434 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563 | 11788 | 49.3533 | 13.7093 | -11 | -13.6
30 | [13 empty] | 7947.9317 | 33.2764 | 9.2434 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563 | 11788 | 49.3533 | 13.7093
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8073.5169 | 33.8022 | 9.3895 | 8953.4013 | 37.4861 | 10.4128
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8953.4013 | 37.4861 | 10.4128
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8939.6438 | 37.4285 | 10.3968
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8934.1025 | 37.4053 | 10.3904
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8958.7753 | 37.5086 | 10.4191
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата