## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.2593 | 34.3789 | 9.5497 | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831 | 11896 | 49.8059 | 13.835
2 | [13 empty] | 8211.2593 | 34.3789 | 9.5497 | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831 | 11896 | 49.8059 | 13.835
3 | [13 empty] | 8211.2593 | 34.3789 | 9.5497 | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831 | 11896 | 49.8059 | 13.835
4 | [13 empty] | 8211.2593 | 34.3789 | 9.5497 | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831 | 11896 | 49.8059 | 13.835
5 | 94.7997 | 2.7963 | 0.8382 | 0.1251 | 0.1322 | 0.0021 | 0.0283 | 0.0207 | 0.0596 | 0.0041 | 0.7858 | 0.4079 | 0.7106 | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261 | 11895 | 49.8025 | 13.834 | -14.6 | -5.4 | 0,00022 | 0.00028 | відсутні
6 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261 | 11895 | 49.8025 | 13.834
7 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261 | 11895 | 49.8025 | 13.834
8 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261 | 11895 | 49.8025 | 13.834
9 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261 | 11895 | 49.8025 | 13.834
10 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261 | 11895 | 49.8025 | 13.834
11 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261 | 11895 | 49.8025 | 13.834
12 | 94.9711 | 2.6714 | 0.7909 | 0.1182 | 0.1266 | 0.0026 | 0.027 | 0.02 | 0.0458 | 0.0038 | 0.8167 | 0.4059 | 0.7088 | 8223.2971 | 34.4293 | 9.5637 | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974 | 11878 | 49.7319 | 13.8144 | -14.1
13 | [13 empty] | 8223.2971 | 34.4293 | 9.5637 | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974 | 11878 | 49.7319 | 13.8144
14 | [13 empty] | 8223.2971 | 34.4293 | 9.5637 | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974 | 11878 | 49.7319 | 13.8144
15 | [13 empty] | 8223.2971 | 34.4293 | 9.5637 | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974 | 11878 | 49.7319 | 13.8144
16 | [13 empty] | 8223.2971 | 34.4293 | 9.5637 | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974 | 11878 | 49.7319 | 13.8144
17 | [13 empty] | 8223.2971 | 34.4293 | 9.5637 | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974 | 11878 | 49.7319 | 13.8144
18 | [13 empty] | 8223.2971 | 34.4293 | 9.5637 | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974 | 11878 | 49.7319 | 13.8144
19 | 95.0658 | 2.6159 | 0.766 | 0.1147 | 0.1234 | 0.0012 | 0.0263 | 0.0194 | 0.0612 | 0.0041 | 0.8089 | 0.3931 | 0.7083 | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11880 | 49.7387 | 13.8163 | -12.3
20 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11880 | 49.7387 | 13.8163
21 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11880 | 49.7387 | 13.8163
22 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11880 | 49.7387 | 13.8163
23 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11880 | 49.7387 | 13.8163
24 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11880 | 49.7387 | 13.8163
25 | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949 | 11880 | 49.7387 | 13.8163
26 | 95.8681 | 2.285 | 0.7068 | 0.1119 | 0.1085 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0139 | 0.0482 | 0.0041 | 0.6783 | 0.1537 | 0.7012 | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9101.8201 | 38.1075 | 10.5854 | 11929 | 49.9432 | 13.8731 | -13.6
27 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9101.8201 | 38.1075 | 10.5854 | 11929 | 49.9432 | 13.8731
28 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9101.8201 | 38.1075 | 10.5854 | 11929 | 49.9432 | 13.8731
29 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9101.8201 | 38.1075 | 10.5854 | 11929 | 49.9432 | 13.8731
30 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9101.8201 | 38.1075 | 10.5854 | 11929 | 49.9432 | 13.8731
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8223.6554 | 34.4308 | 9.5641 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата