## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №458 | [18 empty] | Маршрут №458
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9094.3204 | 38.0761 | 10.5767 | 11618 | 48.6443 | 13.5123
2 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9094.3204 | 38.0761 | 10.5767 | 11618 | 48.6443 | 13.5123
3 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9094.3204 | 38.0761 | 10.5767 | 11618 | 48.6443 | 13.5123
4 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9094.3204 | 38.0761 | 10.5767 | 11618 | 48.6443 | 13.5123
5 | 93.0906 | 4.1285 | 0.6955 | 0.1318 | 0.2358 | 0.0009 | 0.0919 | 0.0883 | 0.0457 | 0.0036 | 0.5229 | 0.9645 | 0.7266 | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381 | 11888 | 49.7727 | 13.8258 | 6.5 | 2.2 | 0,00031 | 0.00029 | відсутні
6 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381 | 11888 | 49.7727 | 13.8258
7 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381 | 11888 | 49.7727 | 13.8258
8 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381 | 11888 | 49.7727 | 13.8258
9 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381 | 11888 | 49.7727 | 13.8258
10 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381 | 11888 | 49.7727 | 13.8258
11 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381 | 11888 | 49.7727 | 13.8258
12 | 93.7833 | 3.4671 | 0.9295 | 0.1766 | 0.3156 | 0.0019 | 0.1222 | 0.1166 | 0.0542 | 0.0032 | 0.5178 | 0.512 | 0.7239 | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.621 | 38.9524 | 10.8201 | 12000 | 50.2429 | 13.9564 | 6.6
13 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.621 | 38.9524 | 10.8201 | 12000 | 50.2429 | 13.9564
14 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.621 | 38.9524 | 10.8201 | 12000 | 50.2429 | 13.9564
15 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.621 | 38.9524 | 10.8201 | 12000 | 50.2429 | 13.9564
16 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.621 | 38.9524 | 10.8201 | 12000 | 50.2429 | 13.9564
17 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.621 | 38.9524 | 10.8201 | 12000 | 50.2429 | 13.9564
18 | [13 empty] | 8401.4523 | 35.1752 | 9.7709 | 9303.621 | 38.9524 | 10.8201 | 12000 | 50.2429 | 13.9564
19 | 92.2639 | 5.2003 | 0.0168 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0347 | 0.0038 | 0.5552 | 1.9147 | 0.7253 | 8127.8304 | 34.0296 | 9.4527 | 9005.9713 | 37.7062 | 10.4739 | 11606 | 48.5901 | 13.4973 | 7.3
20 | [13 empty] | 8127.8304 | 34.0296 | 9.4527 | 9005.9713 | 37.7062 | 10.4739 | 11606 | 48.5901 | 13.4973
21 | [13 empty] | 8127.8304 | 34.0296 | 9.4527 | 9005.9713 | 37.7062 | 10.4739 | 11606 | 48.5901 | 13.4973
22 | [13 empty] | 8127.8304 | 34.0296 | 9.4527 | 9005.9713 | 37.7062 | 10.4739 | 11606 | 48.5901 | 13.4973
23 | [13 empty] | 8127.8304 | 34.0296 | 9.4527 | 9005.9713 | 37.7062 | 10.4739 | 11606 | 48.5901 | 13.4973
24 | [13 empty] | 8127.8304 | 34.0296 | 9.4527 | 9005.9713 | 37.7062 | 10.4739 | 11606 | 48.5901 | 13.4973
25 | [13 empty] | 8127.8304 | 34.0296 | 9.4527 | 9005.9713 | 37.7062 | 10.4739 | 11606 | 48.5901 | 13.4973
26 | 92.5942 | 4.8571 | 0.2578 | 0.0331 | 0.0329 | 0.0012 | 0.0078 | 0.0063 | 0.0087 | 0.0046 | 0.5844 | 1.6119 | 0.7233 | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194 | 11672 | 48.8697 | 13.5749 | 2.2
27 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194 | 11672 | 48.8697 | 13.5749
28 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194 | 11672 | 48.8697 | 13.5749
29 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194 | 11672 | 48.8697 | 13.5749
30 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194 | 11672 | 48.8697 | 13.5749
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.5675 | 34.4723 | 9.5756 | 9120.8084 | 38.187 | 10.6075
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №458
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №458 |  | 9120.8084 | 38.187 | 10.6075
Івано-Франківська | ГРС Росільна | 9120.8084 | 38.187 | 10.6075
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата