## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №493 | [18 empty] | Маршрут №493
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
ГВС Теково Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.1475 | 34.4203 | 9.5612 | 9111.0157 | 38.146 | 10.5961 | 11930 | 49.9474 | 13.8743
2 | [13 empty] | 8221.1475 | 34.4203 | 9.5612 | 9111.0157 | 38.146 | 10.5961 | 11930 | 49.9474 | 13.8743
3 | [13 empty] | 8221.1475 | 34.4203 | 9.5612 | 9111.0157 | 38.146 | 10.5961 | 11930 | 49.9474 | 13.8743
4 | 95.3744 | 2.6199 | 0.8389 | 0.1342 | 0.1307 | 0.0012 | 0.0235 | 0.0165 | 0.0084 | 0.0035 | 0.6393 | 0.2095 | 0.7049 | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11944 | 50.0071 | 13.8909 | -19.4 | -15.5
5 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11944 | 50.0071 | 13.8909
6 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11944 | 50.0071 | 13.8909
7 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11944 | 50.0071 | 13.8909
8 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11944 | 50.0071 | 13.8909
9 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11944 | 50.0071 | 13.8909
10 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11944 | 50.0071 | 13.8909
11 | 95.5079 | 2.5472 | 0.798 | 0.1261 | 0.1218 | 0.0009 | 0.0214 | 0.0151 | 0.0074 | 0.0034 | 0.6516 | 0.1992 | 0.7036 | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11936 | 49.973 | 13.8814 | -19.8 | -16.6
12 | [13 empty] | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11936 | 49.973 | 13.8814
13 | [13 empty] | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11936 | 49.973 | 13.8814
14 | [13 empty] | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11936 | 49.973 | 13.8814
15 | [13 empty] | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11936 | 49.973 | 13.8814
16 | [13 empty] | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11936 | 49.973 | 13.8814
17 | [13 empty] | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11936 | 49.973 | 13.8814
18 | 95.7033 | 2.4595 | 0.7321 | 0.1186 | 0.1129 | 0.001 | 0.0199 | 0.0139 | 0.0067 | 0.0033 | 0.6349 | 0.1939 | 0.7018 | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11929 | 49.945 | 13.8736 | -19.2 | -16.2
19 | [13 empty] | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11929 | 49.945 | 13.8736
20 | [13 empty] | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11929 | 49.945 | 13.8736 |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0
21 | [13 empty] | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11929 | 49.945 | 13.8736
22 | [13 empty] | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11929 | 49.945 | 13.8736
23 | [13 empty] | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11929 | 49.945 | 13.8736
24 | [13 empty] | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11929 | 49.945 | 13.8736
25 | 95.5035 | 2.5351 | 0.7939 | 0.1256 | 0.1216 | 0.001 | 0.0219 | 0.0154 | 0.0075 | 0.0037 | 0.6747 | 0.1961 | 0.7035 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -19.7 | -17
26 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8229.3638 | 34.4547 | 9.5708 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №493
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №493 |  | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065
Івано-Франківська | ГРС с.Ілемня | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065
Начальник Хустського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата