## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №641 | [18 empty] | Маршрут №641
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
2 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
3 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
4 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
5 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11859 | 49.65 | 13.7917
6 | 92.179 | 4.0109 | 1.0895 | 0.148 | 0.2388 | 0.0096 | 0.0662 | 0.0534 | 0.116 | 0.0056 | 1.7345 | 0.3485 | 0.7305 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11861 | 49.66 | 13.7944
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11861 | 49.66 | 13.7944
8 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11861 | 49.66 | 13.7944
9 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11861 | 49.66 | 13.7944
10 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11861 | 49.66 | 13.7944
11 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11861 | 49.66 | 13.7944
12 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11861 | 49.66 | 13.7944
13 | 91.8803 | 4.0357 | 1.1094 | 0.1514 | 0.2469 | 0.0091 | 0.0683 | 0.057 | 0.1142 | 0.0164 | 1.8201 | 0.4912 | 0.7333 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11820 | 49.49 | 13.7472
14 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11820 | 49.49 | 13.7472
15 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11820 | 49.49 | 13.7472
16 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11820 | 49.49 | 13.7472
17 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11820 | 49.49 | 13.7472
18 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11820 | 49.49 | 13.7472
19 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11820 | 49.49 | 13.7472
20 | 92.0195 | 4.0314 | 1.1121 | 0.1539 | 0.2502 | 0.0088 | 0.07 | 0.0587 | 0.1103 | 0.0072 | 1.6919 | 0.486 | 0.7326 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11844 | 49.59 | 13.775
21 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11844 | 49.59 | 13.775
22 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11844 | 49.59 | 13.775
23 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11844 | 49.59 | 13.775
24 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11844 | 49.59 | 13.775
25 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11844 | 49.59 | 13.775
26 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11844 | 49.59 | 13.775
27 | 91.6286 | 4.2505 | 1.1798 | 0.1642 | 0.2679 | 0.0097 | 0.0749 | 0.0644 | 0.1499 | 0.0038 | 1.7134 | 0.4929 | 0.7368 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11866 | 49.68 | 13.8
28 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11866 | 49.68 | 13.8
29 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11866 | 49.68 | 13.8
30 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11866 | 49.68 | 13.8
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8352.8472 | 34.9717 | 9.7144 | 9247.6594 | 38.7181 | 10.755
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №641
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №641 |  | 9247.6594 | 38.7181 | 10.755
Луганська | Старобільськ | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551
Луганська | Технікум | 9246.2502 | 38.7122 | 10.7534
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата