## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8296.0496 | 34.7339 | 9.6483 | 9184.0787 | 38.4519 | 10.6811 | 11690 | 48.943 | 13.5953
2 | [13 empty] | 8296.0496 | 34.7339 | 9.6483 | 9184.0787 | 38.4519 | 10.6811 | 11690 | 48.943 | 13.5953
3 | [13 empty] | 8296.0496 | 34.7339 | 9.6483 | 9184.0787 | 38.4519 | 10.6811 | 11690 | 48.943 | 13.5953
4 | 90.8673 | 3.8529 | 1.2858 | 0.181 | 0.3155 | 0.0112 | 0.0817 | 0.0695 | 0.1338 | 0.0077 | 2.3268 | 0.8668 | 0.7441 | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989 | -9.2 | -6.9 | 0,0002 | 0.003 | відс
5 | [13 empty] | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989
6 | [13 empty] | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989
7 | [13 empty] | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989
8 | [13 empty] | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989
9 | [13 empty] | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989
10 | [13 empty] | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989
11 | [13 empty] | 8302.4268 | 34.7606 | 9.6557 | 9190.838 | 38.4802 | 10.6889 | 11693 | 48.9559 | 13.5989
12 | 90.97 | 3.8409 | 1.2733 | 0.1787 | 0.312 | 0.0073 | 0.0823 | 0.0717 | 0.1517 | 0.0076 | 2.2821 | 0.8224 | 0.7436 | 8311.4313 | 34.7983 | 9.6662 | 9200.774 | 38.5218 | 10.7005 | 11710 | 49.0273 | 13.6187 | -8.9 | -6.3
13 | [13 empty] | 8311.4313 | 34.7983 | 9.6662 | 9200.774 | 38.5218 | 10.7005 | 11710 | 49.0273 | 13.6187
14 | [13 empty] | 8311.4313 | 34.7983 | 9.6662 | 9200.774 | 38.5218 | 10.7005 | 11710 | 49.0273 | 13.6187
15 | [13 empty] | 8311.4313 | 34.7983 | 9.6662 | 9200.774 | 38.5218 | 10.7005 | 11710 | 49.0273 | 13.6187
16 | [13 empty] | 8311.4313 | 34.7983 | 9.6662 | 9200.774 | 38.5218 | 10.7005 | 11710 | 49.0273 | 13.6187
17 | [13 empty] | 8311.4313 | 34.7983 | 9.6662 | 9200.774 | 38.5218 | 10.7005 | 11710 | 49.0273 | 13.6187
18 | [13 empty] | 8311.4313 | 34.7983 | 9.6662 | 9200.774 | 38.5218 | 10.7005 | 11710 | 49.0273 | 13.6187
19 | 88.7026 | 3.184 | 1.4322 | 0.2345 | 0.3759 | 0.0054 | 0.1043 | 0.0813 | 0.1017 | 0.0083 | 3.6382 | 2.1316 | 0.7649 | 8091.1437 | 33.876 | 9.41 | 8956.6257 | 37.4996 | 10.4166 | 11239 | 47.0549 | 13.0708 | -9.7 | -7.5 | 0,0001 | 0.0002 | відс
20 | [13 empty] | 8091.1437 | 33.876 | 9.41 | 8956.6257 | 37.4996 | 10.4166 | 11239 | 47.0549 | 13.0708
21 | [13 empty] | 8091.1437 | 33.876 | 9.41 | 8956.6257 | 37.4996 | 10.4166 | 11239 | 47.0549 | 13.0708
22 | [13 empty] | 8091.1437 | 33.876 | 9.41 | 8956.6257 | 37.4996 | 10.4166 | 11239 | 47.0549 | 13.0708
23 | [13 empty] | 8091.1437 | 33.876 | 9.41 | 8956.6257 | 37.4996 | 10.4166 | 11239 | 47.0549 | 13.0708
24 | [13 empty] | 8091.1437 | 33.876 | 9.41 | 8956.6257 | 37.4996 | 10.4166 | 11239 | 47.0549 | 13.0708
25 | 89.9181 | 3.675 | 1.3758 | 0.2087 | 0.3481 | 0.0055 | 0.0967 | 0.0784 | 0.1328 | 0.0088 | 2.838 | 1.3141 | 0.7534 | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11534 | 48.2917 | 13.4144
26 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11534 | 48.2917 | 13.4144
27 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11534 | 48.2917 | 13.4144
28 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11534 | 48.2917 | 13.4144
29 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11534 | 48.2917 | 13.4144
30 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092 | 11534 | 48.2917 | 13.4144
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8251.481 | 34.5473 | 9.5965 | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623
Луганська | Червонопопівка | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата