## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
2 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
3 | [13 empty] | 8054.3853 | 33.7221 | 9.3673 | 8915.6398 | 37.328 | 10.3689 | 11151 | 46.6885 | 12.969
4 | 88.1137 | 3.2116 | 1.4897 | 0.2459 | 0.4035 | 0.0117 | 0.1245 | 0.0892 | 0.0796 | 0.0085 | 3.8761 | 2.346 | 0.7703 | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945 | -10.1 | -8.2
5 | [13 empty] | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945
6 | [13 empty] | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945
7 | [13 empty] | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945
8 | [13 empty] | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945
9 | [13 empty] | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945
10 | [13 empty] | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945
11 | [13 empty] | 8072.7287 | 33.7989 | 9.3886 | 8935.5117 | 37.4112 | 10.392 | 11173 | 46.7802 | 12.9945
12 | 88.147 | 3.2579 | 1.5203 | 0.2532 | 0.4164 | 0.0025 | 0.1302 | 0.0924 | 0.1052 | 0.0084 | 3.8541 | 2.2124 | 0.7704 | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308 | 11214 | 46.9528 | 13.0424 | -9.2 | -7.8 | 0,0001 | 0.0002 | відс
13 | [13 empty] | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308 | 11214 | 46.9528 | 13.0424
14 | [13 empty] | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308 | 11214 | 46.9528 | 13.0424
15 | [13 empty] | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308 | 11214 | 46.9528 | 13.0424
16 | [13 empty] | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308 | 11214 | 46.9528 | 13.0424
17 | [13 empty] | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308 | 11214 | 46.9528 | 13.0424
18 | [13 empty] | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308 | 11214 | 46.9528 | 13.0424
19 | 88.0881 | 3.1792 | 1.4655 | 0.246 | 0.396 | 0.0029 | 0.1215 | 0.086 | 0.0808 | 0.0089 | 3.8981 | 2.427 | 0.7705 | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8915.998 | 37.3295 | 10.3693 | 11148 | 46.6738 | 12.9649 | -9 | -7.9
20 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8915.998 | 37.3295 | 10.3693 | 11148 | 46.6738 | 12.9649
21 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8915.998 | 37.3295 | 10.3693 | 11148 | 46.6738 | 12.9649
22 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8915.998 | 37.3295 | 10.3693 | 11148 | 46.6738 | 12.9649
23 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8915.998 | 37.3295 | 10.3693 | 11148 | 46.6738 | 12.9649
24 | [13 empty] | 8054.7914 | 33.7238 | 9.3677 | 8915.998 | 37.3295 | 10.3693 | 11148 | 46.6738 | 12.9649
25 | 88.0595 | 3.8107 | 1.8357 | 0.2581 | 0.4923 | 0.0027 | 0.1325 | 0.0972 | 0.0721 | 0.0093 | 3.3938 | 1.8361 | 0.7713 | 8250.5256 | 34.5433 | 9.5954 | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617 | 11408 | 47.7631 | 13.2675 | -9.8 | -7.6 | 0,0001 | 0.0002 | відс
26 | [13 empty] | 8250.5256 | 34.5433 | 9.5954 | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617 | 11408 | 47.7631 | 13.2675
27 | [13 empty] | 8250.5256 | 34.5433 | 9.5954 | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617 | 11408 | 47.7631 | 13.2675
28 | [13 empty] | 8250.5256 | 34.5433 | 9.5954 | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617 | 11408 | 47.7631 | 13.2675
29 | [13 empty] | 8250.5256 | 34.5433 | 9.5954 | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617 | 11408 | 47.7631 | 13.2675
30 | [13 empty] | 8250.5256 | 34.5433 | 9.5954 | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617 | 11408 | 47.7631 | 13.2675
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8136.5005 | 34.0659 | 9.4628 | 9004.9204 | 37.7018 | 10.4727
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9004.9204 | 37.7018 | 10.4727
Луганська | Кремінне | 9004.9204 | 37.7018 | 10.4727
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата