## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8144.1675 | 34.098 | 9.4717 | 9013.8771 | 37.7393 | 10.4831 | 11295 | 47.2909 | 13.1364
2 | [13 empty] | 8144.1675 | 34.098 | 9.4717 | 9013.8771 | 37.7393 | 10.4831 | 11295 | 47.2909 | 13.1364
3 | [13 empty] | 8144.1675 | 34.098 | 9.4717 | 9013.8771 | 37.7393 | 10.4831 | 11295 | 47.2909 | 13.1364
4 | 88.4085 | 3.4642 | 1.5894 | 0.2308 | 0.4237 | 0.0059 | 0.1211 | 0.0905 | 0.0756 | 0.0086 | 3.6634 | 1.9183 | 0.7667 | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11305 | 47.3335 | 13.1482
5 | [13 empty] | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11305 | 47.3335 | 13.1482
6 | [13 empty] | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11305 | 47.3335 | 13.1482
7 | [13 empty] | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11305 | 47.3335 | 13.1482
8 | [13 empty] | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11305 | 47.3335 | 13.1482
9 | [13 empty] | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11305 | 47.3335 | 13.1482
10 | [13 empty] | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9020.0393 | 37.7651 | 10.4903 | 11305 | 47.3335 | 13.1482
11 | 88.2783 | 3.4492 | 1.6069 | 0.2328 | 0.4308 | 0.0061 | 0.1206 | 0.0908 | 0.0778 | 0.0091 | 3.7598 | 1.9378 | 0.7678 | 8144.0958 | 34.0977 | 9.4716 | 9013.5666 | 37.738 | 10.4828 | 11290 | 47.2671 | 13.1298 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
12 | [13 empty] | 8144.0958 | 34.0977 | 9.4716 | 9013.5666 | 37.738 | 10.4828 | 11290 | 47.2671 | 13.1298
13 | [13 empty] | 8144.0958 | 34.0977 | 9.4716 | 9013.5666 | 37.738 | 10.4828 | 11290 | 47.2671 | 13.1298
14 | [13 empty] | 8144.0958 | 34.0977 | 9.4716 | 9013.5666 | 37.738 | 10.4828 | 11290 | 47.2671 | 13.1298
15 | [13 empty] | 8144.0958 | 34.0977 | 9.4716 | 9013.5666 | 37.738 | 10.4828 | 11290 | 47.2671 | 13.1298
16 | [13 empty] | 8144.0958 | 34.0977 | 9.4716 | 9013.5666 | 37.738 | 10.4828 | 11290 | 47.2671 | 13.1298
17 | [13 empty] | 8144.0958 | 34.0977 | 9.4716 | 9013.5666 | 37.738 | 10.4828 | 11290 | 47.2671 | 13.1298
18 | 88.4666 | 3.4346 | 1.5881 | 0.2308 | 0.4314 | 0.0048 | 0.1195 | 0.093 | 0.0865 | 0.0079 | 3.6501 | 1.8867 | 0.7665 | 8156.1814 | 34.1483 | 9.4856 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11315 | 47.3756 | 13.1599 | -9.7 | -7.2 | 0,0001 | 0.0002 | відс
19 | [13 empty] | 8156.1814 | 34.1483 | 9.4856 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11315 | 47.3756 | 13.1599
20 | [13 empty] | 8156.1814 | 34.1483 | 9.4856 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11315 | 47.3756 | 13.1599
21 | [13 empty] | 8156.1814 | 34.1483 | 9.4856 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11315 | 47.3756 | 13.1599
22 | [13 empty] | 8156.1814 | 34.1483 | 9.4856 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11315 | 47.3756 | 13.1599
23 | [13 empty] | 8156.1814 | 34.1483 | 9.4856 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11315 | 47.3756 | 13.1599
24 | [13 empty] | 8156.1814 | 34.1483 | 9.4856 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11315 | 47.3756 | 13.1599
25 | 88.4404 | 3.506 | 1.6479 | 0.231 | 0.4434 | 0.005 | 0.1056 | 0.0911 | 0.0981 | 0.0085 | 3.694 | 1.729 | 0.7662 | 8179.0629 | 34.2441 | 9.5123 | 9051.8536 | 37.8983 | 10.5273 | 11349 | 47.5156 | 13.1988 | -9.9 | -7.3
26 | [13 empty] | 8179.0629 | 34.2441 | 9.5123 | 9051.8536 | 37.8983 | 10.5273 | 11349 | 47.5156 | 13.1988
27 | [13 empty] | 8179.0629 | 34.2441 | 9.5123 | 9051.8536 | 37.8983 | 10.5273 | 11349 | 47.5156 | 13.1988
28 | [13 empty] | 8179.0629 | 34.2441 | 9.5123 | 9051.8536 | 37.8983 | 10.5273 | 11349 | 47.5156 | 13.1988
29 | [13 empty] | 8179.0629 | 34.2441 | 9.5123 | 9051.8536 | 37.8983 | 10.5273 | 11349 | 47.5156 | 13.1988
30 | [13 empty] | 8179.0629 | 34.2441 | 9.5123 | 9051.8536 | 37.8983 | 10.5273 | 11349 | 47.5156 | 13.1988
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8157.8773 | 34.1554 | 9.4876 | 9028.7811 | 37.8017 | 10.5005
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9028.7811 | 37.8017 | 10.5005
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502
Луганська | Мирна Долина | 9029.9753 | 37.8067 | 10.5019
Луганська | Попасне | 9028.4944 | 37.8005 | 10.5001
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата