## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.768 | 8288.3588 | 34.7017 | 9.6394 | 9171.0616 | 38.3974 | 10.6659 | 11511 | 48.1952 | 13.3876
2 | [12 empty] | 0.7673 | 8288.3588 | 34.7017 | 9.6394 | 9171.0616 | 38.3974 | 10.6659 | 11511 | 48.1952 | 13.3876
3 | [12 empty] | 0.7682 | 8288.3588 | 34.7017 | 9.6394 | 9171.0616 | 38.3974 | 10.6659 | 11511 | 48.1952 | 13.3876
4 | 88.4696 | 3.7861 | 1.7907 | 0.2173 | 0.4939 | 0.0045 | 0.1274 | 0.106 | 0.1086 | 0.0093 | 3.5616 | 1.325 | 0.7695 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548 | -9.8 | -8.1
5 | [12 empty] | 0.7711 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548
6 | [12 empty] | 0.7706 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548
7 | [12 empty] | 0.7713 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548
8 | [12 empty] | 0.7697 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548
9 | [12 empty] | 0.768 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548
10 | [12 empty] | 0.7694 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548
11 | [12 empty] | 0.77 | 8276.106 | 34.6504 | 9.6251 | 9157.4473 | 38.3404 | 10.6501 | 11483 | 48.0771 | 13.3548
12 | 88.7513 | 3.7845 | 1.804 | 0.216 | 0.4858 | 0.0033 | 0.1253 | 0.1011 | 0.1017 | 0.0106 | 3.4013 | 1.2151 | 0.768 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9176.6267 | 38.4207 | 10.6724 | 11526 | 48.2562 | 13.4045 | -9.3 | -7.9 | 0,0002 | 0.0003 | відс
13 | [12 empty] | 0.7678 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9176.6267 | 38.4207 | 10.6724 | 11526 | 48.2562 | 13.4045
14 | [12 empty] | 0.7735 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9176.6267 | 38.4207 | 10.6724 | 11526 | 48.2562 | 13.4045
15 | [12 empty] | 0.7683 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9176.6267 | 38.4207 | 10.6724 | 11526 | 48.2562 | 13.4045
16 | [12 empty] | 0.7671 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9176.6267 | 38.4207 | 10.6724 | 11526 | 48.2562 | 13.4045
17 | [12 empty] | 0.7668 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9176.6267 | 38.4207 | 10.6724 | 11526 | 48.2562 | 13.4045
18 | [12 empty] | 0.7675 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9176.6267 | 38.4207 | 10.6724 | 11526 | 48.2562 | 13.4045
19 | 88.4305 | 3.8335 | 1.8774 | 0.2296 | 0.5254 | 0.0027 | 0.134 | 0.1111 | 0.1138 | 0.0095 | 3.4826 | 1.2499 | 0.769 | 8314.2974 | 34.8103 | 9.6695 | 9198.8393 | 38.5137 | 10.6983 | 11526 | 48.257 | 13.4047 | -9.1 | -6.9
20 | [12 empty] | 0.7683 | 8314.2974 | 34.8103 | 9.6695 | 9198.8393 | 38.5137 | 10.6983 | 11526 | 48.257 | 13.4047
21 | [12 empty] | 0.7698 | 8314.2974 | 34.8103 | 9.6695 | 9198.8393 | 38.5137 | 10.6983 | 11526 | 48.257 | 13.4047
22 | [12 empty] | 0.7706 | 8314.2974 | 34.8103 | 9.6695 | 9198.8393 | 38.5137 | 10.6983 | 11526 | 48.257 | 13.4047
23 | [12 empty] | 0.7697 | 8314.2974 | 34.8103 | 9.6695 | 9198.8393 | 38.5137 | 10.6983 | 11526 | 48.257 | 13.4047
24 | [12 empty] | 0.7703 | 8314.2974 | 34.8103 | 9.6695 | 9198.8393 | 38.5137 | 10.6983 | 11526 | 48.257 | 13.4047
25 | 88.2218 | 3.6245 | 1.6897 | 0.2345 | 0.4469 | 0.003 | 0.1201 | 0.0875 | 0.0694 | 0.0089 | 3.6976 | 1.7961 | 0.7699 | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882 | -10 | -7.5 | 0,0002 | 0.0003 | відс
26 | [12 empty] | 0.7693 | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
27 | [12 empty] | 0.768 | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
28 | [12 empty] | 0.7689 | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
29 | [12 empty] | 0.769 | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
30 | [12 empty] | 0.7681 | 8180.6632 | 34.2508 | 9.5141 | 9053.3702 | 37.9046 | 10.5291 | 11340 | 47.4775 | 13.1882
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8267.7941 | 34.6156 | 9.6154 | 9148.4906 | 38.3029 | 10.6397
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9148.4906 | 38.3029 | 10.6397
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9150.282 | 38.3104 | 10.6418
Луганська | Рубіжне (місто) | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата