## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8085.2681 | 33.8514 | 9.4032 | 8949.4126 | 37.4694 | 10.4082 | 11199 | 46.8885 | 13.0246
2 | [13 empty] | 8085.2681 | 33.8514 | 9.4032 | 8949.4126 | 37.4694 | 10.4082 | 11199 | 46.8885 | 13.0246
3 | [13 empty] | 8085.2681 | 33.8514 | 9.4032 | 8949.4126 | 37.4694 | 10.4082 | 11199 | 46.8885 | 13.0246
4 | [13 empty] | 8085.2681 | 33.8514 | 9.4032 | 8949.4126 | 37.4694 | 10.4082 | 11199 | 46.8885 | 13.0246
5 | 88.2813 | 3.3535 | 1.5765 | 0.238 | 0.4255 | 0.0025 | 0.1152 | 0.0894 | 0.0906 | 0.0097 | 3.7843 | 2.0335 | 0.7682 | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972 | -8.6 | -6.4 | 0,0001 | 0.0002 | відс
6 | [13 empty] | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972
7 | [13 empty] | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972
8 | [13 empty] | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972
9 | [13 empty] | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972
10 | [13 empty] | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972
11 | [13 empty] | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972
12 | [13 empty] | 8126.063 | 34.0222 | 9.4506 | 8993.8857 | 37.6556 | 10.4599 | 11262 | 47.15 | 13.0972
13 | 88.3628 | 3.4071 | 1.5887 | 0.2393 | 0.4223 | 0.0034 | 0.1198 | 0.0871 | 0.0784 | 0.0094 | 3.7339 | 1.9478 | 0.7671 | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9007.6193 | 37.7131 | 10.4759 | 11287 | 47.2561 | 13.1267 | -8.9 | -7.4
14 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9007.6193 | 37.7131 | 10.4759 | 11287 | 47.2561 | 13.1267
15 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9007.6193 | 37.7131 | 10.4759 | 11287 | 47.2561 | 13.1267
16 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9007.6193 | 37.7131 | 10.4759 | 11287 | 47.2561 | 13.1267
17 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9007.6193 | 37.7131 | 10.4759 | 11287 | 47.2561 | 13.1267
18 | 88.3335 | 3.3958 | 1.5792 | 0.2333 | 0.4136 | 0.004 | 0.114 | 0.0813 | 0.0592 | 0.0091 | 3.7161 | 2.0609 | 0.7671 | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941 | -8.1 | -6.9 | 0,0002 | 0.0003 | відс
19 | [13 empty] | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941
20 | [13 empty] | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941
21 | [13 empty] | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941
22 | [13 empty] | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941
23 | [13 empty] | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941
24 | [13 empty] | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941
25 | [13 empty] | 8117.6795 | 33.9871 | 9.4409 | 8985.0245 | 37.6185 | 10.4496 | 11259 | 47.1386 | 13.0941
26 | 88.2424 | 3.5543 | 1.6774 | 0.2322 | 0.4422 | 0.0033 | 0.1123 | 0.0877 | 0.0664 | 0.0096 | 3.7925 | 1.7797 | 0.7671 | 8164.3261 | 34.1824 | 9.4951 | 9035.6121 | 37.8303 | 10.5084 | 11322 | 47.4048 | 13.168 | -9.3 | -7.4
27 | [13 empty] | 8164.3261 | 34.1824 | 9.4951 | 9035.6121 | 37.8303 | 10.5084 | 11322 | 47.4048 | 13.168
28 | [13 empty] | 8164.3261 | 34.1824 | 9.4951 | 9035.6121 | 37.8303 | 10.5084 | 11322 | 47.4048 | 13.168
29 | [13 empty] | 8164.3261 | 34.1824 | 9.4951 | 9035.6121 | 37.8303 | 10.5084 | 11322 | 47.4048 | 13.168
30 | [13 empty] | 8164.3261 | 34.1824 | 9.4951 | 9035.6121 | 37.8303 | 10.5084 | 11322 | 47.4048 | 13.168
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8129.0247 | 34.0346 | 9.4541 | 8997.2056 | 37.6695 | 10.4638
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 8997.2056 | 37.6695 | 10.4638
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 8997.5878 | 37.6711 | 10.4642
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 8996.7518 | 37.6676 | 10.4632
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата