## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8114.0968 | 33.9721 | 9.4367 | 8980.8686 | 37.6011 | 10.4448 | 11246 | 47.0829 | 13.0786
2 | [13 empty] | 8114.0968 | 33.9721 | 9.4367 | 8980.8686 | 37.6011 | 10.4448 | 11246 | 47.0829 | 13.0786
3 | [13 empty] | 8114.0968 | 33.9721 | 9.4367 | 8980.8686 | 37.6011 | 10.4448 | 11246 | 47.0829 | 13.0786
4 | [13 empty] | 8114.0968 | 33.9721 | 9.4367 | 8980.8686 | 37.6011 | 10.4448 | 11246 | 47.0829 | 13.0786
5 | [13 empty] | 8114.0968 | 33.9721 | 9.4367 | 8980.8686 | 37.6011 | 10.4448 | 11246 | 47.0829 | 13.0786
6 | 88.4288 | 3.2972 | 1.5618 | 0.2382 | 0.423 | 0.0034 | 0.1094 | 0.0914 | 0.1008 | 0.009 | 3.7713 | 1.9657 | 0.767 | 8129.2396 | 34.0355 | 9.4543 | 8997.5161 | 37.6708 | 10.4641 | 11275 | 47.2051 | 13.1125 | -9.1 | -6.9 | 0,0001 | 0.0002 | відс
7 | [13 empty] | 8129.2396 | 34.0355 | 9.4543 | 8997.5161 | 37.6708 | 10.4641 | 11275 | 47.2051 | 13.1125
8 | [13 empty] | 8129.2396 | 34.0355 | 9.4543 | 8997.5161 | 37.6708 | 10.4641 | 11275 | 47.2051 | 13.1125
9 | [13 empty] | 8129.2396 | 34.0355 | 9.4543 | 8997.5161 | 37.6708 | 10.4641 | 11275 | 47.2051 | 13.1125
10 | [13 empty] | 8129.2396 | 34.0355 | 9.4543 | 8997.5161 | 37.6708 | 10.4641 | 11275 | 47.2051 | 13.1125
11 | [13 empty] | 8129.2396 | 34.0355 | 9.4543 | 8997.5161 | 37.6708 | 10.4641 | 11275 | 47.2051 | 13.1125
12 | [13 empty] | 8129.2396 | 34.0355 | 9.4543 | 8997.5161 | 37.6708 | 10.4641 | 11275 | 47.2051 | 13.1125
13 | 88.3494 | 3.4052 | 1.5958 | 0.2415 | 0.4322 | 0.0061 | 0.1248 | 0.0934 | 0.0844 | 0.0078 | 3.7189 | 1.9405 | 0.7677 | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374 | -9.4 | -7.3
14 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
15 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
16 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
17 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
18 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
19 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
20 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
21 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
22 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
23 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
24 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
25 | [13 empty] | 8148.6817 | 34.1169 | 9.4769 | 9018.6062 | 37.7591 | 10.4886 | 11296 | 47.2948 | 13.1374
26 | 88.3282 | 3.5273 | 1.6731 | 0.2351 | 0.4439 | 0.0029 | 0.1065 | 0.0909 | 0.075 | 0.0086 | 3.8141 | 1.6944 | 0.7662 | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844 | -8.8 | -7.5 | 0,0001 | 0.0002 | відс
27 | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844
28 | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844
29 | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844
30 | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9041.9654 | 37.8569 | 10.5158 | 11337 | 47.464 | 13.1844
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8142.7822 | 34.0922 | 9.4701 | 9012.2052 | 37.7323 | 10.4812
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9012.2052 | 37.7323 | 10.4812
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9012.2052 | 37.7323 | 10.4812
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата