{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 61"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 61"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Гнідинці - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5399999999999991,9088,38.049999999999997,10.57,11431,47.86,13.29,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5399999999999991,9088,38.049999999999997,10.57,11431,47.86,13.29,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5399999999999991,9088,38.049999999999997,10.57,11431,47.86,13.29,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":89.040099999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.1660000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.105},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.114},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.182},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":0.04},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":7.5999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.405},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":2.8149999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.76100000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},{"$f":"V14/3.6","v":13.302777777777777},-2.6,-3.5,null,null,"відсут.",100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},{"$f":"V15/3.6","v":13.302777777777777},null,null,3.7000000000000002E-3,"˂0,0002",null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":89.277199999999993},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":5.085},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":1.0860000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":0.115},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.185},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":3.8E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":0.04},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":7.3999999999999996E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":1.4830000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":2.5950000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.75819999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},{"$f":"V21/3.6","v":13.33611111111111},-2.4,-5.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},{"$f":"V22/3.6","v":13.33611111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.5739152587266,34.375918224782225,9.5480274263224629,9094.0077608797146,38.074031043518886,10.58]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           02.10.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                        02.10.2017 року                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                       02.10.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,5,5],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 61"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область",null,"Чернігівська  область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Чорнуха","ГРС Вишневе","ГРС Богдани"]
[1,38.049999999999997,3508.29,389.49,205.69,{"$f":"SUM(C7:E7)","v":4103.4699999999993}]
[2,38.049999999999997,3566.86,375.84,230.91,4173.6100000000006]
[3,38.049999999999997,3371.33,396.68,192.72,3960.7299999999996]
[4,38.07,2925.11,235.03,155.99,3316.13]
[5,38.07,3220.06,304.02,189.77,3713.85]
[6,38.07,3285.31,482.13,226.78,3994.2200000000003]
[7,38.07,3401.26,337.64,239.71,3978.61]
[8,38.07,3385.83,348.71,240.06,3974.6]
[9,38.07,3549.01,333.93,251.78,4134.72]
[10,38.07,3557.14,416.62,215.46,4189.2199999999993]
[11,38.090000000000003,2826.46,240.59,129.81,3196.86]
[12,38.090000000000003,2933.61,293.07,161.51,3388.1900000000005]
[13,38.090000000000003,3192.86,317.77999999999997,167.33,3677.9700000000003]
[14,38.090000000000003,3145.03,285.17,183.24,3613.4400000000005]
[15,38.090000000000003,3256.7,282.86,170.91,3710.47]
[16,38.090000000000003,3407.41,388.6,172.77,3968.7799999999997]
[17,38.090000000000003,3313.46,257.51,181.19,3752.1600000000003]
[18,null,null,null,null,0]
[19,null,null,null,null,0]
[20,null,null,null,null,0]
[21,null,null,null,null,0]
[22,null,null,null,null,0]
[23,null,null,null,null,0]
[24,null,null,null,null,0]
[25,null,null,null,null,0]
[26,null,null,null,null,0]
[27,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,0]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":55845.73},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":5685.67},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":3315.6299999999992},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":64847.030000000006}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":2126279.5221000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":216471.52830000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":126236.78290000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":2468987.8333000005}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,38.08,38.08,38.08,38.08]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9095,9095,9094,9095.2518719999989]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.58,10.575882892136431,10.58,10.58]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 61"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чорнухи",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС Вишневе",38.08,9095,10.575882892136431]
["Чернігівська область","ГРС Богдани",38.08,9094,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 61",null,38.08,9095.2518719999989,10.58]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                 ",null,null,null,null,"02.10.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                             ",null,null,null,null,"02.10.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                      ",null,null,null,null,"02.10.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]